## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 1.2. do SWZ
sukcesywna dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego w roku 2026r.
Lp. | Opis przemiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla PRM) | Nazwa produktu* | Nazwa producenta | JM | Ilość | Cena jednost. brutto | Razem wartość brutto
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE I OPCJONALNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Akumulator standardowy do defibrylatora M- SERIES, E - SERIES |  |  |  | szt. | 5
2 | Bateria do defibrylatora POWER HEART AED G-3 |  |  |  | szt. | 1
3 | Bateria do defibrylatora AED POWER HEART G-5 S-22A |  |  |  | szt. | 1
4 | Bateria do defibrylatora Defibtech Lifeline View. |  |  |  | szt. | 7
5 | Bateria do defibrylatora Defibtech Lifeline Pro. |  |  |  | szt. | 1
6 | Bateria do defibrylatora LIFEPAK 500 |  |  |  | szt. | 1
7 | Bateria do defibrylatora AED MINDRAY BENEHEART C 2 |  |  |  | szt. | 1
8 | Bateria do defibrylatora Philips HEARTSTART FR x ( Ref M5070 A) DC 9 V 4,2 Ah liMNO2 |  |  |  | szt. | 1
9 | Elektrody do defibrylatora E SERIES ZOLL |  |  |  | szt. | 10
10 | Elektrody do defibrylatora PRIMEDIC HEARTSAVE AED - M |  |  |  | szt. | 1
11 | Elektrody do defibrylatora POWER HEART AED G-3 |  |  |  | SZT. | 1
12 | Elektrody do defibrylatora AED POWER HEART G-5S-22A |  |  |  | szt. | 1
13 | Elektrody do defibrylatora ZOLL AED PLUS |  |  |  | szt. | 2
14 | Elektrody do defibrylatora mindray AED MINDRAY BENEHEART C2 |  |  |  | szt. | 1
15 | Elektrody REF DDP-2002 FOR USE WITH DDU-2000 SERIES AEDs do defibrylatora Defibtech Lifeline VIEW. |  |  |  | szt. | 20
16 | Elektrody REF DDP-2001 FOR USE WITH DDU-2000 SERIES AEDs do defibrylatora Defibtech Lifeline VIEW. |  |  |  | szt. | 2
17 | Elektrody REF DDP-100 FOR USE WHITH DDU-100 SERIES AEDs do defibrylatora Defibtech Lifeline AED. |  |  |  | szt. | 1
18 | Elektrody REF 05120,1 do defibrylatora corpulus 3 |  |  |  | szt. | 10
19 | Elektroda Defibtech DDP 200P |  |  |  | szt. | 1
20 | Elektoday do AED MINDRAY BeneHeart C2 treningowe |  |  |  | szt. | 1
21 | Elektroda do defibrylatora Philips HEARTSTART FR x ( HEARTATART SMART PADS II) dla dorosłych |  |  |  | szt. | 2
22 | Elektrody do AED LIFEPAK 500 |  |  |  | szt. | 1
23 | Łyżki jednorazowe + okular dla dzieci a 20 szt. do videolaryngoskopu AIRTRAQ AVANT |  |  |  | kpl. | 2
24 | Łyżki jednorazowe + okular dla dorosłych a 20 szt. do videolaryngoskopu AIRTRAQ AVANT |  |  |  | kpl. | 2
25 | Optyka do videolaryngoskopu AIRTRAQ AVANT |  |  |  | kpl | 3
26 | Elektrody do kardiomonitora Benevision n1 mindray. Elekt. Jednorazowe wymiary 57 x 48. Opakowanie 25 szt. Do EKG wysiłkowego. |  |  |  | kpl | 1
27 | Elektrody do kardiomonitora Benevision n1 mindray. Elekt. Jednorazowe wymiar całkowity 55 mm okrągła Opakowanie 50 szt. |  |  |  | kpl | 1
28 | Elektrody jednorazowego uzytku do badań EKG 50 szt. W opakowaniu. |  |  |  | kpl | 5
29 | Papier do drukowania EKG do defibrylatora CORPULS 3 LIVEPACK 106 mm. X 25m. |  |  |  | szt. | 20
30 | Papier do drukowania EKG kompatybilny z Ekg z poz. 41 |  |  |  | szt. | 10
31 | Żel do EKG 500 ml |  |  |  | szt. | 10
32 | Reduktor tlenowy ze skokowo regulowanym przepływem 0-25 l/min oraz złączem aga.Spełniającym wymagania dla sprzętu tlenowego w placówkach służby zdrowia oraz wymogi dla zestawów PSP -R -1, R-2. Ciśnienie wejściowe do 300 bar, ciśnienie wyjściowe 4,5 bar. Gwint wejściowy G 3/4". Przepływ 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25l/min.Wejścia: regulowane (króciec stożkowy) bez regulacji (szybkozłączka AGA). |  |  |  | szt. | 5
33 | Przepływomierz. Dozownik regulator typu r 100 z wejściem AGA i wyjściem zakończonym gwintem 9/16 z króćcem w zestawie. Przewidziany do pracy w sieci tlenu medycznego, posiadającej wyjścia w postaci gniazd typu AGA. Po odkręceniu krućca możliwość przykręcenia bezpośrednio butelki nawilżacza gwint 9/16. Zakres regulacji pokrętłem 0-25 l/min. |  |  |  | SZT. | 1
34 | Butla aluminiowa do tlenu 2,7 L. Z przeprowadzoną udokumentowaną legalizacją na 10 lat. |  |  |  | szt. | 2
35 | Pulsoksymetr. 1. Wyposażony w funkcję pomiaru saturacji tlenowej krwi i pulsu. 2. Zintegrowany czujnik palcowy bez konieczności stosowania dodatkowych czujników. Możliwość stosowania w warunkach polowych: a) odporny na upadek z wysokości 50 cm, b) odporny na wibrację, c) prosta obsługa, d) duży, cyfrowy wyświetlacz minimum LED lub OLED, e) zasilanie bateryjne alkaliczne (dołączony komplet baterii do urządzenia), f) kolor czrny lub ciemnozielony. 4. Zakres pomiaru saturacji SpO₂: 0-100 %,5. Zakres pomiaru częstości pulsu: 20 - 300 BPM . 6. Temperatura pracy: co najmniej w zakresie od 0 st. C do +40 st.C.7. Dopuszczalna dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100 ±3. 8. Dopuszczalna dokładność pomiaru pulsu ±4.9. Wigotność pracy: co najmniej 10-90% bez kondensacji. 10. Waga do 65g (z bateriami).11. Czas pracy: a) praca ciągła - minimum 20 godz. b) pojedyncze pomiary o długości około 30-40 s - minimum 1500 pomiarów. 12. Wskaźnik jakości sygnału tętna oraz stanu baterii. 13. Opakowanie ochronne w kolrze ciemnozielonym, oliwkowym, brązowym, szarym,piskowym, khaki,czarnym. Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski(wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych. | WET poz. 43 |  |  | szt | 3
36 | Ciśnieniomierz: 1. Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. 2. Dokładność pomiaru aneroidu co najmniej +/- 3mmHg.3. Manometr dodatkowo chroniony pierścieniem ochronnym z tworzywa sztucznego.4. Zakres pomiaru: co najmniej0-300 mmHg. 5. Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy.6. Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min. 26-34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy.7. Zgodność z normą EN 1060-1:1996, część 1. Dopuszczalna jest zgodność z normą 81060:1:2012.8. Zakres temperatury pracy min. 10-40 st.C. 9. Waga max 200 g.10. Gwarancja kalibracji min 10 lat.11. Kolor czarny.12. Miekkie opakowanie. Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski(wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych. | WET poz. 41 |  |  | szt | 1
37 | Glukometr. Duży podświetlany wyświetlacz LCD z łatwym do odczytania wynikiem.Czas pomiaru 4-5 sekund. Spełniający normę EN ISO 15197:2015. W Komplecie 100 szt. Pasków oraz komplet baterii. Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski(wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych. |  |  |  | szt. | 10
38 | Defibrylator AED - WYBÓR ENERGII: AUTOMATYCZNY; CZAS ŁADOWANIA: DO 10 SEKUND; CZAS UTRZYMANIA NAŁADOWANIA DEFIBRYLATORA: 30 SEKUND; KOMUNIKATY GŁOSOWE I TEKSTOWE NA EKRANIE LCD W JĘZYKU POLSKIM; INTERFEJS GRAFICZNY Z PODŚWIETLANYMI IKONAMI PROWADZĄCY PRZEZ KOLEJNE CZYNNOŚCI RATOWNICZE; - WSPOMAGANIE RKO: FUNKCJA REAL CPR HELP; - WYŚWIETLACZ LCD - WYŚWIETLANE INFORMACJE: KRZYWA EKG, KOMUNIKATY TEKSTOWE, WSKAŹNIK GŁĘBOKOŚCI UCISKU, CZAS AKCJI, LICZBA WYKONANYCH DEFIBRYLACJI; - PAMIĘĆ: 3,5 H ZAPISU EKG; STOPIEŃ OCHRONY PRZED WNIKANIEM CIAŁ STAŁYCH, PYŁU I WODY: IP-55. Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski(wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych. Wartość niniejszej pozycji nie może przekroczyć 10 tys. zł. brutto. |  |  |  | szt. | 1
39 | Defibrylator treningowy. Umożliwia naukę i ćwiczenia wykonania automatycznej i półautomatycznej defibrylacji. Zaprogramowane różnorodne scenariusze ćwiczeń i możliwość aktualizacji oprogramowania zgodnie z ewentualnymi zmianami w wytycznych i zasadach wykonywania automatycznej defibrylacji. Wersja urządzenia w języku polskim. Urządzenie musi posiadać zgodność z normami bezpieczeństwa. Specyfikacja urządzenia : -zasilacz: Skład zestawu: -główne urządzenie: 1szt. -elektrody dla dorosłych wielokrotnego użytku-3szt. minimum -elektrody da dzieci wielokrotnego użytku - 2szt.minimum -kabel do podłączenia elektrod -zasilacz -pilot -torba transportowa Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski(wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych). Wartość niniejszej pozycji nie może przekroczyć 10 tys. zł. brutto. |  |  |  | szt. | 2
40 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa. Wartość niniejszej pozycji nie może przekroczyć 10 tys. zł. brutto. | OPZ DLA POMPY INFUZYJNEJ |  |  | szt. | 1
41 | Aparat do EKG. Wartość niniejszej pozycji nie może przekroczyć 10 tys. zł. brutto. | OPZ DLA EKG |  |  | szt. | 2
42 | Termohigrometr Miernik temperatury i wilgotności powietrza. przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Dane techniczne: zakres pomiarowy wilgotności otoczenia 20 - 99 % (+/- 3 %) zakres pomiarowy temperatury 0/50 °C - wewnątrz (+/- 1) zakres pomiarowy temperatury - 50/+70° - zewnątrz +/- 1 °C - za pomocą dodatkowo montowanego czujnika. zasilanie bateryjne. Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski (wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych). Zamawiający wymaga dostawy termohigrometru wraz z aktualnym świadectwem wzorcowania wykonanym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Każdy termohigrometr musi być oznaczony kolejnym numerem i posiadać świadectwo wzorcowania. Przy dostawie świadectwo wzorcowania do każdego termohigrometru oddzielnie. |  |  |  | szt. | 30
43 | Lampa bezcieniowa na statywie składana. W technologii led, bez regulacji natężenia światła, stabilne ramię typu gęsia szyja na statywie jezdnym, średni czas żywotności diod minimum 50000 h, temperatura barwowa światła 4750 k, wysokość statywu 95 - 130 cm,, certyfikacja produktu CE/MDD, moc diod 3x 10 W, długość lampy 92 cm, długość gęsiej szyi 70 cm, długość przewodu zasilającego 4 m. Wartość niniejszej pozycji nie może przekroczyć 10 tys. zł. brutto. |  |  |  | szt. | 5
44 | Waga ze wzrostomierzem przeznaczona do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia. Z wzrostomierzem w zakresie do 2 m. Miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD, zainstalowany na maszcie. Waga zasilana napięciem sieciowym i akumulatorowym. Dane techniczne: - Obciążenie maksymalne: 60/150 kg - Dokładność odczytu: 20/50 g - Zakres tary: -150 kg - Temperatura pracy: 0° - +40°C - Sygnał wyjściowy: RS 232 - Zasilanie: 230V AC, 50 Hz/ 11V AC i akumulatorowe - Czas pracy na akumulatorach: 35 godzin (średni czas) - Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem). Wymagana: instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, specyfikacja techniczna. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis gwarancyjny na terenie Polski(wymagane załączenie autoryzacji producenta oraz wykaz punktów serwisowych. Wartość niniejszej pozycji nie może przekroczyć 10 tys. zł. brutto. |  |  |  | szt. | 2
RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (A)
RAZEM ZAMÓWIENIE OPCJONALNE (B) (Zgodnie z treścią art. 441 ust. 1 Zamawiający określa rodzaj i zakres opcji tożsamy z zamówieniem podstawowym)
RAZEM ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA (A + B) wartość przenieść do Formularza ofertowego będzie podstawą oceny oferty
*Pełna nazwa produktu tożsama z nazwą widniejącą na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu.
Zamawiający wymaga aby asortyment w chwili dostawy posiadał początkowy termin przydatności do użycia.Termin dostawy 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia ( email).
1