Załącznik nr 4 do zaproszenia

Nr spr. 3/OIB/reg/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej usługi w zakresie serwisu i legalizacji aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO  spełniającej wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Wyszczególnienie usługi.

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | ## Termin wykonania usługi | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska tlenowa PHAOS | 24 | 30.06.2026 | Serwis roczny zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 2. | Maska tlenowa SOLR | 24 | 29.10.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 3. | Butla 4500 | 8 | 29.10.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 4. | Butla 3000 | 16 | 29.10.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 5. | 6MEN OXCON 3000 | 6 | 29.10.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 6. | WĄŻ TLENOWY DŁUGI | 11 | 29.10.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 7. | WĄŻ TLENOWY KRÓTKI | 65 | 29.10.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |
| 8. | Booster pump | 2 | 30.09.2026 | Serwis zgodnie z zaleceniem AIRBORNE SYSTEM |

- Wykonanie serwisu i legalizacji aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO  w zakresie:

- Przegląd i serwis oraz szczegółowy zakres czynności obsługowych aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO zostanie dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dokumentacją producenta (np. schemat rekomendowanych okresów inspekcji oraz przeglądów), a następnie potwierdzony właściwym wpisem do dowodu urządzenia, z którego wynikać będzie numer oraz data wykonania serwisu i legalizacji przez uprawnionego przedstawiciela posiadającego aktualne uprawnienia.

- Dostarczenie i odbiór aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO do Wykonawcy i od Wykonawcy do Zamawiającego odbędzie się transportem Wykonawcy na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający przekaże protokołem przyjęcia - przekazania Wykonawcy (osobie upoważnionej na piśmie do reprezentowania firmy w zakresie jej spraw majątkowych) aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO na zasadach określonych w SIWZ.

- Od dnia przyjęcia aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.

- Zwrot aparatury tlenowej do skoków wysokich HALO-HAHO po wykonanej usłudze w zakresie serwisu i legalizacji w/w aparatury odbędzie się w terminie określonym w  pkt 1.

- Części zamienne muszą być nowe, zakupione u producenta AIRBORNE SYSTEMS

- Wszystkie czynności serwisowe muszą być wykonane zgodnie z instrukcjami użytkowania i serwisowania sprzętu PHAOS/SOLR/OXCON

- Serwis musi być wykonany w laboratorium akredytowanym przez producenta sprzętu.

- Od Wykonawcy wymagany jest certyfikat wewnętrznego systemu kontroli według wymagań PM-EN ISO 9001:2015 w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

- Wykonawca będzie świadczył usługi z wykorzystaniem fabrycznie nowych, oryginalnych części i materiałów dedykowanych do realizacji napraw/obsług przedmiotowego sprzętu oraz gwarantujące jego dalszą bezpieczną eksploatację. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty dotyczące użytych materiałów wraz ze źródłem ich pochodzenia i datami produkcji w celu potwierdzenia powyższych wymagań.

- Materiały pozostałe po wykonaniu usług, a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

- Wymagania w zakresie, jakości i gwarancji:

Wykonana usługa powinna zapewnić pracę aparatury tlenowej (poz. 2-8 wyszczególnienia usługi) na 30 miesięcy od dnia odbioru bez zastrzeżeń.

Wykonana usługa powinna zapewnić pracę aparatury tlenowej (poz. 1 wyszczególnienia usługi) na 12 miesięcy od dnia odbioru bez zastrzeżeń.

Wykonawca udziela gwarancji na okres, co najmniej 30 miesięcy na wykonanie usługi w zakresie serwisu i legalizacji aparatury tlenowej (poz. 2-8 wyszczególnienia usługi) licząc od daty odbioru w/w usługi bez zastrzeżeń.

Wykonawca udziela gwarancji na okres, co najmniej 12 miesięcy na wykonanie usługi w zakresie serwisu i legalizacji aparatury tlenowej (poz. 1 wyszczególnienia usługi) licząc od daty odbioru w/w usługi bez zastrzeżeń.

Produkty nie objęte gwarancją producenta objęte są prawem rękojmi określonym w kodeksie cywilnym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji posiadanych uprawnień, umiejętności oraz zaplecza materiałowo-technicznego w zakresie zdolności do przeprowadzania inspekcji oraz przeglądu wyposażenia tlenowego Airborne Systems zgodnie z Instrukcją użycia i konserwacji 6-osobowej OXCON 3000 (KONSOLI TLENOWEJ) PRE-BREATHER 605650-0 oraz Instrukcji użytkownika PARACHUTIST`S HIGH ALTITUDE OXYGEN SUPPLY (PHAOS) SYSTEM.