Sprawa nr  RZp.271.5.19.2026

Załącznik Nr 3 do rozeznania rynku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej

w miejscowości Ostrowo”.

Nazwa zadania:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo”.

Inwestor:

Gmina Gniewkowo, ul. 17-go Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora zgłoszenia /decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo, obręb 0016, na działkach: 49/1 oraz 49/2 będących własnością Gminy Gniewkowo. Zamawiający przewiduje do realizacji następujące prace:

- dach – uszczelnienie i położenie blachodachówki, ewentualna wymiana instalacji odgromowej oraz orynnowania,

- termomodernizacja budynku – w części należącej do Gminy: ocieplenie fundamentów, ścian i stropu, zgodnie z wytycznymi z audytu,

- stolarka okienna – do wymiany okno na parterze, ewentualna wymiana okien na piętrze (do weryfikacji przez audytora),

- stolarka drzwiowa – wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, wymiana drzwi pomiędzy wiatrołapem a klatką schodową na przeszklone. Drzwi zewnętrzne są nowe, nie podlegają wymianie,

- instalacja fotowoltaiczna – montaż instalacji PV z uwagi na ogrzewanie elektryczne i klimatyzatory,

- wentylacja – dodać wentylację klatki schodowej, zweryfikować wentylację w pozostałych pomieszczeniach,

- instalacja elektryczna – do weryfikacji stan przewodów, ewentualnie zmiana lamp oświetleniowych,

- instalacja wod-kan – do weryfikacji stan rur, zabudowa rur,

- instalacja c.o. - montaż termostatów na grzejnikach,

- prace we wnętrzu: duże pęknięcie na ścianie – ustalenie powodu oraz naprawa ściany, oddzielenie ścianką działową klatki schodowej, zamurowanie okna wydawczego pomiędzy kuchnią a salą świetlicową, remont toalet, pomalowanie wszystkich pomieszczeń, wymiana włazu na strych,

- montaż zabudowy kuchennej ze stali nierdzewnej.

Zakres ten może zostać rozszerzony o inne prace, m.in. wynikające z audytu energetycznego, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Na terenie inwestycji obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo.

Na etapie prac projektowych należy uwzględnić zapisy: protokołu z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu budowlanego.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest uzbrojona. W przypadku kolizji istniejących sieci z planowaną modernizacją Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty i projekty oraz uzyska warunki i uzgodnienia dotyczące przebudowy tych sieci. Przed przystąpieniem do opracowania projektów rozwiązania kolizji Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o ich wystąpieniu w terminie, w którym Zamawiający będzie miał możliwość odwołania się od warunków technicznych wydanych przez gestora sieci w sprawie tych kolizji.

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów, uwzględniając kryteria tzw. Politykę dostępności, dyrektywy EKOPROJEKTU, dotyczące poprawy efektywności energetycznej i przyjazność produktów, korzystających z energii, dla środowiska. W szczególności realizowane roboty budowlane muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno–higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.1. Przedmiot opracowania projektowego.

1.1.1. Do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowo”;

- opracowanie audytu energetycznego istniejącego obiektu, na podstawie którego będą określone prace termomodernizacyjne niezbędne do wykonania w obiekcie;

- opracowanie propozycji planu zagospodarowania terenu;

- opracowanie dokumentacji, pozyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę / dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524) w tym projektu technicznego, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679);

- opracowanie projektu technicznego i wykonawczego zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454);

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454);

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wzoru kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót w wersji papierowej i elektronicznej;

- uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji;

- sprawowanie nadzoru autorskiego;

- udział w naradach mających na celu dokonanie ustaleń roboczych;

- uzyskanie zatwierdzeń i uzgodnień z Zamawiającym, jednostkami Urzędu Miejskiego w Gniewkowie i innymi stronami.

1.1.2.	W skład zamawianej dokumentacji projektowej będą wchodziły m.in. następujące opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

- audyt energetyczny dla istniejącego budynku;

- propozycja planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją rozwiązań architektonicznych;

- projekty budowlane z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym;

- projekty wykonawcze dla każdej branży osobno;

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branż – każdej osobno);

- przedmiar robót oraz formularze kosztorysów ofertowych (dotyczy wszystkich branż – każdej osobno);

- kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branż – każdej osobno oraz kosztorys zbiorczy).

Wymienione wyżej dokumenty należy sporządzić w:

- 3 egzemplarzach papierowych: projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;

- 1 egzemplarzu papierowym: propozycja planu zagospodarowania terenu, przedmiar robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie;

- 1 egzemplarz na nośniku CD/Pendrive w wersji edytowalnej np. doc, dwg oraz nieedytowalnej np. PDF.

2. Szata graficzna.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie sporządzona na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

Ponadto wymaga się, aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, a kosztorysy z programami do kosztorysowania,

- część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z Auto Cad/Microstation* wersja max 2007 z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG.

3. Wykonywanie opracowań projektowych.

3.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

3.2. Szczegółowe wymagania do opracowań projektowych.

Poniżej przedstawiono wymagania typowe dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

3.2.1. Proponowany plan zagospodarowania terenu wraz z propozycją rozwiązań architektonicznych.

Część rysunkowa zawierająca:

- plan sytuacyjny na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:500),

- rzut przyziemia i piętra (skala 1:50 / 1:100),

- przekrój miejsc charakterystycznych (skala 1:50),

- elewacje (skala 1:100).

Konieczność sporządzenia rysunku w innej niż wskazanej wyżej, skali wymaga uzgodnienia z Inwestorem.

Część opisowa:

- opis projektowanych rozwiązań wraz z proponowanymi rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi.

Opracowanie proponowanego planu zagospodarowania terenu wraz z propozycją rozwiązań architektonicznych, celem uzgodnienia rozwiązań, należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (przedruk lub skan do pliku ‘pdf’).

3.2.2. Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej opracować po uzgodnieniu rozwiązań architektonicznych.

Dla przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, należy uzyskać warunki techniczne, jeśli są wymagane.

3.2.3. Projekty budowlane.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane oraz w Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

Obowiązkiem Wykonawcy jest reprezentowanie Zamawiającego 
i uzyskanie w jego imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaświadczeń, opinii i uzgodnień, na podstawie których możliwe będzie wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.: uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

3.2.4. Projekty wykonawcze.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

- wyciąg z rysunków i opisów oraz załączników do projektu budowlanego wraz z obliczeniami, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

- istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi,

- rysunki wykonawcze,

- odrębne opracowania projektów wykonawczych dla każdej z kolizji, jeśli wystąpią.

3.2.5. Kosztorys inwestorski.

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz. 2458).

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie: lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

4. Kontrola jakości opracowań projektowych.

4.1. Nadzór procesu projektowanego przez Zamawiającego.

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.

Narada – spotkanie w siedzibie Zamawiającego lub poza nią, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównym celem jest:

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (w tym zmiany do umowy).

Narady odbywać się będą w miarę potrzeby.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.

4.2. Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5. Odbiór opracowań projektowych.

5.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych.

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbiór ostateczny.

5.2.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla kompletnych opracowań projektowych wraz z pozyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz w przypadku przerwania umowy, dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

5.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- dokumenty projektu,

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, jeśli zostały takie przekazane.

5.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, jeśli takie zostały zgłoszone Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej na nośniku CD-R/DVD-R dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne z MICROSTATION/AUTOCAD z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy czym przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL. Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, załączniki do wniosków o decyzje itp.).

6. Płatności.

Podstawą płatności za dokumentację jest faktura wystawiona przez Wykonawcę na wartość (kwotę) ryczałtową podaną w ofercie. Płatność nastąpi zgodnie z zapisami Umowy.