Załącznik nr 2 do umowy

ZADANIA WYKONAWCY
W ZAKRESIE BHP I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie przestrzegał  „Porozumienia” [załącznik nr 3]
w sprawie powołania koordynatora (Wykonawca zapewnia i wyznacza Koordynatora) sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym na terenie wykonywanych prac objętych niniejszą umową.

- Koordynator z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do:

- bezpośredniej współpracy ze służbą BHP oraz Inspektorem ochrony p.poż z jednostki wojskowej na rzecz której Wykonawca realizuje umowę (zamawiającego*);

- sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz przepisów i instrukcji o ochronie przeciwpożarowej;

- w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, w porozumieniu z zamawiającym*  do sporządzenia:

- „Zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” 
– [wzór poniżej];

- „Protokołu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” 
– [wzór poniżej];

- „Świadectwo odgazowania” (jeśli jest wymagane);

- niezwłocznego zgłaszania każdego zaistniałego wypadku (pożaru) na terenie wykonywania prac (zgodnie z umową) – służbie bhp (Inspektorowi ochrony p.poż.) zamawiającego*;

- o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego zamawiającego*

(„zamawiający” w rozumieniu JW/Instytucja, na terenie, której wykonywane są prace; która jest Użytkownikiem terenu, budynku, jednostki pływającej).

- Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do:

- przestrzegania obowiązujących na terenie wykonywania prac regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

- przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;

- rozpoczęcie prac musi być poprzedzone instruktażem z zakresu bhp i bezpieczeństwa pożarowego prowadzonym przez pracownika służby bhp firmy zewnętrznej lub przez uprawnioną osobę kierującą pracownikami.

- Pracownicy firmy zewnętrznej (tj. pracownicy Wykonawcy i podwykonawców):

- muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- używać do wykonywania prac wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu (zgodnego z wymogami UE) i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru;

- posiadać w miejscu wykonywania prac sprawny i zalegalizowany  sprzęt umożliwiający natychmiastową likwidację zagrożeń.

ZEZWOLENIE Nr ……/……

NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

- Miejsce pracy .................................................................................................

- Rodzaj pracy ..................................................................................................

- Czas pracy, dnia .............................od godz. ................do godz. ..................

- Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Nr ............. z dnia ...................

- Dodatkowe środki zabezpieczające……….……………………………………..

……………………………………………..………………………………………..

- Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ........... do dnia ..........w godz. .........

................................................... tel. ........................ podpis..........................

- Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego.

- Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./......... oraz wymagań określonych w zezwoleniu ………………….…… 
tel. ………………………… podpis ……………...………………………………

- Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia .........................godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. .....................

…………………………………………………………………………..………….

wstrzymujący prace 					wykonujący prace

………………………

…………………….

podpis									 podpis

PROTOKÓŁ Nr………/……

ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

- Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień ……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

- Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.:

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

- Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich:

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

- Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów:

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

- Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa:

…………………… tel. ………………………… podpis ……………...…………

- Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac po ich zakończeniu:

po 15 min. …………….… tel. ………………… podpis ……………...…………

po 1 godz. …………….… tel. ………………… podpis ……………...…………

po 2 godz. ………….…… tel. ………………… podpis ……………...…………

po 4 godz. ……….……… tel. ………………… podpis ……………...…………

po 8 godz. ………….…… tel. ………………… podpis ……………...…………

- Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ................................... od godz. ........................ do godz. ...........................

Podpisy członków komisji:

Nazwisko imię………………………..podpis……………………………..

Nazwisko imię………………………..podpis……………………………..

Nazwisko imię………………………..podpis……………………………..