UMOWA NR …………..

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitał zakładowy: 318 184 875,00 zł, reprezentowaną przez:

- Witolda Woźnego – Prezesa Zarządu,

- Przemysława Nowickiego – Wiceprezesa Zarządu.

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………. z siedzibą w …………….., przy ……………….; ……….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym …………………………………………….. nr KRS: …………………., NIP: ……………, Regon: ……………., reprezentowaną przez:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w dalszej części zwanymi łącznie „Stronami”,

na podstawie § … Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż sterowników zabezpieczeń stacji prostownikowej „Grabiszyńska” przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu w związku z potrzebą poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu tramwajowego, zwane dalej „przedmiotem umowy”. Przedmiot umowy uwzględnia również demontaż starych sterowników.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej zwany również „OPZ”) zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 zgodnie z postanowieniami umowy, opisem przedmiotu zamówienia, a także obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

- W ramach prowadzonych prac demontażowych i montażowych związanych z wymianą urządzeń, opisanych w Załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej „pracami” Wykonawca zobowiązany jest:

- Przed przystąpieniem do prac przedstawić harmonogram ich realizacji; zmiana harmonogramu realizacji prac będzie wymagała akceptacji ze strony przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 7 ust. 1,

- zorganizować i utrzymać oraz po zakończeniu prac zlikwidować miejsce wykonywania prac oraz teren na składowanie materiałów niezbędnych do wykonania prac,

- wykonać i utrzymać w należytej sprawności technicznej oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- wykonać prace bez wstrzymywania ruchu tramwajowego; w przypadku konieczności wykonania prac wymagających wyłączenia ruchu tramwajowego należy je wykonywać wyłącznie w porze nocnej w godz. 100 – 330 (kiedy komunikacja tramwajowa nie funkcjonuje),

- zapewnić we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem umowy; materiały muszą posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności; przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu materiałów proponowanych do wykonania przedmiotu umowy; wykaz ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty podpisania umowy, przy czym:

  - Wykonawca winien zapewnić wewnętrzną kontrolę jakości prac i materiałów oraz umożliwić ją Zamawiającemu. Bieżące pomiary i badania jakościowe zamontowanych materiałów prowadzone będą w ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy.  Zamawiający ma prawo, w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie dodatkowych badań jakości zamontowanych materiałów. W przypadku, gdy ich wynik wykaże, że materiały nie są zgodne 
z OPZ, koszt tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z OPZ to koszt tych badań ponosi Zamawiający;

  - w sytuacji, gdy badania wykażą zastosowanie materiałów złej jakości, bądź nie posiadających stosownych aprobat czy certyfikatów, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania niezbędnego zakresu prac przy zastosowaniu materiałów właściwych – na własny koszt;

  - na wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy adres, telefon);

  - na wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość i wartość nabytych materiałów (dokumenty poświadczające ich zakup).

- przeprowadzić wymagane próby, pomiary i badania, w tym energetyczne, w pełnym zakresie, na własny koszt i własnym staraniem; koszty przeprowadzenia uzgodnień, prób, pomiarów i badań ujęte są w wynagrodzeniu ryczałtowym brutto określonym w § 5 ust. 1 umowy,

- wprowadzić zmiany wynikające z przeprowadzonych prac w oprogramowaniu Centralnej Dyspozytorni Mocy, zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich 209 we Wrocławiu – po uzyskaniu zgody od autora oprogramowania firmy Elester Sp. z o.o.,

- uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i innych czynnościach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,

- przestrzegać obowiązujących przepisów porządkowych, w szczególności dotyczących zabezpieczenia interesów stron oraz osób trzecich, np. zabezpieczenia dróg przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hałasem,

- w przypadku wykonania prac w porze nocnej, Wykonawca zobowiązany jest zastosować do realizacji przedmiotu umowy sprzęt nieprzekraczający dopuszczalnych wartości progowych poziomu hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac,

- ponieść koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz do informowania Zamawiającego, w odstępach nie dłuższych niż 14 dni kalendarzowych, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

- zapewnić stały dozór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- uporządkować miejsce prowadzonych prac po ich wykonaniu oraz zdemontować obiekty tymczasowe

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów oraz postępowania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w razie potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz do Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w jego odbiorze.

- Przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów, decyzje oraz sporządzić dokumentację powykonawczą zgodnie z zapisami § 4 umowy.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem miejsca prowadzonych prac oraz wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonywanie w trakcie prowadzonych prac właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i p.poż.

- Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność za miejsce wykonywania prac z chwilą jego przejęcia.  Zamawiający przekaże teren wykonania prac Wykonawcy protokolarnie w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia podpisania umowy.

- Zdemontowane sterowniki wraz ze złomem powstałym na skutek prowadzonych prac Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem posiadającym stosowne uprawnienia i doświadczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zawiadamiania i współpracy 
z dyspozytorem Centralnej Dyspozytorni Mocy (dalej „CDM”) nadzorującym zdalnie pracę urządzeń energetycznych stacji prostownikowych o zakresie wykonywanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgodnienia wejścia na obiekt 
z Dyspozytorem  CDM tel.  885 778 121.

§ 3

Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w terminie do ……………. tygodni od dnia podpisania umowy (zgodnie z informacją podaną w ofercie).

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie wykonana dostawa przedmiotu umowy wraz z montażem i demontażem, o której mowa w § 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować mailowo Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną datą odbioru.

- Na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą odbioru, pod rygorem nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą, na którą składać się będą:

- protokoły z pomiarów i prób funkcjonalnych,

- wykaz użytych materiałów,

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru i przekazaniu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej,  o której mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru, który będzie dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 umowy podpisanym przez obie strony bez uwag.

- Odbioru przedmiotu umowy i odbioru gwarancyjnego dokonuje komisja odbioru powołana przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad. W tym przypadku za wykonanie przedmiotu umowy uważać się będzie datę ponownego odbioru przez Zamawiającego, o ile wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – Zamawiający może zażądać wydłużenia gwarancji o 3 miesiące,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. 
Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie prace związane z usunięciem wad mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad - lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego wraz ze złożeniem wniosku o wyznaczenie terminu odbioru prac zgodnie z zapisami ust. 6 pkt 1) umowy.

- Wykonawca raz w roku przy współudziale Zamawiającego dokona bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego, tj. przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przeglądu gwarancyjnego na 10 dni 
przed wyznaczona datą przeglądu. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający wyznaczy termin do ich usunięcia.

- Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji przedmiotu umowy ustalonego w umowie.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac, w tym związanych 
z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te prace biegnie na nowo 
od chwili ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu, zgodnie z art. 581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 5

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. zł brutto (słownie: …………………… zł 0/100), w tym wynagrodzenie netto w wysokości: …………….. zł (słownie: …………………….. zł 0/100) oraz podatek VAT w wysokości: ……………….. zł (słownie: ……………………. zł 0/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nieujęcia w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać pokrycia żadnych kosztów dodatkowych.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Strony niniejszej umowy nie mogą zwiększyć kwoty określonej w ust. 1.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust. 1 umowy rozliczone będzie fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4.

- Protokół odbioru będzie wskazywał wydzielone elementy prac wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. Podstawę do wystawienia faktury, oprócz protokołu odbioru podpisanego przez obie strony bez uwag, będzie stanowić oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy prace (dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawców).

- § 6

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym

- Za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego (MPK) prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia numeru KSeF faktury lub dzień faktycznego otrzymania faktury, jeżeli faktura została  wystawiona  poza  KSeF ze względu na awarię lub niedostępność KSeF, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000,00 zł, obejmujących świadczone na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa 
w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest wpisać na fakturach wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej i dokonania przez Zamawiającego zapłaty bez zastosowania „mechanizmu podzielonej płatności”, w następstwie czego zostanie wydana przez właściwy organ orzekająca decyzja o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe Wykonawcy, w związku z dokonanymi na podstawie niniejszej umowy dostawami na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez Zamawiającego kwot wynikających z takiej decyzji organu podatkowego.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy 
w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ust. 4 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu wykonanych usług.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, także 
w przypadku zapłaty przez niego zaległości Wykonawcy w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 
15 000,00 zł za świadczone na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa 
w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT w KSeF. Zamawiający (MPK) wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT elektronicznych w formacie PDF, jeżeli faktura została wystawiona poza KSeF ze względu na awarię lub niedostępność KSeF. Fakturę w takich przypadkach należy przesłać na następujący adres poczty elektroniczne): faktury.zakup@mpk.wroc.pl. Faktura w PDF zostanie przesłana z adresu email Wykonawcy: ...... .....................................

- Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Faktura będzie wystawiona w języku polskim.

§ 7

Przedstawiciele stron

- Zamawiający wyznacza pracownika Działu Torów i Sieci  – Koordynatora prac …………….., tel.  ………………, e-mail: ................@mpk.wroc.pl, który będzie odpowiedzialny ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją i rozliczeniem umowy (w tym nadzór formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktu z Wykonawcą.

- Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy jest – ………………., tel.  ……………….. , e-mail: ................................

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jednakże 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru albo ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie podwyższona do 0,4 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego;

- za każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu;

- w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia (dotyczy realizacji prac przy pomocy podwykonawców);

- za każdy stwierdzony przez Inspektora Nadzoru przypadek wyszczególniony poniżej:

- wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z umową i OPZ, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i ppoż., pomimo wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 3 000,00 zł,

- niezgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac Dyspozytorowi Centralnej Dyspozytorni Mocy (CDM) – w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek 
z osobna

- w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu prawidłowej polisy ubezpieczeniowej o której mowa w § 12 umowy, spełniającej wymagania Zamawiającego,

- za wstrzymanie czasowe komunikacji tramwajowej w wysokości 5.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, przy czym obciążenie kosztami uruchomienia komunikacji zastępczej będzie dokonane osobno;

- za brak oznakowania terenu, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą dobę;

- za brak Harmonogramu lub jego nieterminowe złożenie lub nieterminową aktualizację w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek.

- Łączna kwota kar umownych z tytułów określonych w ust. 1 pkt 2 – 11 w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- W przypadku spowodowania wstrzymania lub zmiany w ruchu tramwajowym, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z przywróceniem ruchu komunikacji tramwajowej oraz kosztami ewentualnych utraconych kursów i uruchomienia komunikacji zastępczej przez MPK Sp. z o.o. w oparciu o wystawioną przez Zamawiającego notę obciążeniową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywistej szkody na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

§ 9

Przedterminowe odstąpienie od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie należności z tytułu zrealizowanych usług.

    - W okresie wypowiedzenia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usług na warunkach określonych w niniejszej umowie.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

- stwierdzenia dwukrotnego nienależytego wykonania umowy, w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 2)-11)  umowy;

- określonym w § 12 ust. 5 umowy.

§ 10

Podwykonawcy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

- Wykonawcę w zakresie dostawy- ……………. zgodnie z informacją podaną 
w ofercie.

- Podwykonawcę (…) w zakresie dostawy - ………… zgodnie z informacją podaną 
w ofercie.

- W przypadku powierzenia części dostaw podwykonawcy/om, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcą z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3 i 4 poniżej.

- Umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo.

- W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym/ych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu bądź powierzenia części dostaw nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie, a w trakcie realizacji umowy będzie chciał powierzyć część zadania podwykonawcy, będzie musiał pisemnie poinformować o tym Zamawiającego. Przepisy ust. 2-5 niniejszego paragrafu mają zastosowanie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy/ów jak za własne oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepowiadomienia Zamawiającego o fakcie zmiany podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe 
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym za podwykonawców.

§ 11

Zmiany do umowy

Wszystkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez Strony, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.

§ 12

Ubezpieczenie

    - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w mocy, przez cały okres trwania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej zawarcia oraz w okresie 2 lat po jej zakończeniu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, o której mowa w ust. 2 poniżej, a w przypadku wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji po tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy OC przed każdorazowym przystąpieniem Wykonawcy do usuwania awarii.

    - Szczegółowa specyfikacja dotycząca warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wymaganych zapisów w jej treści określona została w Załączniku nr 2 
do umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu prawidłowe dokumenty ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatów/zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenie zostało zawarte i jest obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kopii aktualnego dokumentu ubezpieczenia przez cały okres trwania obowiązku każdorazowo nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

    - W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez konsorcjum, Zamawiający wymaga, aby warunki ubezpieczenia określone w niniejszej umowie były spełnione 
w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. Powyższy wymóg uznaje się 
za spełniony zarówno w przypadku, gdy każdy z członków konsorcjum posiada odrębną polisę ubezpieczeniową spełniającą samodzielnie wymogi ubezpieczeniowe wskazane 
w Załączniku nr 3, jak również w przypadku przedłożenia jednej wspólnej polisy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie konsorcjum zostaną w niej wskazani jako ubezpieczeni, a zakres ochrony spełnia wymogi umowne w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidłowych tj. zgodnych z wymaganiami Zamawiającego umów ubezpieczenia (polis) mających zapewnić ciągłość ubezpieczenia w okresie trwania obowiązku, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane w ramach umowy prace związane z montażem sterowników oraz dostarczone urządzenia będą wolne od wad i udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, zastosowane części i materiały. Strony ustalają okres rękojmi na okres 24 miesięcy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty usuwania wad w wykonanych pracach będących przedmiotem umowy objętych gwarancją, w tym kosztów dodatkowych czynności zapewniających utrzymania ruchu tramwajowego.

- Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji:

      - O wykryciu wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady;

      - Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego;

      - Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie zgłoszone Zamawiającemu celem odebrania tych prac;

      - Odbioru usunięcia wad dokonują przedstawiciele Zamawiającego, wskazani w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy stwierdzone, w toku czynności odbioru naprawy awaryjnej i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Szczegółowe warunki gwarancji określi każdorazowo karta gwarancyjna wystawiona na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.

§ 14

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 15

Przetwarzanie danych osobowych

      - Zamawiający oświadcza, iż zna oraz stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      - Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonującym  niniejszą umowę, których dane osobowe będą ujawnione Zamawiającemu.

§ 16

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 17

Postanowienia końcowe

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Ewentualne spory wynikła na tle realizacji umowy strony poddają sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa została zawarta w formie elektronicznej i obowiązuje z chwilą złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- Załącznik nr 3 – Wzór karty gwarancyjnej.

- Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa i montaż sterowników zabezpieczeń  rozdzielnicy RSN oraz RPS  
w stacji prostownikowej „Grabiszyńska” przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem sterowników zabezpieczeń do rozdzielnicach RSN i RPS na stacji prostownikowej „Grabiszyńska” we Wrocławiu polegająca na:

- Dostawie i montażu nowego sterownika w SZR w rozdzielnicy RSN  
z jednoczesnym demontażem starego sterownika i modernizacją pola i obudowy (należy przewidzieć ewentualną wymianę drzwi rozdzielnicy) układu SZR - 1 szt.

- Dostawie i montażu nowego sterownika (1 szt.) w polu Wyłącznika Rezerwowego 
w rozdzielnicy RPS z jednoczesnym demontażem starego sterownika i modernizacją pola oraz obudowy (należy przewidzieć ewentualną wymianę drzwi rozdzielnicy) - 1 pole Wyłącznika Rezerwowego.

- Dostawie i montażu nowego sterownika (7 szt.) w polu Zasilacza w RPS 
z jednoczesnym demontażem starego sterownika i modernizacją pola oraz obudowy (należy przewidzieć ewentualną wymianę drzwi rozdzielnicy) 7 pól – zasilacze 1 do 7.

- Dostawie i montażu nowego sterownika (1 szt.) w polu Sygnalizacji Ogólnej 
w RPS z jednoczesnym demontażem starego sterownika (Czat Smart) i modernizacją pola oraz obudowy (należy przewidzieć ewentualną wymianę drzwi rozdzielnicy) - 1 pole Sygnalizacji Ogólnej.

- Dostawie i montażu nowego sterownika (4 szt.) w polu Zespołu Prostownikowego w RPS z jednoczesnym demontażem starego sterownika i modernizacją pola oraz obudowy (należy przewidzieć ewentualną wymianę drzwi rozdzielnicy) - 3 pola Zespołów Prostownikowych.

- Dostawie i montażu nowej szafy obiektowej (SO) wraz z sterownikiem (1 szt.) 
z jednoczesnym demontażem starej szafy obiektowej oraz wysterowaniem szafy pod nowe sterowniki.

- Wykonanie magistrali CAN-BUS dla zainstalowanych sterowników z pkt. 1.1) – 1.6) do szafy obiektowej OS.

- Zaprogramowanie, przetestowanie i uruchomienie zainstalowanych sterowników z pkt. 1.1) – 1.6).

- Przygotowaniu dokumentacji uwzględniającej podłączenie nowych urządzeń 
w rozdzielnicach RSN oraz RPS i istniejącego oprogramowania systemu nadzoru CDM, w tym z opisem wprowadzonych wszelkich zamian.

- Wprowadzenie zmian związanych z modernizacją zdalnego sterowania 
w rozdzielnicy SN w oprogramowaniu CDM.

- Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji z wprowadzonymi zmianami 
z Inwestorem,

- Wykonanie niezbędnej do realizacji w/w prac dokumentacji projektowej.

- Wykonanie prób i pomiarów zainstalowanych sterowników.

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi zainstalowanych urządzeń w rozdzielni RSN i RPS.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.	Wymagania ogólne dotyczące dostawy i montażu sterowników w rozdzielnicy SN oraz w SZR zlokalizowanych na stacji prostownikowej „Grabiszyńska” we Wrocławiu :

- Istotne parametry urządzeń sterowania zabezpieczeniami:

        - bezzakłóceniowa i bezawaryjna współpraca z już istniejącym oprogramowaniem Centralnej Dyspozytorni Mocy,

        - montaż sterowników nie może wpływać negatywnie na funkcjonalność i pracę pozostałych istniejących zabezpieczeń CZAT Smart w RPS,

        - w polu zasilacza trakcyjnego: próba linii przed załączeniem, samoczynne powtórne załączenie, pomiary napięć i prądów zasilacza, sterowanie lokalne i zdalne, rejestracja prądów i napięć, sygnalizacja zdalna i lokalna w przypadku stanów awaryjnych, wykrycia uszkodzeń i zaniku napięć pomocniczych, współpraca z zabezpieczeniami innych firm, współpraca z nadrzędnym systemem dyspozytorskim, obsługa istniejącego protokołu komunikacyjnego CanBUS,

        - w polu zespołu prostownikowego: sterowanie lokalne i zdalne, rejestracja prądów i napięć po stronie 660V DC, rejestracja zdarzeń i licznik zdarzeń, sygnalizacja zdalna i lokalna w przypadku stanów awaryjnych, wykrycia uszkodzeń i zaniku napięć pomocniczych, współpraca z zabezpieczeniami innych firm i nadrzędnym systemem dyspozytorskim, obsługa istniejącego protokołu komunikacyjnego CanBUS.

        - w polu wyłącznika zapasowego: samoczynne powtórne załączenie, pomiary napięć i prądów, sterowanie lokalne i zdalne, rejestracja prądów i napięć, sygnalizacja zdalna i lokalna w przypadku stanów awaryjnych, wykrycia uszkodzeń i zaniku napięć pomocniczych, współpraca z zabezpieczeniami innych firm, współpraca z nadrzędnym systemem dyspozytorskim, obsługa istniejącego protokołu komunikacyjnego CanBUS.

        - w polu sygnalizacji ogólnej: samoczynne powtórne załączenie, pomiary napięć i prądów zasilacza, sterowanie lokalne i zdalne, rejestracja prądów i napięć, sygnalizacja zdalna i lokalna w przypadku stanów awaryjnych, wykrycia uszkodzeń i zaniku napięć pomocniczych, współpraca z zabezpieczeniami innych firm, współpraca z nadrzędnym systemem dyspozytorskim, obsługa istniejącego protokołu komunikacyjnego CanBUS.

        - w rejestratorach zdarzeń próbkowanie oraz rodzaj danych objętych rejestracją należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.

- Rozbudowa będzie polegała na demontażu starych sterowników Czat Smart oraz zainstalowaniu w ich miejsce nowych sterowników. Jednocześnie konieczne jest przystosowanie pól rozdzielnic RSN i RPS pod montaż dostarczonych sterowników.

- Wykonanie nowej synoptyki z zachowaniem jednolitej kolorystyki (w sposób estetyczny i trwały) w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

- Aktualizacja oprogramowania CDM przez wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonej modernizacji.

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe 
(tzn. wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by było nieużywane w żadnych innych projektach (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia było rozpakowane i uruchomione przed jego dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia). Nie dopuszcza się urządzenia odnowionego (zwróconego do producenta i później odsprzedawanego ponownie przez producenta).

3.	W związku z dostawą i montażem sterowników zabezpieczeń w rozdzielnicach RSN oraz RPS na stacji prostownikowej „Grabiszyńska” we Wrocławiu, Zamawiający wymaga wykonania następujących czynności:

- Instalacji urządzeń wymienionych w ust. 1.

- Wprowadzenia zmian związanych z modernizacją zabezpieczeń do oprogramowania CDM.

- Wykonanie testów i prób funkcjonalnych dostarczonych urządzeń.

- Przeszkolenia pracowników CDM i Zamawiającego.

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace bez wstrzymywania ruchu tramwajowego. 
W przypadku konieczności wykonania prac wymagających wyłączenia ruchu tramwajowego należy je wykonywać wyłącznie w porze nocnej w godz. 100 – 330 (kiedy komunikacja tramwajowa nie funkcjonuje).

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2 do Umowy

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w mocy przez cały okres trwania niniejszej umowy, począwszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat po jej zakończeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zgodnie z poniższą specyfikacją:

1)	Przedmiot ubezpieczenia winna stanowić odpowiedzialność cywilna wynikająca 
z czynów niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) obejmująca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy.

2)	Suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, podlimity odpowiedzialności są dopuszczalne, jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie.

3)	Udział własny/ franszyza redukcyjna, mający zastosowanie jedynie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza się stosowania procentowego udziału własnego/franszyzy redukcyjnej.

4)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować co najmniej szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych.

5)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, a także należne zadośćuczynienie.

6)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe po wykonaniu pracy, dostawy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”).

7)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach) pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy.

8)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac.

9)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone w związku 
z wprowadzeniem produktu do obrotu,

10)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody wyrządzone przez podwykonawców (przedmiotowe rozszerzenie będzie wymagane, jeżeli Wykonawca będzie korzystał 
z usług podwykonawców przy realizacji niniejszej Umowy).

11)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa   Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

12)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez pracowników Wykonawcy (OC Pracodawcy)

13)	Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody powstałe podczas prac załadunku, rozładunku (niniejszy wymóg ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie dokonywał prac ładunkowych),

14) Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w nieruchomościach zabytkowych,

15) Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody w pojazdach mechanicznych, w tym w tramwajach).

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3 do Umowy

#### WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ NA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Karta gwarancyjna nr ………………..

#### 1. Umowa  Nr        .   .   .   .   .   .   .            z dn..    .   .   .   .   .   .   .   .

#### 2. Przedmiot gwarancji:

#### .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .

#### 3. Gwarancja udzielona dla:

#### MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław.

#### 4. Udzielający gwarancji: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

#### 5. Okres gwarancji: ……… miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy

#### 6. Warunki gwarancji:

- Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia niezwłocznie w przypadku, gdzie powstało zagrożenie wstrzymania ruchu tramwajowego jak również w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa,

- po zgłoszeniu przez Zamawiającego wady urządzenia – Wykonawca przeprowadzi, przy udziale Zamawiającego, przegląd gwarancyjny w terminie do 5 dni roboczych - licząc od dnia otrzymania zgłoszenia,

- po przeprowadzeniu przeglądu jak w pkt 2 - przystąpi do usuwania wady 
w terminie do 7 dni kalendarzowych - licząc od dnia przeprowadzenia przeglądu jak w pkt 2,

- w przypadku wady urządzenia uniemożliwiającej korzystania z niego, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od jego zgłoszenia usunąć usterkę,

- z zastrzeżeniem pkt 4 powyżej Wykonawca zakończy usuwanie wady urządzenia w terminie technicznie i organizacyjnie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych,

- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika oraz uszkodzeń powstałych z winy osób trzecich,

- jeżeli w okresie gwarancji na skutek wad zastosowanych części i materiałów ujawnią się wady, to Wykonawca zobowiązuje się bez opłaty usunąć te wady 
w terminie 14 dni kalendarzowych i od zgłoszenia wady przez Zamawiającego,

- w przypadku wad nieusuwalnych w wykonanej naprawie urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace ponownie albo wymienić użyte do wykonania materiały oraz części na wolne od wad,

- Zamawiający uznaje za wadę istotną zakłócenie funkcjonalności zespołu, elementu uniemożliwiające właściwą i normalną ich eksploatację zgodnie z ich przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi.

#### Podpis udzielającego gwarancji:

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do umowy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 308 50 70, fax: 71 308 50 79.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z:

- zawarciem i wykonaniem umowy na: „Dostawa i montaż sterowników zabezpieczeń stacji prostownikowej „Grabiszyńska” dla potrzeb poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu tramwajowego.” (art.6 ust.1 lit. b);

- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów;

- koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f), tj. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia.

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Państwa dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: