SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz 418) obiektów budowlanych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury (RZI) Szczecin i administracji 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (15 WOG) Szczecin

CPV - Wspólny Słownik Zamówień:

71356100-9 Usługi kontroli technicznej

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji wykonania i odbioru usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli, o których mowa we wstępie obiektów administrowanych przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy wyszczególnionych w załącznikach od nr 2 do nr 6 do Specyfikacji Technicznej w rejonie działania następujących Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) :

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Szczecin,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Szczecin Podjuchy,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Stargard,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Mosty,

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Choszczno,

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usługi wymienionej w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt. 1.1. związane z usługą wykonywaną na miejscu.

1.3. Zakres usługi objętej specyfikacją.

W ramach usługi przewiduje się wykonanie kontroli obiektów budowlanych w specjalnościach;

- konstrukcyjno – budowlana

- inżynieryjno – drogowa

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  - Określenia podstawowe.

    - Ilekroć, w niniejszej specyfikacji, jest mowa o:

- usłudze – należy przez to rozumieć kontrolę, o której mowa w art. 62, ust. 1, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz 418),

- Zarzadcy – należy przez to rozumieć Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie (RZI),

- Administratorze – należy przez to rozumieć 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy Szczecin (15 WOG)

- Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę wykonującą usługę na podstawie umowy cywilno–prawnej oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz 418)

- Koordynatorze administracyjnym – należy przez to rozumieć Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury (SOI) lub osobę wyznaczoną przez niego,

- Zarządzającym realizacją usługi – należy przez to rozumieć osoby wymienione w pkt 1.7.8.,

- Protokole nr …… z kontroli okresowej, wykonywanej co najmniej raz w roku, stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) – należy przez to rozumieć protokół zamieszczony w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji,

    - Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz 418), obowiązującymi Polskimi Normami, niniejszą specyfikacją techniczną – p.1.5.

  - Ogólne wymagania dotyczące usługi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

    - Prowadzenie prac – usługi (kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, pkt 1 Prawa budowlanego) obiektów budowlanych na terenie kompleksów wojskowych będących w zarządzie RZI Szczecin i administracji 15 WOG Szczecin

    - Wykonanie kontroli, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane.

    - Kontrolę powinni przeprowadzić specjaliści poszczególnych branż, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i mogący sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

  - Dokumentacja, którą należy przedstawić po zakończeniu realizacji usługi.

    - Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę po zakończeniu realizacji usługi:

musi być zgodna z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej oraz z wzorem poniższego protokołu zamieszczonego w załączniku nr 7:

„Protokół nr ………………. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego Nr/nazwa …….)” z podaniem informacji czy kontrolowany obiekt budowlany nadaje się do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem .

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności:

- wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli,

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz ze zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania;

- potwierdzenie przeprowadzenia wymaganych przepisami obowiązującego prawa badań i kontroli;

- sprawdzenie spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych 
w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w zależności od rodzaju 
i przeznaczenia obiektów budowlanych;

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań art. 70 ustawy;

- oceny obiektów budowlanych należy dokonać w oparciu o oględziny i badania przeprowadzone w obiektach i w terenie.

Wykonawca dostarczy powyższy protokół w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD, w formacie plików pdf i doc lub docx.

    - Wykonawca jest zobowiązany jednoznacznie zamieścić, w powyższym protokole, zapis: „Obiekt budowlany nr ……… / nr kompleksu ……..… nadaje się do użytkowania zgodnie ze swiom przeznaczeniem” lub: „Obiekt budowlany nr ……… / nr kompleksu …… nie nadaje się do użytkowania zgodnie ze swiom przeznaczeniem”.

Nie należy umieszczać w protokole z kontroli zapisu o możliwości warunkowego użytkowania obiektu budowlanego lub konieczności wykonania ekspertyzy technicznej określającej warunki bezpiecznego użytkowania.

    - Wykonawca wykona wycenę kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz 418)  kalkulacji wlasnej wg wzoru załączonego formularza cenowego (załącznik nr 1).

    - Stan techniczny kominów, instalacji gazowych, instalacji elektrycznych (w tym odgromowych i stanowiących zabezpieczenie p.-poż. budynków), stałych urządzeń technicznych oraz innych urządzeń technicznych poddozorowych związanych z budynkiem mających wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania wykonawca oceni na podstawie protokołów będących w posiadaniu koordynatora administracyjnego, tj. kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

  - Informacje o lokalizacji usługi.

    - Usługa zlokalizowana w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Szczecin i administrowanych przez 15 WOG Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego zgodnie z wykazem w pkt 1.1. oraz załącznikiem nr 2 do 6.

    - Dojazdy do lokalizacji usługi – bez przeszkód.

    - Zaplecze wykonania usługi: wykonawca z uwagi na zakres prac nie będzie korzystał z zaplecza i pomieszczeń Sekcji Obsługi Infrastruktury w ramach wykonywanej umowy.

    - W trakcie wykonywania usługi wykonawca jest odpowiedzialny za:

    - ochronę mienia zarządcy i administratora,

    - przestrzeganie przepisów bhp i p.–poż. w okresie wykonywania usługi.

    - Zamawiający udostępni, dla celów wykonania usługi, nieruchomości zgodnie z wykazem w załącznikach od nr 2 do nr 6.

    - Koordynatorem administracyjnym osób przeprowadzających kontrolę w poszczególnych branżach jest Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury lub osoba przez niego wyznaczona.

- SOI Szczecin – tel. 261 455 313 ,

- SOI Szczecin - Podjuchy - tel. 261 454 566 ,

- SOI Stargard – tel. 261 451 751 ,

- SOI Mosty - tel. 261 453 703 ,

- SOI Choszczno – tel. 261 477 461 ,

    - Zarządzającymi, sprawującymi nadzór merytoryczny z ramienia 15 WOG Szczecin, nad wykonaniem usługi są osoby wymienione w poniższej tabeli:

    - Tabela

| Branża | Imię nazwisko, numer telefonu | Rejon działania (SOI) |
| --- | --- | --- |
| Konstr.–budowlana | Stanislaw Barczyński | SOI Szczecin |
| Sanitarna | Bogdan Jankowski |  |
| Elektryczna | Adam Orzechowski |  |
| Konstr.–budowlana | Marian Łakomiak | SOI Szczecin – Podjuchy |
| Sanitarna |  |  |
| Elektryczna |  |  |
| Konstr.–budowlana | Dagmara Stasik Laskowska | SOI Stargard Szczeciński |
| Sanitarna | Andrzej Zbroszczyk |  |
| Elektryczna | Andrzej Gruszczyński |  |
| Konstr.–budowlana | Mariusz Fic | SOI Mosty |
| Sanitarna | Krzysztof Słaby |  |
| Elektryczna | Wiesław Wyganowski |  |
| Konstr.–budowlana | Mariusz Zagata | SOI Choszczno |
| Sanitarna | Andrzej Zbroszczyk |  |
| Elektryczna | Andrzej Gruszczyński |  |

    - Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z koordynatorami administracyjnymi wyszczególnionymi w pkt 1.1., z zarządzającymi wymienionymi w pkt 1.7.8. (Tabela 1.7.8.) oraz użytkownikami obiektów budowlanych celem skoordynowania czynności związanych z terminowym wykonaniem usługi.

    - Wykonawca zrealizuje przedmiot Spcyfikacji wyszczególniony według załączników nr 2 – 6  w terminie do dnia 20.11.2026 r.

- Sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prac i środowisko.

  - Rodzaje sprzętu używanego do usługi pozostawia się do uznania wykonawcy.

- Wykonanie usługi.

  - Ogólne zasady wykonania usługi podane w Specyfikacji Technicznej.

  - Czynności związane z kontrolą obiektów budowalnych powinny odbywać się od poniedziałki do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:00 do 10:00

  - W przypadku wykonywania przedmiotowej usługi, w danej jednostce wojskowej lub kompleksie woskowym, dlużej niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przepustkę ze zdjęciem oraz niezbędnymi danymi osobowymi.

- Kontrola jakości usługi.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości prac usługowych oraz wykonanie ich zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór usługi.

  - Załącznikiem do protokółu odbioru będzie „Protokół nr ………..” potwierdzający wykonanie usługi przez:

- Kierownika właściwej Sekcji Obsługi Infrastruktury lub wyznaczonego przez niego osobę,

- osoby wymienione w pkt 1.7.8. przyporządkowane odpowiednim Sekcjom Obsługi Infrastruktury zgodnie z właściwą specjalnością budowlaną (branżą) .

6. Przepisy związane.

6.1. Ustawy i rozporządzenia.

6.1.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane.

6.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydane zarówno przez organy administracji państwowej, przepisy prawa lokalnego (miejscowego) jak i przepisy resortowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane ze świadczonymi usługami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania.

Załączniki:

- Zał. nr 1 Formularz cenowy

- Zał. nr 2 Wykaz obiektów SOI Szczecin

- Zał. nr 3 Wykaz obiektów SOI Szczecin - Podjuchy

- Zał. nr 4 Wykaz obiektów SOI Stargard

- Zał. nr 5 Wykaz obiektów SOI Mosty

- Zał. nr 6 Wykaz obiektów SOI Choszczno

- Zał. nr 7 Wzory protokołów przeglądu

- Zał. nr 8 Zakres kontroli - wyciąg z instrukcji

- Zał. nr 9 Protokół odbioru

- Zał. nr 10 STWiOU Nabrzeża

- Zał. nr 11 STWiOU Bocznice

Opracował:

Waldemar Kawiński

styczeń 2026 r.