## Arkusz1
Załącznik nr 1 do umowy.
Lp | urządzenie | producent | nr inw. | nr fabryczny | jednostka (lok.) | nast. czynność-przegląd
Lokalizacja: COPERNICUS - Stomatologia al.. Zwycięstwa 39, 80-219 Gdańsk
1 | Ssak elektryczny Aspina- DO M | Ekom |  | 0-89-57-02-09 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2026-10-24
2 | Lampa zabiegowa sufitowa jednoramienna Surgi Lux H-701 | Famed |  | H-701 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2027-05-08
3 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5965 | 202008018 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2027-03-20
4 | Lampa bezcieniowa LED IGLUX IG-65M | Ordisi | T-8-6253 | 75329 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 5 dni po zawarciu umowy
5 | Lampa bezcieniowa LED IGLUX IG-65M | Ordisi | T-8-6253 | 75330 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 5 dni po zawarciu umowy
6 | Fotel Stomatologiczny Care-22U | Runyes Medical Instrument CO., Ltd | T-8-6311 | 22U02101015 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2027-02-13
7 | Fotel Stomatologiczny Care-22U | Runyes Medical Instrument CO., Ltd | T-8-6312 | 22D02101027 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2027-02-13
8 | Wstrząsarka Ultramat S | SDI |  | 185966 | CS - Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 2026-05-16
9 | Mikrosilnik stołowy Ultimate XL mod. NE213 | NSK |  | OKY00197/09X01846 | CS - Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci | 2026-10-24
10 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5963 | 202008016 | CS - Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci | 2027-03-20
11 | Unit Stomatologiczny SK1 | Chirana Medical |  | 011893 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2026-10-24
12 | Unit Stomatologiczny SK1 | Chirana Medical |  | 009402 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2026-10-24
13 | Wstrząsarka CapMix | Espe |  | 4411188 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2026-10-24
14 | Wstrząsarka CapMix | 3M Espe |  | 4411199 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2026-10-24
15 | Mikroskop stomatologiczny OMS2350 LED | zumax | T-8-5920 | 2015B78 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2027-02-13
16 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5962 | 202010096 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2027-03-20
17 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | T-8-5964 | 202010098 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2027-03-20
18 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | PB-T-8-73 | 202010097 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2027-03-20
19 | Unit Stomatologiczny K-150 | Fedesa | PB-T-8-74 | 202008015 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2027-03-20
20 | Mikrosilnik endodontyczny X-Smart Plus | Dentsply Maillefer | TP-8-5378 | 00606963 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2027-05-08
21 | Unit Stomatologiczny CARE-22 | Runyes Medical Instrument CO., Ltd | T-8-6393 | CA22U2209093 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 5 dni po zawarciu umowy
22 | Wstrząsarka Amalgamator | brak danych |  | 21218030692 | CS - Poradnia Stomatologiczna Ogólna | 2026-05-16
Lokalizacja: Szpital Św. Wojciecha al.. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
23 | Wstrząsarka do amalgamatu SILAMAT S5 | VIVADENT | 34/PT/IV/45/M:27 | 607522 | Zaspa - Poradnia Stomatologiczna | 2026-06-20
24 | Unit Stomatologiczny Midmark Operatory | Midmark Corporation | T-8-4232 | V1692983 | Zaspa - Poradnia Stomatologiczna | 2026-06-20