| 1. | Biurowiec (+archiwum) ul. Fabryczna 3, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1zBC | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GWP-6xABC | 8 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-9xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-2XBC | 6 |
|  |  | Hydrant wewnętrzny DN-25 | 3 |
| 2. | Pogotowie ul. Fabryczna 3, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1xBC | 3 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 2 |
| 3. | Magazyn ul. Fabryczna 3, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 3 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
|  |  | Hydrant wewnętrzny DN-52 | 2 |
| 4. | Budynek kotłowni ul. Dojazdowa 22, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1zBC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-2xABC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 12 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-12xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 6 |
|  |  | Koc gaśniczy | 3 |
|  |  | Hydrant wewnętrzny DN-25 i DN-52 | 4 |
|  |  | Hydrant zewnętrzny | 1 |
| 5. | Budynek stacji wymiennikowej ul. Brzechwy, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-12xABC | 1 |
| 6. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Korczaka 36, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1xBC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-1xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
| 7. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Wybickiego 21, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 2 |
| 8. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Szarych Szeregów 1a, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1zBC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 4 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-12xABC | 1 |
| 9. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Topolowa 16, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1zBC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 3 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 4 |
| 10. | Zaplecze techniczne, ul. Żeglarska 46, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1xBC | 4 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 5 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-2xBC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
| 11. | Budynek zaplecza socjalnego, ul. Niepodległości 9, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1xBC | 3 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 3 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 3 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-12xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
| 12. | Siedziba ZCE węzły ul. Robotnicza 97A/Donimirskich, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1xBC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 1 |
| 13. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Malborska 96, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-1xBC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-2xABC | 1 |
|  |  | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 3 |
| 14. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Fromborska, Elbląg | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
| 15. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Myliusa, Elbląg | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
| 16. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Kłoczowskiego, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-12xABC | 1 |
| 17. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Legionów, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 1 |
| 18. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Kasprzaka, 10 Elbląg | Typ gaśnicy: GP-4xABC | 1 |
| 19. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Chełmońskiego 10, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-6xABC | 2 |
|  |  | Typ gaśnicy: GS-5xBC | 1 |
|  |  | Hydrant wewnętrzny DN-25 | 2 |
| 20. | Budynek stacji wymiennikowej, ul. Broniewskiego 43, Elbląg | Typ gaśnicy: GP-12xABC | 1 |