ZAPYTANIE OFERTOWE

Mycie elewacji kolorowej (blacha aluminiowa)

Kraków, kwiecień 2026

Spis treści

1.	PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO	2

2.	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

3.	SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC	3

4.	TERMIN REALIZACJI	4

5.	KRYTERIA OCENY OFERT	4

6.	WARUNKI PŁATNOŚCI	4

7.	ZAŁĄCZNIKI	4

- PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Mycie elewacji kolorowej zewnętrznej: blacha aluminiowa w technologii na rąbek stojący z powłoką poliamidową

- LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów ul. Giedroycia 23, Kraków

- SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC

Mycie elewacji przy pomocy myjki ciśnieniowej. Elewacje mają wysokość do 42 m nad poziom terenu. Do większości elewacji dostęp jest możliwy z ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych i parkingów) –przy użyciu „zwyżki”. Do części elewacji dostęp jest możliwy jedynie z dachów obiektów – niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu alpinistycznego oraz pracowników z odpowiednimi dopuszczeniem do pracy.

Na dachach jest zamontowany system asekuracyjny ACCEN Greenline nr 537 536 533 I Klimme – 86 punktów kotwiczących.

Wodę zapewnia Zamawiający.

Mycie z zwyżek możliwe w weekendy, w tygodniu po godz. 16 w uzgodnieniu z zamawiającym obszarów wyłączonych z eksploatacji.

Wymagamy przedłożenia referencji wykonania usługi jednorazowego mycia alpinistycznego w ilości min. 6 tyś m2  w okresie 6 miesięcy.

| Mycie elewacji kolorowej - |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Lokalizacja | Typ | Powierzchnia (m2) |
| Ob. 03 dach | Blacha aluminiowa | 1400 |
| Obiekt 03 obszar 2+ wiata parkingowa boki | Blacha aluminiowa | 190 |
| obiekt 02 obszar 3 | Blacha aluminiowa | 416 |
| obiekt 02 obszar 4 | Blacha aluminiowa | 2 020 |
| Obiekt 01 obszar 5 | Blacha aluminiowa | 240 |
| Obiekt 01 obszar 6 | Blacha aluminiowa | 488 |
| Obiekt 01 obszar 7 | Blacha aluminiowa | 1 050 |
| Obiekt 01 obszar 8 | Blacha aluminiowa | 265 |
| Obiekt 01 obszar 9 tylko 2 kolory | Blacha aluminiowa | 365 |
| Obiekt Ob. 01 obszar 10 | Blacha aluminiowa | 306 |

# Wymagania dodatkowe

    - Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż., instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, obowiązujących na terenie ZTPO. Dokumenty te udostępnione są w BIP na stronie internetowej Zamawiającego (https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/). Przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z wyżej wymienionymi dokumentami i przedłoży pisemne oświadczenia wynikające z ich treści, jednocześnie wyrażając zgodę na powyższe wymogi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w takim przypadku Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy),

    - Wykonawca przystępujący do postępowania winien prowadzić przedmiot działalności związany z zamówieniem i legitymować się odpowiednim wpisem w tym zakresie,

    - Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zamówienia,

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia osób dopuszczony do pracy, prawidłowe zabezpieczenie terenu oraz wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

    - Uprawnienia do prac na wysokości,

    - Uprawienia do obsługi urządzeń dźwigowych + uprawniania UTD dla sprzętu,

    - Po wykonaniu prac Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia protokołu                                                 z przeprowadzonych prac wraz z szczegółową dokumentacji fotograficzną przeprowadzonych prac,

    - Usługa musi być realizowana w sposób niezakłócający pracy zakładu i procesu,

    - W przypadku zauważenia przez Wykonawcę uszkodzeń okien lub zauważenia niesprawności elementów zamykających, skręcających, łączących itp. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia niezwłocznie tego faktu Zamawiającemu.

    - Możliwość wizji lokalnej (bez możliwości wejścia na dach),

    - Wykonawca posiada ubezpieczenie w zakresie ww. prac na kwotę min 1 000 000 zł,

    - Konieczność podpisania umowy,

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- TERMIN REALIZACJI

# 14 dni od otrzymania zlecenia

- KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi 100% cena.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

# Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury Vat.

- ZAŁĄCZNIKI

# Obszar do mycia

# Formularz oferty