Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Usługa polegająca na kompleksowym nadzorze inspektora nadzoru (w odpowiedniej branży) 
w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie ”.

Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NADZOREM W BRANŻACH: BUDOWLANEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W TYM M.IN.:

2.1. w branży budowlanej:

1) 	wymiana wyeksploatowanej stolarki okiennej wewnętrznej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej aluminiowej i drewnianej;

2) 	uzupełnienie ubytków ścian, drobnych napraw i roboty malarskie;

3) 	wymiana okładzin podłogowych (wraz z przygotowaniem podłoża) i okładzin ściennych;

4) 	wykonanie nowych otworów drzwiowych i zamurowanie starych otworów;

5) 	przebudowa punktów pielęgniarskich i pokoi socjalnych personelu;

6) 	przebudowa sanitariatów dla niepełnosprawnych w ;

7) 	wydzielenie drzwiami w korytarzu części łącznika na potrzeby Oddziału od pozostałych oddziałów w budynku wraz z: - adaptacją na miejsce spotkań pacjentów z rodzicami - adaptacją istniejącego pomieszczenia na szatnię do przechowywania rzeczy pacjentów

8) 	przebudowa pomieszczeń pozwalająca na wygospodarowanie dodatkowego odrębnego pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet zabiegowy;

9) 	adaptacja wybranego pomieszczenia sanitariatu na łazienkę dla personelu z prysznicem;

10) 	wymiana sufitów podwieszanych;

11) 	zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni oraz budowa chodników i wejść do Oddziału wraz z trawnikami i nasadzeniami krzewów.

2.2.  w branży sanitarnej:

1) 	demontaż umywalek wraz z baterią stojącą, wężykiem przyłączeniowym, syfonem i zakorkowaniem podejść dopływowych i odpływowych;

2) 	demontaż WC wraz z syfonem, przyciskiem, zakorkowaniem podejść dopływowych i odpływowych;

3) 	demontaż pisuarów wraz z przyciskiem i zakorkowaniem podejść dopływowych i odpływowych;

4) 	demontaż wylewek prysznicowych podtynkowych wraz z zakorkowaniem podejść dopływowych;

5) 	demontaż odpływów podłogowych z kratką;

6) 	demontaż brodzika z syfonem i zakorkowaniem podejścia odpływowego;

7) 	demontaż zlewozmywaków z baterią, wężykiem, syfonem i zakorkowaniem podejść dopływowych i odpływowych;

8) 	ponowny montaż elementów armatury i białego montażu z zastosowaniem rozwiązań wandaloodpornych;

9) 	wymiana grzejników na nowe z osłonami na grzejniki dedykowanymi do oddziałów psychiatrycznych;

10) 	wymiana szafek hydrantowych wewnętrznych,

11)   przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej.

  - w branży elektrycznej i teletechnicznej:

1) 	wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego;

2) 	wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (w szczególności: w drzwiach korytarzowych wejściowych na Oddział, drzwiach na patia, do pomieszczeń izolatek, do pokoi personelu medycznego);

3)	  wymiana systemu SSP wraz z centralą CSP.

4) 	  doprowadzenie zasilania do podłączenia kontroli dostępu do szafy lekowej na oddziale

Zamówienie będzie realizowane etapami (3 etapy ze względu na wykonywanie prac w funkcjonującym obiekcie – Oddział podzielony na trzy funkcjonalne odcinki).

Dokumentacja projektowa wykonawcza na zakres objęty zamówieniem – w opracowaniu na zlecenie Zamawiającego.

Na etapie rozeznania rynku w celu oszacowania ceny Zamawiający dysponuje PFU, który stanowi Załącznik nr 3 do zaproszenia.

Pow. użytkowa obejmująca roboty będące przedmiotem zamówienia:  ok. 1500 m2

- ZAKRES CZYNNOŚCI I UPRAWNIENIA:

- Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres obowiązków inspektora w danej branży wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.) i w szczególności obejmuje:

  - sprawowanie na bieżąco pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności z Harmonogramem rzeczowo- finansowym) wykonywanych robót budowlanych oraz ich zgodności ze standardami ochrony roślinności ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew dla inwestycji realizowanych przez Województwo Mazowieckie na terenie Województwa Mazowieckiego stanowiące załącznik do uchwały nr 1036/33/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2024 r.;

  - podejmowanie w toku realizacji Zadania wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o konieczności i zasadności podjęcia stosownych decyzji co do zlecenia Wykonawcy Zadania robót zamiennych, robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Zadania 
w przypadku zajścia konieczności ich wykonania, bądź o konieczności zrezygnowania 
z określonych robót, w tym złożenie propozycji protokołu konieczności;

  - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;

  - składanie Zamawiającemu sprawozdań miesięcznych z postępu robót w terminie do 10 dnia miesiąca następnego

W sprawozdaniu należy przedstawić:

      - szczegółowy wykaz robót/ dostaw wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy;

      - analizę zgodności postępu robót z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

      - informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich rozwiązanie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

      - dokonanie analizy wykonalności Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Zadanie, w szczególności pod kątem zgodności wykonania robót oraz terminowości wykonania Zadania. W przypadku stwierdzenia, że istnieje zagrożenie terminowego wykonania Zadania informowania niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego (zgłaszanie uwag lub zastrzeżeń).

  - zajmowanie stanowiska, względnie przekazywanie informacji o podjętych działaniach w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do postępu realizacji robót;

  - uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę Zadania lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy Zadania oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów z dokonanych ustaleń;

  - egzekwowanie od Wykonawcy Zadania wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania, a w szczególności kontrola 
i egzekwowanie od Wykonawcy Zadania wykonania i rozliczenia inwestycji 
w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

  - uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę Zadania gwarancji i rękojmi;

  - zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych, zauważonych wadach, brakach dokumentacji;

  - podejmowanie wszelkich możliwych i zgodnych z celem Zadania działań w celu dotrzymania terminu realizacji Zadania;

  - reprezentowanie Zamawiającego w ramach umocowań wynikających z umowy i udzielonych pełnomocnictw,  w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonywania robót budowlanych i ich zgodności pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym w szczególności z dokumentacją projektową, w tym z projektem wykonawczym, a także ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB), normami i zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na budowę, jak również zgodności z zawartą umową z Wykonawcą Zadania  w tym w zakresie przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, stosowania rozwiązań i wykorzystywania materiałów i technologii wpierających działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnej szkody”, zapewnienia, że inwestycja będzie się charakteryzowała przewidywaną trwałością wynoszącą co najmniej pięć lat, a infrastruktura będzie odporna na zmiany klimatu;

  - dbanie o jakość wykonywanych robót, stosowanych technologii budowlanych 
i zastosowanych materiałów budowlanych dla wszystkich asortymentów, 
w szczególności poprzez zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z umową 
z Wykonawcą Zadania lub dokumentacją projektową i STWiORB, jak również poprzez zatwierdzanie kart materiałowych i wizytacje budowy;

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, jak również uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych;

  - udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym, przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym innych niezbędnych dokumentów do dokonania odbiorów;

  - sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Zadania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

  - udział w próbach, badaniach, odbiorach technicznych instalacji urządzeń i przewodów kominowych itp.;

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia usterek lub wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy Zadania;

  - sprawdzanie i zatwierdzanie zestawienia wartości wykonanych robót dołączonych przez Wykonawcę Zadania do każdej faktury;

  - przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja protokołów odbioru częściowego i końcowego oraz poprawności złożonych przez Wykonawcę Zadania faktur;

  - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (jeśli wymagana);

  - uczestniczenie w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
na użytkowanie budynku będących przedmiotem umowy;

  - kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

  - współpracę z innymi uczestnikami procesu realizacji robót budowlanych, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy Zadania;

  - udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający 
w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień;

  - posiadanie przez cały okres realizacji umowy i przedkładanie Zamawiającemu aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru (dostarczanie nowych zaświadczeń w terminie 7 dni od zakończenia okresu ważności zaświadczenia danego inspektora;

  - zapewnienie na swój koszt i ryzyko, personelu wskazanego w §5 wzoru umowy (Załącznik nr 4), posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe. Cały personel Inspektora nadzoru powinien być dyspozycyjny i dostępny na każde wezwanie Wykonawcy Zadania i Zamawiającego. W przypadku braku możliwości wykonywania czynności kontrolnych spowodowanych chorobą lub innymi przypadkami losowymi, Inspektor nadzoru za akceptacją Zamawiającego wyznacza osoby zastępcze posiadające wymagania takie jak wskazane w ofercie Inspektora nadzoru;

  - ustanowienia Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 
z uprawnieniami bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej;

  - w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą Zadania - wykonanie inwentaryzacji budowy, wskazanie zakresu w jakim należy zabezpieczyć teren robót oraz ustalenie wartości wykonanych przez Wykonawcę Zadania, faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także przygotowania kosztorysów inwestorskich na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego Wykonawcy Zadania;

  - kontrola przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych na terenu budowy;

  - żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

  - w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zadania, Inspektor nadzoru ma obowiązek (bez dodatkowego wynagrodzenia)

  - sprawować nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi 
z usuwaniem stwierdzonych wad lub usterek;

  - dokonać odbioru robót budowlanych związanych z usuwaniem stwierdzonych wad lub usterek sporządzając z nich stosowne protokoły;

  - na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 
i odbiorach pogwarancyjnych sporządzając z nich stosowne protokoły.

- WIZYTY NA BUDOWIE

      - Inspektor nadzoru dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Zadania, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji Inspektor nadzoru jest obowiązany do:

1) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, przy czym liczba wizyt na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy Zadania (poza obowiązkowymi wizytami dwa razy w tygodniu) nie może przekraczać 5 (pięciu) dodatkowych wizyt w danym miesiącu kalendarzowym, o ile Strony nie postanowią pisemnie inaczej. W sytuacjach wyjątkowych, gdy obecność inspektora nadzoru jest nieodzowna, Inspektor nadzoru stawia się najpóźniej w następnym dniu roboczym od powiadomienia pisemnego, e-mailem lub SMS, a w ostateczności ustnego z potwierdzeniem SMS lub e-mail, choćby nastąpiło to w dniu wizyty, a nawet po jej odbyciu. Pobyt na miejscu realizacji Zadania winien być potwierdzony Zamawiającemu drogą e-mailową lub wpisem do dziennika budowy.

Na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Zadania do stawiennictwa na budowie zobowiązany jest inspektor nadzoru właściwy dla branży, której dotyczy narada, odbiór lub inne zdarzenie wymagające obecności. W przypadku gdy sprawa dotyczy więcej niż jednej branży, stawiennictwo jest wymagane od inspektorów wszystkich branż objętych daną sprawą. Obowiązek stawiennictwa wszystkich inspektorów jednocześnie zachodzi w przypadku odbiorów końcowych lub w przypadku, gdy realizowany zakres robót dotyczy wszystkich branż lub w przypadku usunięcia kolizji lub na wyraźne żądanie Zamawiającego uzasadnione charakterem sprawy.

- niezależnie od wizyt określonych w pkt 1) konieczna obecność podczas odbiorów:

- robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- częściowych odbiorów i odbioru końcowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności odpowiedniej do zrealizowanych robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zaplanowane prace budowalne: III kw. 2026 r. do III kw. 2027 r (31 lipca 2027 r.)

Okres gwarancji: zgodnie z umową Wykonawcy robót  objętych nadzorem   (min. 5 lat)  liczony od dnia dokonania podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego Zadania.