ZASADY WYCENY

Dotyczy części: …………… (proszę wpisać numer części postępowania)

Wycena prac projektowych:

Zakres podstawowy (jeżeli zakres dokumentacji nie wymaga, by opisana poniżej usługa była wykonywana, należy wpisać „nie dotyczy”):

| Lp. | Element | Jednostka | Zakres | ilość | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapy do celów projektowych | komplet | Zgodnie z SWZ i wytycznymi | 1 | …………….. zł |
| 2 | Koszty stałe opracowania projektu | komplet | Analiza materiałów, koncepcja, opis techniczny, koordynacja międzybranżowa, uzgodnienia standardowe, 1 narady koordynacyjne (ZUD), BIOZ i inne konieczne do zrealizowania projektu | 1 | ………………. zł |
| 3 | Projekt sieci wodociągowej | zł (zł/mb) | W cenie należy ująć wszystkie czynności związane z zaprojektowaniem przewodu sieci w szczególności: – opracowanie trasy sieci wraz z niezbędnymi korektami – wykonanie profilu podłużnego – lokalizację i opracowanie studni kanalizacyjnych w typowym rozstawie – wykonanie włączeń do istniejącej sieci, przełączeń przyłączy –przejścia pod drogami i przeszkodami terenowymi – rozwiązanie kolizji w zakresie typowym (których występowanie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty na podstawie ogólnodostępnych danych przestrzennych, w tym w szczególności analizy materiałów z systemów informacji przestrzennej (MSIP), geoportali oraz map zasadniczych, – dobór średnic, spadków i armatury i urządzeń) - pozostałe czynności nie wymienione powyżej a konieczne do zaprojektowania sieci | ………. mb | ……………. zł (co daje …….. zł/mb – cena jednostkowa) |
| 4 | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej | zł (zł/mb) | Jak wyżej | ..….. mb | ……………. zł (co daje …….. zł/mb – cena jednostkowa) |
| 5 | Uzyskiwanie zgód na dysponowanie nieruchomością do celów projektowych | komplet | Usługa winna być wyceniona w ramach pozycji L.p.3 i /lub l.p. 4 | 1 | ………………. zł |
| 6 | Dendrologia | komplet | Wizja lokalna, identyfikacja drzew i krzewów, wskazanie kolizji, uwzględnienie zieleni przy trasowaniu na podstawie MSIP/geoportalu/map, wizji i innych ogólnie dostępnych informacji. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów w zakresie realizacji projektu, obejmującej identyfikację, pomiar, określenie gatunku oraz lokalizacji drzew w zakresie oddziaływania inwestycji. W przypadku, jeżeli kolizja z drzewem nie jest możliwa do uniknięcia, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie kolidujących drzew, w tym: - zestawienia drzew przewidzianych do usunięcia - mapy inwentaryzacyjnej zieleni - oznaczenia kolizji z projektowaną infrastrukturą - opracowania materiałów stanowiących załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę - złożenie wniosku i uzyskanie decyzji-zgody na wycinkę. Opłaty administracyjne za usunięcie drzew krzewów leżą po stronie Zamawiającego | 1 | ………………. zł |
| 7 | Badania geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska | komplet | W ramach wynagrodzenia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w zakresie opracowania projektu sieci, obejmującego analizę dostępnych materiałów archiwalnych i innych ogólnie dostępnych informacji (mapy geologiczne, dokumentacje istniejące, dane MSIP/geoportal itp.), wizję lokalną terenu oraz wykonanie badań terenowych (np. sondowań lub punktowych odwiertów rozpoznawczych) w zakresie umożliwiającym określenie warunków posadowienia i prowadzenia sieci. | 1 | ……………….. zł |
| 8 | Projekty branży innej niż wod.-kan. (konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA itp.) niezbędne do zrealizowania całości zamówienia | komplet | Prace towarzyszące i opracowania branżowe (jeżeli występują): Zakres obejmuje opracowania niezbędne do realizacji projektu, wykonywane w zależności od warunków terenowych i wymagań inwestycji, w tym m.in.: - projekty konstrukcyjne obiektów pomocniczych (np. kładki, przejścia nad przeszkodami terenowymi), - projekty instalacji elektrycznych i AKPiA (np. zasilanie pompowni, sterowanie zasuwami), - opracowania technologiczne i specjalistyczne, - inne projekty branżowe wymagane do uzgodnień i realizacji inwestycji. | 1 (przy większej ilości projektów towarzyszących wyszczególnić je osobno podając szacowany koszt każdego z nich) | ………………. zł (przy większej ilości projektów towarzyszących wyszczególnić je osobno podając szacowany koszt każdego z nich) |
| 9 | Opracowanie STWIORB dla wszystkich branż występujących w projekcie | komplet | Opracowanie STWIORB dla wszystkich branż występujących w projekcie | 1 |  |
| 10 | Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót | komplet | Kosztorys inwestorski obejmować ma wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji objętej postępowaniem przetargowym | 1 | …………………. zł |
| 11 | Nadzór autorski | komplet | Usługa opisana szczegółowo we wzorze umowy, w tym m. in.: Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wynikającego z Umowy, do pełnienia nadzoru autorskiego, który obejmuje w szczególności: - stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, - uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnienie wykonawcy Inwestycji wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji, - uzgodnienie z Zamawiającym i wykonawcą Inwestycji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, - dokonywanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, - udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze Inwestycji, koordynacja z ramienia Zamawiającego z podmiotami realizującymi Inwestycję | 1 | ………………. zł (wartość tej pozycji zgodny z HRF i wynosi Ryczałt 10% wartości umownej netto) |
| 12 | Inne opracowania nie wymienione powyżej konieczne do opracowania dokumentacji projektowej | komplet | Należy wymienić rodzaj opracowania (przy większej ilości opracowań należy wyszczególnić je osobno podając szacowany koszt każdego z nich) | ……. (ilość określa Wykonawca) | ……………….. zł |
| 13 | Sumaryczny koszt z oferty zgodny z HRF |  |  |  | ………………. zł |

W wierszu nr 13 należy podać wartość zgodną z ofertą Wykonawcy. Wartość ta ma również być zgodna z HRF.

Wykonawca przyporządkowuje koszty do poszczególnych wierszy z uwzględnieniem zapisów umownych (np. wydruk itp.) tak aby sumaryczna wartość pokazana w ostatniej kolumnie odpowiadała wartości oferty.

Obowiązkiem Wykonawcy jest podział wartości ofertowej na poszczególne części zgodnie z pozycjami w powyższej tabeli (wiersze 1-12). Wykonawca uzupełnia pola                      w tabeli rzetelnie, zgodnie z posiadaną wiedzą i praktyką projektową w zakresie objętym niniejszy postępowaniem przetargowym.

Zgodnie z niniejszą tabelą Zamawiający dokona wyceny ewentualnych robót dodatkowych. Koszt wykonania ewentualnych czynności dodatkowych, nie opisanych powyżej będzie podlegał negocjacjom pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a jego wykonanie będzie zlecane na podstawie aneksu do umowy.