WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W CZĘŚCI 1

| WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W ZADANIU NR. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. LOKALIZACJA ZADANIA GLIWICE |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość |  |  |
| 1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | 46 |  |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | 3 |  |  |
| 3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | 46 |  |  |
| 4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | 3 |  |  |
| 5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | 17 |  |  |
| 6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | pkt. | 6 |  |  |
| 7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl. | - |  |  |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | bud. | 1 |  |  |
| 9 | Przegląd głównych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | bud. | 1 |  |  |
| 10 | Sieć elektryczna kablowa- kabel 4 żyłowy | odc. | 10 |  |  |
| 11 | Sieć oświetleniowa- kabel 4 żyłowy | pkt. | 13 |  |  |

WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W ZADANIU NR. 2

BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. LOKALIZACJA ZADANIA GLIWICE

| Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | 141 |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | 29 |  |
| 3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | 102 |  |
| 4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | 49 |  |
| 5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | 72 |  |
| 6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | pkt. | 165 |  |
| 7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl. | 1 |  |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | bud. | 33 |  |
| 9 | Przegląd głównych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | bud. | 12 |  |
| 10 | Sieć elektryczna kablowa- kabel 4 żyłowy | odc. | 100 |  |
| 11 | Sieć oświetleniowa- kabel 4 żyłowy | pkt. | 125 |  |

WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W ZADANIU NR. 3

BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. LOKALIZACJA ZADANIA GLIWICE

| Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | 111 |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | 4 |  |
| 3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | 44 |  |
| 4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | 1 |  |
| 5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | 7 |  |
| 6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | pkt. | - |  |
| 7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl. | - |  |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | bud. | 1 |  |
| 9 | Przegląd głównych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | bud. | - |  |
| 10 | Sieć elektryczna kablowa- kabel 4 żyłowy | odc. | - |  |
| 11 | Sieć oświetleniowa- kabel 4 żyłowy | pkt. | - |  |

WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W ZADANIU NR. 4

BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. LOKALIZACJA ZADANIA GLIWICE

| Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość | Cena jedmost. brutto [zł] Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | - |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | - |  |
| 3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | - |  |
| 4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | - |  |
| 5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | - |  |
| 6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | pkt. | - |  |
| 7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl. | - |  |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | bud. | 2 |  |
| 9 | Przegląd głównych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | bud. | - |  |
| 10 | Sieć elektryczna kablowa- kabel 4 żyłowy | odc. | - |  |
| 11 | Sieć oświetleniowa- kabel 4 żyłowy | pkt. | - |  |

WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W ZADANIU NR. 5

BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. LOKALIZACJA ZADANIA GLIWICE

| Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | - |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | - |  |
| 3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | - |  |
| 4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | - |  |
| 5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | - |  |
| 6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | pkt. | - |  |
| 7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl. | - |  |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | bud. | 1 |  |
| 9 | Przegląd głównych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | bud. | - |  |
| 10 | Sieć elektryczna kablowa- kabel 4 żyłowy | odc. | - |  |
| 11 | Sieć oświetleniowa- kabel 4 żyłowy | pkt. | - |  |

WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W ZADANIU NR. 6

BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ. LOKALIZACJA ZADANIA KUŻNIA RACIBORSKA

| Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | - |  |
| 2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | - |  |
| 3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | - |  |
| 4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | - |  |
| 5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | - |  |
| 6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | pkt. | - |  |
| 7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl. | - |  |
| 8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. | bud. | 1 |  |
| 9 | Przegląd głównych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | bud. | - |  |
| 10 | Sieć elektryczna kablowa- kabel 4 żyłowy | odc. | - |  |
| 11 | Sieć oświetleniowa- kabel 4 żyłowy | pkt. | - |  |

WYKAZ ILOŚCIOWY ELEMENTÓW W CZĘŚCI 2

Zadanie 1. Lokalizacja kontenerów  Gliwice

| Lp. | Pomiary instalacji elektrycznej oraz uziemienia kontenerów | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontenery mieszkalne | szt. | 55 |  |
| 2 | Kontenery sanitarne | szt. | 6 |  |

Zadanie 2. Lokalizacja kontenerów Kuźnia Raciborska.

| Lp. | Pomiary instalacji elektrycznej oraz uziemienia kontenerów | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontenery mieszkalne | szt. | 10 |  |
| 2 | Kontenery sanitarne | szt. | 1 |  |

Zadanie 3. Lokalizacja kontenerów Toszek.

| Lp. | Pomiary instalacji elektrycznej oraz uziemienia kontenerów | jm. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontenery mieszkalne | szt. | 1 |  |