## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ- CZĘŚĆ.1
Lp. | Nazwa pomiaru | jm. | ilość | Cena jednost. brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 1-faz. | pkt. | 298
2 | Pomiary skuteczności ochrony od porażeń 3-faz. | pkt. | 36
3 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 1-faz. | szt. | 192
4 | Pomiary rezystancji instalacji elektrycznej 3-faz. | szt. | 53
5 | Badanie wyłączników różnicowoprądowych | szt. | 96
6 | Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej | kpl. | 171
7 | Pomiar skuteczności ochrony katodowej | kpl | 1
8 | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewkuacyjnego | bud. | 39
9 | Przegląd głównych wyłczników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewkuacyjnego | bud. | 13
10 | Sieć elektryczna kablowa - kabel 4 żyłowy | odc. | 110
11 | Sieć oświetlenia zewnętrznego - kabel 4 żyłowy | pkt. | 138
Razem |  |  |  | Brutto
..............................................................
(podpis osoby składającej ofertę)