Załącznik nr 4 do umowy – opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia i wymagań

- Ogólne warunki umowy stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.

- W ramach przedmiotu umowy WYKONAWCA na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i podłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz pierwszego uruchomienia dystrybutorów filtrujących wodę zwanych w dalszej części  umowy dystrybutorami wody. Każdy dystrybutor wody podczas pierwszego uruchomienia musi być wyposażony w butlę z gazem spożywczym CO2. Przedmiotowa butla o pojemności zaproponowanej przez WYKONAWCĘ  musi być dopasowana do dystrybutora wody i wraz z niezbędną armaturą zabudowana wewnątrz urządzenia.

- Prace instalacyjne i montażowe realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Przez montaż rozumie się włączenie dystrybutorów do ujęć wody przez zawory wodne ¾ cala oraz podłączenie do gniazd instalacji elektrycznej ~230V;

- Dystrybutory wody muszą posiadać aktualny Atest Higieniczny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz muszą być wykonane z materiałów, które kontaktując się z wodą do picia nie wpływają negatywnie na jej jakość. Uzyskana z dystrybutora woda powinna być w pełni bezpieczna dla zdrowia i jednocześnie akceptowalna pod względem sensorycznym (smak, zapach i wygląd nie może budzić zastrzeżeń).

- Zaproponowane przez WYKONAWCĘ dystrybutory wody muszą umożliwiać łatwą i intuicyjną obsługę oraz wytworzenie wody gorącej (z zabezpieczeniem przed poparzeniem, oscylującej w granicach temp. 85-95oC), wody w temperaturze pokojowej (temp. wody z sieci wodociągowej) i gazowanej oraz być wyposażone w system blokady wycieku wody do wnętrza urządzenia oraz czytelne wyświetlacze lub wskaźniki informujące o konieczności dokonania serwisu, wymiany materiałów eksploatacyjnych, przepełnienia tacki ociekowej itp., a ich szerokość i głębokość nie może przekraczać 40 cm przy wysokości co najmniej 1m umożliwiającej komfortową obsługę urządzenia przez dorosłego człowieka.

- W okresie najmu WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych serwisów dystrybutorów wody zgodnie z zaleceniami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR), a jeżeli dokumentacja nie określa liczby przeglądów, co najmniej dwa razy w roku (co 6 miesięcy) łącznie z wymianą filtrów i sanityzacją.