| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | PM/Z/2418/11/2026 (PU/27/2026) |
| --- | --- |

Pismo Przewodnie do postępowania

- Informacje wprowadzające.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza
do zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz do złożenia oferty w postępowaniu na zakup i dostawę transformatora, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 ust. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o., poniżej progów unijnych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 2), art. 3 ust. 1 pkt. 2) i art. 5 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Opis przedmiotów zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  transformatora  olejowego trójfazowy 400 kVA 50 Hz SPHERA DT 400 kVA – 15750 V / 420 V - Dyn5.

- Opis istotnych warunków technicznych:

- Wykonanie zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 584/2014 i 2019/1783, TIER2,

- wykonanie standardowe,

- wykonanie wnętrzowo – napowietrzne,

- uzwojenie Cu/Cu,

- kadź malowana RAL 7033,

- napięcie GN 15,75 kV,

- poziom izolacji GN 17,5 kV,

- napięcie znamionowe DN 0,42 kV,

- regulacja napięcia +/- 2x2,5% 5 pozycji,

- grupa połączeń Dyn5 napięcie zwarcia 4%,

- częstotliwość znamionowa 50 Hz,

- przepusty porcelanowe z zaciskami śrubowymi.

- Strony czynią następujące ustalenia dodatkowe:

- Oferent powiadomi PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu z 3-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.

- Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Oferenta.

- Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który nie podlega wykluczeniu 
z powodów, o których mowa w §4 pkt. II ppkt. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki dotyczące:

    - posiadania kompetencji i/lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zadania:

Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych 
w tym zakresie;

    - zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;

d) 	Wiedzy i doświadczenia: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

- Termin i miejsce.

- Termin dostawy: max. do 20 tygodni od daty podpisania umowy.

- Miejsce dostawy: Dostawa transformatora bez rozładunku SUW Lis, ul. Nad Prosną 28.

- Forma płatności.

Termin płatności: przelew, min. 30 dni.

- Warunki gwarancji:

- Gwarancja: 24 miesiące, licząc od daty dostawy.

- Wady transformatora ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Oferenta bezpłatnie lub przez wskazanego przez Oferenta serwisanta na koszt Oferenta.

- Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie może być uzależnione od wykonania montażu i uruchomienia transformatora przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji przez PWiK Sp. z o.o. rozbieżności dostarczonego transformatora w stosunku do parametrów wymaganych w piśmie przewodnim oraz do przedstawionego w ofercie ma prawo żądać wymiany transformatora na transformator o odpowiednich parametrach technicznych zgodnych 
z dokumentami bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

- Serwis techniczny / usunięcie awarii, w tym naprawa lub wymiana części przez Oferenta lub uprawniony serwis w terminie do 3 dni od pisemnego zgłoszenia niesprawności przez PWiK Sp. z o.o. Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona o czas usunięcia awarii, zgodnie z art. 581 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2025.0.1071 t.j.).

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem:

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

-	Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu  – Paweł Sztajman, tel. 502 739 794
e-mail: p.sztajman@wodociagi-kalisz.pl

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 30 dni (Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert).

- Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie kryterium najniższej ceny netto – 100%.

- Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

- Ocenie w kryterium oceny ofert podlegać będą wyłącznie oferty ważne, niepodlegające odrzuceniu.

- W kryterium ,,najniższa cena” oferty będą oceniane zgodnie z formułą:

Liczba punktów oferty badanej =najniższa cena netto spośród badanych ofertcena netto badanej oferty x100%x100

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu 
z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w kryterium ,,najniższa cena”.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z § 6 ust. 26 Regulaminu Udzielania Zamówień w PWiK Kalisz Sp. z o.o., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała największą liczbę punktów) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W stosunku do pozostałych Wykonawców badanie czy nie podlegają oni wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu ma charakter fakultatywny.

- Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Oferentem

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz.

- Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż opisany w pkt. 1) nie będzie skuteczna. Dotyczy to również korespondencji przekazywanej w formie pisemnej, chyba że Zamawiający wyrazi na nią uprzednio zgodę.

- Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Oferent jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio 
w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Forma oferty, składanie i otwarcie:

- Oferta musi być:

- sporządzona czytelnie, w języku polskim z uwzględnieniem treści zawartych 
w załącznikach do pisma przewodniego lub bezpośrednio na nich,

- złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz,

- Zalecane jest opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Otwarcie ofert w formie on line za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz.

- Link do transmisji z otwarcia ofert będzie zamieszczony na Platformie Zakupowej w sekcji ,,Komunikaty”.

- Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Oferent w celu potwierdzenia  spełnienia warunków w postępowaniu:

- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

- Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2).

- Oświadczenie Dostawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).

- Oświadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania (załącznik nr 4).

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 5).

- oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną RODO (załącznik nr 6).

- Wymagana dokumentacja techniczna:

- protokół z prób wyrobu,

- karta gwarancyjna,

- instrukcja instalacji i użytkowania,

- deklaracje zgodności,

- certyfikaty.