OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Głowica RCX90 z funkcją zoom, uchylna obrotowa do systemów inspekcyjnych Rovion z silnym jednorodnym oświetleniem dzięki oddzielnie regulowanemu oświetleniu Led dla bliskiego i dalekiego zasięgu.

Dane techniczne:

- Szerokości rur: Dn 150 – Dn 2000

- Szczelność ciśnieniowa: max 1 bar

- Zakres panoramowania: +/- 135 stopni

- Zakres obrotu: nieskończony

- Oświetleni: Led

- Kąt widzenia: 50-56 stopni

- Zoom optyczny: 10x

- Zoom cyfrowy: 12x

- Rozdzielczość pozioma: 530 linii TV/Pal/960 liniiTV/Pal

- Wrażliwość na światło:1 luks/0,5 luksa

- Wskaźnik laserowy

- Wewnętrzny czujnik ciśnienia

- Czujnik kąta do panoramowania

- Czujnik kąta obrotu

- Klasa ochrony: IP68

- Tworzywo: aluminium

Opracował

Andrzej Olszyna