Załącznik nr 1a

Nr zamówienia: ZP/3/2026

Zamawiający:

Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Sp. z o.o.

33-394 Klęczany 176, Polska

Wykonawca:

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

PRZEDMIAR ROBÓT

składany na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont dachu budynku biurowego KSS Klęczany”

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie:

| Lp. | Opis zadania | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto [PLN] | Łącznie netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Murłaty- drewno konstrukcyjne min. C24, impregnowane, | m3 | 0,50 |  |  |
| 2. | Krokwie- drewno konstrukcyjne min. C24, impregnowane | m3 | 1,74 |  |  |
| 3. | Ułożenie na krokwiach membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej min. 140 g/m 2 wraz z taśmami systemowymi | m2 | 106 |  |  |
| 4. | Wykonanie deskowania- montaż deski czołowej | m | 11,5 |  |  |
| 5. | Impregnacja, docięcie i montaż kontrłat i łat dachowych pod blachę trapezową | m2 | 106 |  |  |
| 6. | Ocieplenie stropu wełną mineralną 20 cm + szczelna paroizolacja | m2 | 106 |  |  |
| 7. | Pokrycie dachu blachą trapezową T-35 mat RAL 7016 lub 7024 | m2 | 106 |  |  |
| 8. | Obróbki blacharskie | m2 | 75 |  |  |
| 9. | Rynny dachowe stalowe 125 mm | m | 11,5 |  |  |
| 10. | Rury spustowe z blachy stalowej | m | 10 |  |  |
| 11. | Pełna obróbka komina (dolna i górna), szczelna systemowa | szt | 1 |  |  |
| 12. | Montaż turbowentów fi 150 mm | szt | 5 |  |  |
| 13. | Obróbka blendy | m | 30 |  |  |
| 14. | Wykonanie rusztu montażowego pod obudowę zadaszenia nad wejściem i ścian bocznych | m2 | 24 |  |  |
| 15. | Pokrycie zadaszenia i ścian bocznych zewnętrznych panelem na rąbek stojący RAL 7016 | m2 | 12 |  |  |
| 16 | Wykonanie kompletnych obróbek blacharskich i uszczelnień (połączenia ze ścianą, narożniki, krawędzie) | m | 11 |  |  |
| 17 | Wykonanie podbitki od strony wewnętrznej z deski drewnianej malowanej lakierem bezbarwnym | m2 | 12 |  |  |
| RAZEM netto (do przeniesienia do formularza ofertowego pkt.3.3) |  |  |  |  |  |

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

osobistym lub elektronicznym podpisem zaufanym

przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
                                                                            do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców