DKw.2233.11.2026.SK	Kraków, dnia 4 maja 2026 r.

Zapytanie ofertowe

I. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego przewodów kominowych oraz wentylacyjnych w budynkach:

- Aresztu Śledczego w Krakowie ul. Montelupich 7,

- Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie-Nowej Hucie ul. Spławy 2,

- Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie ul. Montelupich 7.

II. Zakres usługi obejmuje:

- kontrolę przewodów:

- dymowych,

- spalinowych,

- wentylacyjnych.

- czyszczenie, udrażnianie przewodów kominowych,

- wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego,

- ocenę stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych,

- kontrolę wentylacji mechanicznej w budynku penitencjarnym i szpitalnym (w tym RTG).

- sporządzenie i przekazanie protokołów z wykonanych kontroli dla każdego budynku,

- wprowadzenie danych z przeprowadzonych kontroli do systemu Centralna Ewidencja emisyjności Budynków (CEEB),

- przekazanie Zmawiającemu potwierdzenia dokonanych wpisów w systemie CEEB.

III. Wymagania wobec Wykonawcy:

- Posiadać wymagane uprawnienia kominiarskie.

- Dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli.

- Posiadać dostęp i uprawnienia do systemu CEEB.

- Wykonywać usługę zgodnie z:

- Prawem budowlanym,

- Rozporządzeniami wykonawczymi,

- Zasadami BHP.

- Sporządzać i wprowadzać elektroniczny protokół kontroli (e-protokół) do systemu CEEB, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnić, że każdy wykonany przegląd zostanie prawidłowo zarejestrowany w systemie CEEB.

- Przekazywać Zamawiającemu potwierdzenie dokonania wpisu do CEEB (plik PDF).

III. Parametry techniczne kominów:

- Długość przewodów: ok. 5 000 mb.

- Ilość podłączeń: ok. 530 szt.

IV. Wynagrodzenie za wykonane prace:

Płatność faktury w formie przelewu z terminem płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Oferta powinna zawierać:

- wycenę wykonawcy kalkulującą wszystkie działania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, bez możliwości jego waloryzacji lub zmiany. Wykonawca winien określić wysokość wynagrodzenia brutto w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (uwzględniając stawkę VAT), liczbowo i słownie.

- kopię decyzji potwierdzającej posiadanie uprawnień do wykonywania ww. przedmiotu zapytania ofertowego.

VI. Termin realizacji:

Czynności związane z przedmiotem zapytania będą realizowane po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu, jednak nie później niż do 12 czerwca 2026 r.

VII. Kryterium oceny ofert:

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

VIII. Termin składania oferty:                                                                                                                                                                                                         Ofertę należy składać w terminie do 13.05.2026 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/

IX.  Uwagi końcowe:

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w dziale kwatermistrzowskim Aresztu Śledczego w Krakowie ul. Montelupich 7 lub pod numerem telefonu 12 630 12 34. Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz uzyskanie informacji o specyfice obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z działem kwatermistrzowskim aresztu.

Dopuszcza się podpisanie umowy w formie elektronicznej.

Załączniki:

1. wzór formularza oferty,

2. wzór umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DKw.2233.11.2026.SK

OFERTA

na wykonanie przeglądu i konserwacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych                                i wentylacyjnych) w kompleksie budynków: Aresztu Śledczego w Krakowie ul. Montelupich 7, Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie-Nowej Hucie ul. Spławy 2, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie ul. Montelupich 7.

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (Zleceniobiorcy):

............................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Telefon: ……………………………………………………………………………………………

e-mail:

……………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………………………………………………………..

Przystępując do sporządzenia oferty, oświadczam, że:

- Zapoznałem/łam się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym                  i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Zapoznałem/łam się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

- Cena za realizację usługi wynosi:

…………………………...zł brutto, za każdy metr bieżący przewodu,

………….………………..zł brutto, za każde podłączenie przewodu.

Całkowita wartość wykonanej usługi wynosi ………..………………………………….……..zł (słownie:……………………………………………………………………………………………..………………………………..).

- Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że czuję się związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.

………………………………………………………

data i popis wykonawcy – zleceniobiorcy