Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy dostawy i montażu pieca CO w budynku KP w Głownie.

ADRES LOKALIZACJI:

KP Głowno

ul. Ludwika Norblina 3

95-015 Głowno

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Demontaż i utylizacja starego pieca gazowego CO.

- Montaż i uruchomienie nowego pieca gazowego CO dwufunkcyjnego, kondensacyjnego wraz z przystosowaniem istniejącej instalacji ( moc około 35 kW).

- Dobór pieca CO po dokonaniu obowiązkowej wizji lokalnej oraz uzgodnieniu z użytkownikiem wymagań co do nowego pieca.

- Uporządkowanie miejsca pracy po wykonaniu powyższych czynności

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.