SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[S W Z]

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ POD NAZWĄ:

WYKONANIE PRZEGLĄDU TRANSFORMATORÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.

OZNACZENIE ZAMÓWIENIA: 41/2026/TE/KP

Z A T W I E R D Z A M:

| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |
| 07 / 05 / 2026 |  |

ROZDZIAŁ 1

Informacje dotyczące zamawiającego

  - Nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna;

  - Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43;

  - N I P: 6440011382;

  - R E G O N: 270544618;

  - Rejestracja przedsiębiorcy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000216608;

  - Poczta elektroniczna: kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Strona internetowa zamawiającego: https://sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi => zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ 2

Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 15 000 złotych, a nie przekraczającej 170 000 złotych, udzielone zostanie w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminu”.

  - Zamawiający może:

  - Najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz – jeśli zasadne – spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona);

  - Poprzedzić wybór oferty:

- przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia; do negocjacji, postanowienia § 18 ust. 7 lub 8 regulaminu stosuje się odpowiednio;

- zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.

  - W każdym czasie i bez podania przyczyny, zamawiający ma prawo do odstąpienia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 regulaminu, tj. polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

ROZDZIAŁ 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pod nazwą: „WYKONANIE PRZEGLĄDU TRANSFORMATORÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.”, zabudowanych w rozdzielniach na terenie oczyszczalni ścieków RADOCHA II oraz ZAGÓRZE w Sosnowcu, zgodnie z wykazem transformatorów zawartym w pkt 3 i zakresem, o którym mowa w pkt 4.

- Zamówienie nie zostało podzielone na części, tym samym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 regulaminu.

- Wykaz transformatorów objętych przeglądem:

- Ocz. RII, zlokalizowana przy ul. Ostrogórskiej w S-cu – 17 szt.

| Ozn. Transf. | Typ | Nr fabr., Rok prod. | Układ poł. | Moc | Nap. GN | Nap. DN | Obiekt / urządz. zasilane przez transf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPOWIETRZNE PRZY POMPOWNI GŁÓWNEJ – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 2.1 | TA0o 2500/20 olejowy | 27456 1979 | Dyn5 | 2500 kVA | 20kV | 6kV | Rozdzielnia R2: - pompy 6kV od nr 5 do nr 12 na pompowni głównej - pompy 6kV nr 4 oraz nr 2 na pompownia II st. Ścieków i osadu wtórnego |
| TR 2.2 | TA0o 2500/20 olejowy | 27457 1979 | Dyn5 | 2500 kVA | 20kV | 6kV |  |
| POMPOWNIA GŁÓWNA – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 2.3 | TA0o 630/20 olejowy hermetyczny | 194179 1983 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 400kV | Rozdzielnia R2a: - budynek krat wraz z zewnętrznymi zastawkami - stacja zlewcza (stara) + prasosito - nowa stacja zlewcza wraz z urządzeniami technologicznymi - biofiltr nr 1 nr 3 wraz z urządzeniami technologicznymi - budynek pompowni I0 (główna) wraz z zewnętrznymi komorami zasuw oraz rozdzielniami R-2a oraz R-2 (część nn) - oświetlenie terenu - kontener socjalny – portiernia / posterunek stały nr 1 (ps-1 zlewnia) + szlaban + monitoring - zasilanie rezerwowe ADS-dyrekcja (dla stancji kontenerowej ADS) |
| TR 2.4 | TNOSCLH 630/20 olejowy hermetyczny | 360026 2003 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 420kV |  |
| ADS – STACJA KONTENMEROWA – 1 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR | ELZTTRO4005 suchy | 1000000259-8001 2010 | Dyn5 | 400 kVA | 20kV | 420V | Zasilanie budynków ADS-dyrekcja, stary ADS, magazyn, garaże, zaplecze techniczne, monitoring |
| ROZDZIELNIA R18 – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 18.1 | TA0o 400/21 olejowy hermetyczny | 165288 1978 | Dyn5 | 400 kVA | 20kV | 400kV | Rozdzielnia R18: - budynek ads wraz z szatniami i warsztatami - wymiennik ciepła w budynku ads - budynek portierni / posterunek stały nr 2 (ps-2 portiernia) + szlaban - wiata magazynowa - oświetlenie terenu cz. 1 - piaskownik wraz z wózkami, zgarniaczami i pompami, rozdzielniami okapturzonymi wraz z zasuwami na przewodach między obiektowych - budynek separatorów nr 1 i 2 wraz z separatorami piasku (sp1, sp2, sp3a, sp3b) oraz płuczką piasku wraz z zasuwami na przewodach między obiektowych - automatyczny poborca prób (przy piaskowniku) - magazyn odpadów wraz z rozdzielnią R4 - biofiltr nr 5 - magazyn gospodarczy nr 2 (przy piaskowniku) - magazynek kontenerowy na paliwa |
| TR 18.2 | TA0o 400/21 olejowy hermetyczny | 165284 1978 | Dyn5 | 400 kVA | 20kV | 400kV |  |

| ROZDZIELNIA R14 – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 14.1 | TNOSN 800/20 olejowy hermetyczny | 11090901 2014 | Dyn5 | 800 kVA | 21kV | 420kV | Rozdzielnia R14: - pompownia osadów, olejów i tłuszczy wraz z rozdzielnicą okapturzoną - WKF 12.1 ORAZ 12.2 + OBF 13.1 ORAZ 13.2 + dwie komory zasuw NR 1 I 2 - WKF 12.3 ORAZ 12.4 + OBF 13.3 ORAZ 13.4 + dwie komory zasuw NR 3 I 4 - maszynownia nr 1 dla WKF I OBF wraz z rozdzielniami nn - maszynownia nr 2 dla WKF I OBF wraz z rozdzielniami nn - część socjalna w maszynowni wraz z rozdzielniami nn - kotłownia gazowa wraz z kotłami i pomieszczeniem sprężarki biogazu - agregatorownia wraz z rozdzielnią nn i agregatami prądotwórczymi - komora liczników biogazu - pochodnia biogazu - zbiornik biogazu - odsiarczalnia biogazu (dmuchawa biogazu) - budynek stacji odwadniania osadu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i rozdzielnią nn - biofiltr nr 2 - pompownia wód nadosadowych (przy zagęszczaczach) wraz z rozdzielnicą - zagęszczacze grawitacyjne nr 10.1 – 10.4 wraz zasuwami i rozdzielnicami okapturzonymi - komora rozdzielcza przy osadnikach wstępnych z zasuwami i rozdzielnicami okapturzonymi - magazyn gospodarczy nr 1 (przy zbiorniku gazu) |
| TR 14.2 | TNOSN 800/20 olejowy hermetyczny | 11090902 2014 | Dyn5 | 800 kVA | 21kV | 420kV |  |
| ROZDZIELNIA R26 – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 26.1 | TNOSN 800/20 olejowy hermetyczny | 10996201 2013 | Dyn5 | 800 kVA | 21kV | 420kV | Rozdzielnia R26: - stacja dmuchaw nr 1 + rozdzielnia r24 - reaktory biologiczne od nr 7.1 do nr 7.4 wraz mieszadłami wolnoobrotowymi i mieszadłami recyrkulacji wewnętrznej - komory rozdzielcze przy reaktorach biologicznych wraz z rozdzielnicami okapturzonymi (25.1, 25.2, 25.4, 25.5) - osadniki wtórne 8.1 - 8.4 wraz ze zgarniaczami, szczotkami (koryta i bieżni), zasuwami spustowymi oraz rozdzielnicami okapturzonymi - stacja chemikaliów nr 1 |
| TR 26.2 | TNOSCF 630/20 olejowy hermetyczny | 288027 1999 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 400kV |  |

| ROZDZIELNIA R9 – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR 9.1 | TO1000/21 olejowy | 251016 1978 | Dyn5 | 1000 kVA | 21kV | 400kV | Rozdzielnia R9: - pompownia II st. ścieków i osadu wtórnego wraz z rozdzielnią nn oraz zasuwami i zastawkami zewnętrznymi - pompownia recyrkulatu wraz z rozdzielnią nn, mieszadłami w zbiorniku czerpalnym oraz zasuwami i zastawkami zewnętrznymi - budynek pompowni ogólnospławnej wraz z rozdzielnią nn - osadniki wstępne 6.1 oraz 6.3 wraz ze zgarniaczami, i szczotkami (bieżni i koryta), zasuwami spustowymi na rurociągach oraz rozdzielnicami okapturzonymi r.6.0-r.6.2 - komory beztlenowe (defosfatacji) 6.2 oraz 6.4 wraz z zasuwami, mieszadłami i rozdzielnią R6b - komora pomiarowa przy osadnikach wstępnych wraz z urządzeniami technologicznymi - pompownia wody technologicznej wraz rozdzielnicami okapturzonymi i komorą pomiarową - oświetlenie terenu cz. 2 - automatyczny poborca prób (na wylocie) |
| TR 9.2 | TO1000/21 olejowy | 251023 1978 | Dyn5 | 1000 kVA | 21kV | 400kV |  |
| ROZDZIELNIA R27 – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 27.1 | EG 630 20 04 suchy | 1096 2006 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 400kV | Rozdzielnia R27: - stacja dmuchaw nr 2 + rozdzielnia r25 - reaktory biologiczne od nr 7.5 do nr 7.8 wraz mieszadłami wolnoobrotowymi i mieszadłami recyrkulacji wewnętrznej - komory rozdzielcze przy reaktorach biologicznych wraz z rozdzielnicami okapturzonymi (nr 25.3, 25.6, 25.7,) - osadniki wtórne 8.8 - 8.8 wraz ze zgarniaczami, szczotkami (koryta i bieżni), zasuwami spustowymi oraz rozdzielnicami okapturzonymi - stacja chemikaliów nr 2 |
| TR 27.2 | EG 630 20 04 suchy | 1097 2006 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 400kV |  |
| STACJA KONTENEROWA BOBREK – 2 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| TR 1 | TNOSN 630/20 olejowy hermetyczny | 151247/ 111002 2006 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 400kV | Stacja kontenerowa BOBREK: - przepompownie BOBREK - oświetlenie terenu |
| TR 2 | TNOSN 630/20 olejowy hermetyczny | 151247/ 111001 2006 | Dyn5 | 630 kVA | 20kV | 400kV |  |

- Ocz. ZAGÓRZE, zlokalizowana przy ul. Czereśniowej w S-cu – 1 szt.

| ROZDZIELNIA GŁÓWNA – 1 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR | TNOSCF400/ 20PNS olejowy | 289732 1994 | Dyn5 | 400 kVA | 20kV | 400kV | Transformator TR (rozdzielnia główna) zasila wszystkie obiekty na terenie ocz. Zagórze Uwaga: na czas prac konserwacyjnych zostanie załączone zasilanie rezerwowe (400V) |

- Wymagany zakres prac (po wyłączeniu transformatora spod napięcia:

- Odłączenie wszystkich zacisków uzwojeń od sieci;

- Oczyszczenie izolatorów z brudu i ich osuszenie;

- Kontrola głowic kablowych kabli zasilających;

- Pomiar stanu izolacji kabla zasilającego;

- Pomiar rezystancji izolacji i współczynnika absorpcji R60/R15;

- Pomiar rezystancji uzwojeń strony GN i DN;

- Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego transformatora;

- Pobranie próbki oleju do badania (wytypowanych transformatorów – wymienionych w pkt 5) i ich badanie 
w zakresie:

- oceny właściwości izolacyjnych oleju, poprzez:

- sprawdzenie klarowności, zawartości stałych ciał obcych i wody wydzielonej,

- oznaczenie rezystywności w temp. 200C oraz 500C,

- oznaczenie napięcia przebicia,

- oceny stanu technicznego transformatora w oparciu o wyniki analizy chromatograficznej oleju (DGA), poprzez oznaczenie:

- całkowitej ilości gazu,

- składu i koncentracji poszczególnych składników gazowych;

- Czyszczenie kadzi transformatora (dla suchych – transformatora) i pomieszczenia komory (nie dotyczy transformatorów TR1 i TR2), konserwacja styków wraz z kontrolą połączeń śrubowych, sprawdzenie poziomu oleju, oględziny kadzi, kontrola śrub montażowych rdzenia (dla transformatorów suchych);

- Sprawdzenie i konserwacja urządzeń zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych transformatora, (dla transformatorów TR2.1 i TR2.2 oraz TR9.1 i TR9.2 należy sprawdzić zabezpieczenia gazowo-przepływowe wraz z pomiarem przewodów);

- Sporządzenie protokołów i dostarczenie wyników badań oleju.

- Wykaz transformatorów wytypowanych przez zamawiającego do pobrania oleju do badania – 15 szt.:

    - TR2.1 i TR2.2  	- Napowietrzne przy Pompowni Głównej (20/6kV) 	– 2 szt.

    - TR2.3 i TR2.4  	- Pompownia Główna                                               	– 2 szt.

    - TR18.1 i TR18.2  	- Rozdzielnia R18                                                       	– 2 szt.

    - TR26.1 i TR26.2	- Rozdzielnia R26                                                         	– 2 szt.

    - TR9.1 i TR9.2  	- Rozdzielnia R9	– 2 szt.

    - TR14.1 i TR14.2 	- Rozdzielnia R14 	– 2 szt.

    - TR1 i TR 2 	- Stacja kontenerowa BOBREK 	– 2 szt.

    - TR 	- Rozdzielnia Główna (Zagórze) 	– 1 szt.

- Zasady wykonywania prac na obiekcie:

- Prace winny być prowadzone w dni robocze, w godzinach pracy zamawiającego, tj. w godz. 7.00 ÷ 15.00; 
w uzasadnionych przypadkach zamawiający będzie mógł wyrazić zgodę na wykonywanie prac również w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy, warunkiem powyższego będzie każdorazowo uzgodnienie przez wykonawcę zasad ich realizacji; zamawiający wymaga, aby jednorazowa przerwa w pracy każdego z transformatorów nie przekraczała 8 godzin;

- Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poż.; nadzór 
w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. przez pracowników wykonawcy, winien być sprawowany przez jego dozór;

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac bezpośrednio na każdym transformatorze, winien zgromadzić całość niezbędnego materiału i sprzętu/narzędzi; wykonawca winien bezwarunkowo dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym wymaganej ilości uziemiaczy (z aktualnymi badaniami) oraz tablic ostrzegawczych niezbędnych do właściwego zabezpieczenia i oznakowania każdorazowo strefy pracy;

- Prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane przyrządami pomiarowymi posiadającymi aktualne (nie starsze niż 12 miesięcy) świadectwa wzorcowania lub certyfikaty kalibracji;

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić konieczność zachowania ciągłości pracy obiektów oczyszczalni ścieków RADOCHA II i Zagórze w Sosnowcu, przepompowni BOBREK oraz ADS (dyrekcja); prowadzone przez wykonawcę roboty nie mogą wprowadzać zakłóceń w technologii oraz pracy oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu;

- Prace winny zostać zorganizowane w taki sposób, aby zminimalizować czas wyłączenia poszczególnych transformatorów; przejście na następny transformator wymagać będzie zakończenia prac na poprzednim, zamawiający nie wyraża zgody na jednoczesne wyłączenie dwóch transformatorów;

- Gotowość przystąpienia do prac winna zostać zgłoszona przez wykonawcę w formie pisemnej na 5 dni roboczych przed planowanymi pracami; wyłączenia poszczególnych transformatorów będą koordynowane 
na bieżąco; z uwagi na równolegle prowadzone prace remontowe na rozdzielni głównej (20kV) oczyszczalni ścieków RADOCHA II oraz w przypadku intensywnych opadów deszczu zamawiający będzie mógł wyznaczyć inny termin wyłączenia danego transformatora do prac konserwacyjnych lub zmianę układu zasilania na inną sekcję;

- Każde wyłączenie / zmiana układu zasilania w ramach obiektu, wymaga uzyskania zgody zamawiającego 
i winno być wykonywane na warunkach przez niego określonych;

- Prace prowadzone na sieciach i rozdzielniach winny być wykonywane na polecenie zamawiającego, wystawiane w formie pisemnej;

- Kierownik Działu Energetycznego oraz Mistrz ds. Energetycznych są osobami dozoru ruchu elektrycznego upoważnionymi do koordynacji ruchu obiektów objętych zamówieniem, w tym ustaleń w zakresie planowanych wyłączeń, przełączeń itp. oraz wystawiania poleceń, o których mowa w ppkt 6;

- UWAGA: na czas prac konserwacyjnych na danym transformatorze zostanie załączone sprzęgło w celu zachowania ciągłości zasilania wszystkich obiektów podlegających pod daną rozdzielnię;

- W trakcie realizacji prac wykonawca winien będzie utrzymywać czystość i należyty porządek związany 
z wykonywanymi pracami – w miejscu wykonywania i na ciągach komunikacyjnych; po zakończeniu prac na danej zmianie, miejsce wykonywania prac oraz ciągi komunikacyjne należy doprowadzić do czystości pozwalającej wykonywanie czynności służbowych przez pracowników zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsca wykonywania prac (strefy pracy) oraz utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji zamówienia;

- W przypadku samowolnie prowadzonych robót / wyłączeń i wystąpienia szkód:

- w zakresie sprzętu elektrycznego / elektronicznego lub funkcjonowania Spółki – zamawiający obciąży wykonawcę kosztami związanymi z przywróceniem zasilania i odtworzenia stanu pierwotnego,

- w prowadzonej technologii oczyszczani ścieków RADOCHA II lub Zagórze w Sosnowcu – zamawiający obciąży wykonawcę kosztami związanymi z przywróceniem technologii oraz karami wynikającymi 
z niedotrzymania parametrów oczyszczania ścieków,

powyższe nastąpi poprzez potrącenie kosztów z wynagrodzenia należnego wykonawcy;

- Wykonawca winien wykonywać prace w sposób niepowodujący dewastacji budynków, ciągów komunikacyjnych, komór transformatora i terenów przyległych;

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na terenie oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu, pracownicy wykonawcy zobowiązani będą do każdorazowego potwierdzania faktu wejścia / wyjścia na teren / z terenu obiektu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, która znajdowała się będzie na portierni zlokalizowanej przy bramie wjazdowej do oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu; tym samym przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu wykaz osób (wraz z nr dowodów osobistych), które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia; w przypadku zmian 
w przedmiotowym wykazie, wykonawca niezwłocznie winien będzie przedstawić zamawiającemu jego aktualizację;

- Zamawiający dopuszcza wjazd na teren oczyszczalni ścieków RADOCHA II i ZAGÓRZE w Sosnowcu tylko pojazdów realizujących dostawy materiałów / urządzeń, pojazdów dozoru oraz sprzętu budowlanego.

- Udokumentowanie realizacji prac pomiarowych:

- Każda z prac pomiarowych winna zostać zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań 
i pomiarów (sporządzanego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach); protokół będzie dokumentem potwierdzającym wykonanie czynności przeglądowych, a z jego treści winien wynikać następujący zakres informacji:

- nazwa badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce pracy badanego urządzenia,

- rodzaj pomiarów,

- nazwisko osoby wykonującej pomiary,

- data wykonania pomiarów,

- spis użytych przyrządów i ich numery,

- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji,

- liczbowe wyniki pomiarów,

- informacje odnośnie zakresu wykonanych prac (czyszczenie komory, kadzi, sprawności zabezpieczeń 
i wskaźników, wycieków itp.),

- wyniki oględzin i badań,

- informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji technicznej i odchyleń od norm i przepisów,

- wyniki badań oleju,

- ewentualne uwagi / wnioski.

- Protokoły, o których mowa wyżej wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu na 3 dni robocze, przed datą planowanego odbioru przedmiotu umowy;

- Zamawiający wymaga, aby pracownik z uprawnieniami dozorowymi, przed przekazaniem zamawiającemu protokołów z pomiarów wykonanych przez pracowników montażystów, dokonał ich weryfikacji 
i zatwierdzenia; pracownik z uprawnieniami dozorowymi nie może weryfikować i zatwierdzać pomiarów wykonanych przez siebie samego.

- Zalecenia zamawiającego dotyczące zapoznania się wykonawców z miejscem prowadzenia prac:

  - Celem stwierdzenia rzeczywistych warunków prowadzenia tych prac i innych trudności mających wpływ na wycenę i terminowość realizacji zamówienia ZALECA SIĘ, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem prowadzenia prac stanowiących przedmiot zamówienia;

  - W celu zapoznania się z miejscem prowadzenia prac, wykonawca zobowiązany jest zgłosić udział:

              - p. Kamilowi RYŁO – Starszemu Mistrzowi ds. Energetycznych Inspektorowi Nadzoru, pod nr tel. /32/ 364 43 68 lub 734 142 633 lub

              - p. Dariuszowi MATWINOWI – Kierownikowi Działu Energetycznego, pod nr tel. /32/ 364 43 69 lub 608 501 834;

  - Wyznacza się termin weryfikacji w terenie, na dzień 15 maja 2026 roku;

  - Zapoznanie z miejscem prowadzenia prac poza wyznaczonymi terminami będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i zależne będzie od aktualnie podejmowanych obowiązków pracowniczych przez osoby wskazane 
w pkt 2);

  - Podczas weryfikacji w terenie zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących treści SWZ, odsyłając potencjalnych wykonawców do przewidzianego regulaminem trybu udzielania wyjaśnień treści SWZ.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany będzie zgłosić się do Zespołu ds. BHP i Ppoż. Sosnowieckich Wodociągów S.A. w celu odebrania informacji, o których mowa w art. 2071 ustawy – Kodeks pracy i podpisania stosownego oświadczenia potwierdzającego:

- Otrzymanie przedmiotowych informacji oraz informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim;

- Zobowiązanie wykonawcy do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez pracowników posiadających wymagane przepisami:

- badania lekarskie,

- przeszkolenie w zakresie BHP,

- Wykonanie obowiązku informacyjnego wykonawcy, o którym mowa w przepisie art. 20 ust. 2 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

- Pozostałe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy, zawarte zostały w projekcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

ROZDZIAŁ 4

Termin wykonania zamówienia

20 tygodni (od daty zawarcia umowy).

ROZDZIAŁ 5

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem elektronicznej, bezpłatnej Platformy zakupowej, administrowanej przez OPEN NEXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, na podstronie dedykowanej zamawiającemu (PROFIL NABYWCY), wskazanej w pkt 8 Rozdziału 1 SWZ, dalej „Platformie”; komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą SWZ lub ofert.

- Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca:

    - Potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: https://sosnowieckiewodociagi.pl/o-spolce/zamowienia-publiczne i akceptuje jego postanowienia;

    - Akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący;

    - Potwierdza, że zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert / wniosków, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta, na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl, pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- Zamawiający zaleca założenie bezpłatnego konta na Platformie, w przeciwnym razie wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego lub brak możliwości zmiany / wycofania oferty przy pomocy Centrum Wsparcia Klienta.

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową; UWAGA: podpisem osobistym nie jest podpis własnoręczny; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

- Ofertę, oświadczenie o którym mowa w § 15 ust. 2, a jeśli zasadne – przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 14 ust. 3 regulaminu, dalej „zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Obwieszczeniu, o którym mowa w pkt 34, z uwzględnieniem zaleceń zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu jak wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy, z uwzględnieniem zaleceń (preferencji) zamawiającego, o których mowa w  niniejszym rozdziale.

- Ofertę ze wszystkimi pozostałymi załącznikami wymienionymi w pkt 4 Rozdziału 9 SWZ, złożyć należy za pomocą formularza „OFERTA WYKONAWCY”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca składa za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 lub 7, przekazywane w postępowaniu po terminie składania ofert, wykonawca przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazywane zamawiającemu na późniejszym etapie postępowania (nie wraz z ofertą), należy przekazać w sposób wskazany w pkt 10; w celu utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca winien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, dokonuje w przypadku:

  - Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

  - Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

  - Innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, dokonuje w przypadku:

  - Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

  - Przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

  - Pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

  - Są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

  - Umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

  - Umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

  - Zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Stosownie do postanowień § 17 ust. 7 regulaminu, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ; wniosek  należy złożyć za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”; zamawiający zaleca, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.

- Zamawiający odpowie na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, pod warunkiem że wniosek ten wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, ewentualne zmiany treści SWZ lub zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający zamieści na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”).

- Na skutek udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 26, dokonania zmiany treści SWZ, o której mowa w pkt 25, albo niezależnie od nich, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców do należytego przygotowania i złożenia ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 23.

- Zamawiający udostępniał będzie na Platformie (w sekcji ,,KOMUNIKATY”) wszelkie informacje wynikające z postanowień regulaminu, w szczególności dot. unieważnienia postępowania, bądź odstąpienia od jego prowadzenia.

- Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy tylko do tego wykonawcy, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, z uwagi na fakt iż możliwa jest awaria systemu lub możliwe jest, że powiadomienie trafi do folderu SPAM.

- Jedynie w przypadku awarii lub niedostępności Platformy, zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 6 Rozdziału 1 SWZ wniosków, informacji, oświadczeń lub dokumentów, itp., które wykonawca – zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału – zobowiązany byłby przekazać zamawiającemu poprzez Platformę, za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.

- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

  - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s;

  - Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  - Zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca Javascript np.: EDGE, Chrome, FireFox, w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” lub możliwością korzystania z lokalnej pamięci przeglądarki;

  - Komunikacja z platformazakupowa.pl jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3.;

  - Czas odbioru danych przez platformę zakupową jest zsynchronizowany z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce wyznaczonym przez serwery czasu Głownego Urzędu Miar z użyciem protokołu NTP.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty w sposób niezgodny z INSTRUKCJĄ korzystania z Platformy, o której mowa w pkt 2.3., w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”).

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców winny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), ze szczególnym uwzględnieniem .pdf, albowiem format ten zapewnia największą integralność danych w pliku.

- W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; do formatów uznawanych za powszechne, a NIE występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 34 należą: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.; dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie, chyba że można będzie rozpakować te pliki za pomocą jednego z rekomendowanych formatów (.zip lub .7z); zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików przed ich spakowaniem.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju; podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, dlatego też zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym; może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zidentyfikowana była, co najmniej przez podanie oznaczenia zamówienia.

- W zakresie nieujętym w niniejszym rozdziale, stosować należy INSTRUKCJĘ, o której mowa w pkt 2.3.

ROZDZIAŁ 6

Informacja o odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej; komunikacja odbywa się w sposób określony w Rozdziale 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 7

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Beata PŁACHTA-DURZYŃSKA – Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych, pod nr tel.: (+48 32) 364 43 36.

ROZDZIAŁ 8

Termin związania ofertą

- Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 18 lipca 2026 roku.

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; jeżeli zasadne, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ 9

Opis sposobu przygotowania ofert

- Pod rygorem nieważności, ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert wykonawcy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia; wykonawca sporządza ofertę zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, składane odrębnie przez:

- wykonawcę;

- każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. członków / partnerów konsorcjum, bądź wspólników spółki cywilnej; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

# w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

- W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.2. – pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; dokumentem zastępującym pełnomocnictwo, w przypadku spółki cywilnej, może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich jej wspólników); pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc ich zamieszkania,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;

- oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

- W przypadku polegania przez wykonawcę za zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu – zobowiązanie (lub inny dokument), o którym mowa w § 14 ust. 3 regulaminu.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności KRS i CDEiG.

- Zapisy pkt 4.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zapisy pkt 4.2. i 4.3. oraz pkt 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu.

- Zasady sporządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych określono w Rozdziale 5 SWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ 10

Sposób oraz termin składania ofert

- Pod rygorem nieważności, przygotowaną zgodnie z Rozdziałem 9 ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia: 20 maja 2026 roku, do godz.: 08.45, za pośrednictwem Platformy; proces składania ofert opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

- Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie; ryzyko błędnego lub nieterminowego doręczenia oferty obciąża wykonawcę; zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić / wycofać ofertę za pomocą Platformy; proces zmiany / wycofania oferty opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 11

Termin otwarcia ofert

- Niejawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20 maja 2026 roku, o godz.: 08:50, za pośrednictwem Platformy.

- Zamawiający nie podaje przed otwarciem informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii; zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt 7 Rozdziału 1 SWZ.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na Platformie (w sekcji ,,KOMUNIKATY”), informacje o:

  - Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - Cenach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ 12

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 13

Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca zobowiązany jest podać – w tabeli w formularzu oferty – cenę (wyrażoną jako wartość brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, stawkę i wartość podatku VAT oraz wartość netto, przy czym cena wyrażona 
w kwocie brutto (podana w KOLUMNIE 1) winna wynikać ze zsumowania obliczonej przez wykonawcę wartości netto (podanej w KOLUMNIE 2) oraz wartości należnego podatku VAT (podanej w KOLUMNIE 3), gdzie obowiązującą stawkę podatku VAT wykonawca określi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Cena winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT – w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen (kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć; skalkulowana przez wykonawcę cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie uważa on za niezbędne, w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową 
i obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.

- Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić 
do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek – 
w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE:

        - Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

        - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

        - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

        - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ 14

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Na podstawie § 17 ust. 14 regulaminu, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2., odpowiednio ppkt a lub b Rozdziału 2 SWZ, zamawiający poinstruuje wykonawcę(ów) o zasadach przeprowadzenia negocjacji, bądź składania ofert dodatkowych, odpowiednio w zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.

- W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz treści oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub – jeśli zasadne – przedmiotowych środków dowodowych, bądź innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z § 21 ust. 2 regulaminu.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach; oferty dodatkowe zawierające wyższe ceny podlegać będą odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 3 regulaminu.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wskazanie oferty od najtańszej do najdroższej;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i wynikające z regulaminu.

- Zamawiający udostępni niezwłocznie na Platformie informacje, o których mowa w pkt 12.1.

ROZDZIAŁ 15

Podstawy wykluczenia

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 regulaminu oraz w Rozdziale 21 SWZ.

      - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na okres wskazany odpowiednio w § 12 ust. 9 regulaminu oraz pkt 2 Rozdziału 21 SWZ.

      - Mechanizm samooczyszczenia wykonawcy, określony został w § 12 ust. 7 regulaminu; zapisy stosuje się do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu.

ROZDZIAŁ 16

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia, na stanowisko (przy czym zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowiska / funkcji pracownika dozoru ze stanowiskiem / funkcją pracownika montażysty):

  - PRACOWNIKA DOZORU – jedną (1) osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

- pkt 3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV 
i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV,

- pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2) i 3);

  - PRACOWNIKA MONTAŻYSTY I i II – dwie (2) osoby spełniające wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu 
i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

- pkt 3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV 
i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV,

- pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2) i 3).

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca winien wskazać w formularzu oferty, w SEKCJI III: PODWYKONAWSTWO / UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW:

  - Części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

  - Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiając zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia na usługi.

- W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; w takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (pkt 4.4., ppkt b Rozdziału 9 SWZ).

- Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Na mocy § 14 ust. 1 regulaminu wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą (pkt 4.5. Rozdziału 9 SWZ), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; dokument ten ma potwierdzić, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określić w szczególności:

  - Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy; zamawiający nie będzie badał, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów.

ROZDZIAŁ 17

Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych

- Zamawiający nie wymaga w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

- Zgodnie z § 15 ust. 6 regulaminu, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania – aktualnych na dzień ich złożenia – podmiotowych środków dowodowych, w postaci wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, tj. świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – odpowiednio na stanowisku dozoru lub eksploatacji – w zakresie szczegółowo wymienionym w pkt 2 Rozdziału 16 SWZ, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub dokumentów odpowiadających wymaganym przez zamawiającego wydanym na podstawie wcześniejszych przepisów; wzór wykazu osób stanowił będzie załącznik do wezwania z § 15 ust. 6 regulaminu.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym brak tłumaczenia traktowany jest jak brak samego dokumentu; wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ich pozyskaniem i złożeniem.

- Zasady sporządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych określono w Rozdziale 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 18

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

      - Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, na zasadach i w zakresie określonym w § 22 ust. 19 regulaminu.

      - Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje miedzy wykonawcą i zamawiającym stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotyczące umowy przedwstępnej.

      - Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposobie zawarcia umowy.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie; poprzez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się dwukrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy, bądź nieprzesłanie jej zamawiającemu.

      - Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w postaci elektronicznej, zgodnie z pkt 7 Rozdziału 5 SWZ;

umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, winna zawierać:

  - Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;

  - Oznaczenie okresu obowiązywania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Oświadczenie, że wszyscy partnerzy / członkowie konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (o ile zamawiający wymagał jego wniesienia);

  - Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, z uwzględnieniem zakresu wynikającego z oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.4., ppkt b Rozdziału 9 SWZ;

  - Wskazanie Pełnomocnika do reprezentowania współwykonawców przy wykonywaniu zamówienia;

  - Oświadczenie, że Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów / członków konsorcjum razem i każdego z osobna.

ROZDZIAŁ 19

Projekt umowy i jej należyte zabezpieczenie

      - Pod rygorem nieważności, umowa wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ; złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę tego projektu.

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 20

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowieckich Wodociągach S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43;

  - Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. jest Pani Aleksandra 
CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: abi@sosnowieckiewodociagi.pl; nr telefonu: /32/ 364 43 35;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: WYKONANIE PRZEGLĄDU TRANSFORMATORÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w szczególności w oparciu o § 8 ust. 3 regulaminu;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Posiada Pani/Panu:

        - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

        - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

        - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

        - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia, w zakresie niezgodnym z regulaminem.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

ROZDZIAŁ 21

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „specustawy sankcyjnej” (podstawa: art. 7 ust. 9 tejże ustawy)

    - Na podstawie art. 7 ust 1 specustawy sankcyjnej, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

      - Wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

      - Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

      - Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

    - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.

    - W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1.1., 1.2. lub 1.3., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 22

Pozostałe informacje

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, o ile postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.

- Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny.

- Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.

- Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

- Dniem roboczym nie jest ani dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, ani sobota.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 20 ust. 5 regulaminu; w przypadku niewykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, w wyniku negatywnej weryfikacji skuteczności takiego zastrzeżenia, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

| Załącznik nr 1 | Projekt umowy w sprawie zamówienia |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Wzór formularza oferty |
| Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawcy (§ 15 ust. 2 regulaminu) |
| Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia wykonawców (§ 13 ust. 12 regulaminu) |