SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[S W Z]

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY POD NAZWĄ:

DOSTARCZENIE, ZAMONTOWANIE I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW W BUDYNKACH ADS – DYREKCJA ORAZ ADS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU WRAZ Z SUKCESYWNYM WYKONYWANIEM OBSŁUGI SERWISOWEJ

OZNACZENIE ZAMÓWIENIA: 42/2026/DP/KP

Z A T W I E R D Z A M:

| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej |
| --- | --- |
| 7 / 0 5 / 2 0 2 6 |  |

ROZDZIAŁ 1

Informacje dotyczące zamawiającego

  - Nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna;

  - Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43;

  - N I P: 6440011382;

  - R E G O N: 270544618;

  - Rejestracja przedsiębiorcy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000216608;

  - Poczta elektroniczna: kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Strona internetowa zamawiającego: https://sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi

=> zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ 2

Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 15 000 złotych, a nie przekraczającej 170 000 złotych, udzielone zostanie w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminu”.

  - Zamawiający może:

  - Najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz – jeśli zasadne – spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona);

  - Poprzedzić wybór oferty:

- przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia; do negocjacji, postanowienia § 18 ust. 7 lub 8 regulaminu stosuje się odpowiednio;

- zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.

  - W każdym czasie i bez podania przyczyny, zamawiający ma prawo do odstąpienia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 regulaminu, tj. polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw.

ROZDZIAŁ 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy pod nazwą: „DOSTARCZENIE, ZAMONTOWANIE I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW W BUDYNKACH ADS – DYREKCJA ORAZ ADS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU WRAZ Z SUKCESYWNYM WYKONYWANIEM OBSŁUGI SERWISOWEJ”, zgodnie z wykazem zawartym w formularzu cenowym (wzór – załącznik nr 3 do SWZ).

- Zakres zamówienia stanowi:

- Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 7 szt. klimatyzatorów typu SPLIT, w budynku:

- administracyjno – socjalnym Dyrekcja, dalej „BUDYNEK ADS DYREKCJA” – w pomieszczeniach biurowych,

- administracyjno – socjalnym oczyszczalni ścieków RADOCHA II, dalej „BUDYNEK ADS RADOCHA II” 
–  w pomieszczeniu serwerowni,

znajdujących się przy ul. Ostrogórskiej 43 w Sosnowcu;

- Wykonanie w okresie obowiązywania gwarancji odnośnie urządzeń i instalacji klimatyzacji – w ramach odpłatnej opieki serwisowej – 70-ciu przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych co 6 miesięcy w zakresie zgodnym 
z DTR urządzenia, łącznie z czyszczeniem klimatyzatorów oraz wymianą niezbędnych części i materiałów eksploatacyjnych i naturalnie zużywających się (w tym uzupełnienie czynnika chłodzącego), tj. po 10 przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych dla każdego z klimatyzatorów (po jednym przeglądzie przed i po zakończeniu sezonu letniego).

- Zamawiający informuje, iż klimatyzatory stanowiące przedmiot nin. zamówienia będą obsługiwać pomieszczenia biurowe oraz techniczne o różnej powierzchni metrażowej w budynkach ADS / pomieszczeniach wskazanych w pkt 2.1.; rzuty poszczególnych pomieszczeń z naniesionymi orientacyjnie jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz miejscem zasilania klimatyzatorów stanowią załączniki do SWZ, odpowiednio: nr 5A, nr 5B i nr 5C.

- Wymagane parametry techniczno-użytkowe klimatyzatorów:

- Zamawiający przewiduje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 7 szt. klimatyzatorów typu SPLIT 
o minimalnej mocy chłodniczej zgodnie z poniższym zestawieniem:

| OZNACZENIE KLIMATYZATORA | NAZWA BUDYNKU / MIEJSCE INSTALACJI | MINIMALNA MOC CHŁODNICZA KLIMATYZATORA | ZASILANIE (ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO SWZ) | TYP I UMIEJSCOWIENIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR 1 | BUDYNEK ADS DYREKCJA – PARTER BIURO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA (KIEROWNIK DZIAŁU) | 2,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SWZ Z PUNKTU A (ROZDZIELNIA W KORYTARZU) | WISZĄCA - ŚCIANA NA POD LINIĄ OKIEN OD STRONY PARKINGU (PARTER) BĄDŹ STOJĄCA - NA METALOWYM STOJAKU | KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA POMPKI SKROPLIN; INSTALACJE FREONOWE, ZASILAJĄCE, SKROPLIN NALEŻY WKUĆ W ŚCIANĘ |
| NR 2 | BUDYNEK ADS DYREKCJA – PARTER BIURO SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA (LOKAL WODOMIERZOWY) | 3,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SWZ Z PUNKTU B (ROZDZIELNIA W KORYTARZU) | WISZĄCA - ŚCIANA NA POD LINIĄ OKIEN OD STRONY PARKINGU (PARTER) BĄDŹ STOJĄCA - NA METALOWYM STOJAKU | KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA POMPKI SKROPLIN |
| NR 3 | BUDYNEK ADS DYREKCJA – PARTER DZIAŁ ROZRACHUNKÓW I WINDYKACJI (KIEROWNIK DZIAŁU, LOK NR 19) | 2,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SWZ Z PUNKTU B (ROZDZIELNIA W KORYTARZU) | WISZĄCA - ŚCIANA NA POD LINIĄ OKIEN OD STRONY PARKINGU (PARTER) BĄDŹ STOJĄCA - NA METALOWYM STOJAKU |  |
| NR 4 | BUDYNEK ADS DYREKCJA – 1 PIĘTRO (CZŁONEK ZARZĄDU, LOK. NR 54) | 3,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5B DO SWZ Z PUNKTU C (ROZDZIELNIA W SEKRETARIACIE II) | STOJĄCA - NA DACHU | SKROPLINY ODPROWADZONE GRAWITACYJNIE |
| NR 5 | BUDYNEK ADS DYREKCJA – 1 PIĘTRO (GŁÓWNY KSIĘGOWY, LOK NR 55) | 2,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5B DO SWZ Z PUNKTU C (ROZDZIELNIA W SEKRETARIACIE II) | WISZĄCA - ŚCIANA POD LINIĄ OKIEN (I PIĘTRO) |  |
| NR 6 | BUDYNEK ADS RADOCHA II – SERWEROWNIA | 5,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5C DO SWZ Z PUNKTU D (ROZDZIELNIA W DYSPOZYTORNI RADOCHA II) | WISZĄCA - ŚCIANA POD LINIĄ GÓRNYCH OKIEN (PARTER) | SKROPLINY ODPROWADZONE GRAWITACYJNIE DO WYMIENNIKOWNI |
| NR 7 | BUDYNEK ADS RADOCHA II – SERWEROWNIA | 5,5 KW | ZAŁĄCZNIK NR 5C DO SWZ Z PUNKTU D (ROZDZIELNIA W DYSPOZYTORNI RADOCHA II) | WISZĄCA - ŚCIANA POD LINIĄ GÓRNYCH OKIEN (PARTER) |  |

- Podstawowe cechy urządzeń:

- jednostki wewnętrzne naścienne

- SPLIT,

- inwerter,

- tryb pracy: auto – chłodzenie – grzanie – wentylacja,

- dwururowy system obiegu czynnika chłodniczego,

- czynnik R32,

- regulacja umożliwiająca ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie i w pionie; obydwa parametry realizowane zdalnie z pilota oraz w trybie automatycznym,

- automatyczna zmiana trybu pracy,

- automatyczna regulacja siły nawiewu,

- sterowanie pilotem,

- naprzemienna praca co 24h i sterowanie za pomocą jednego, wspólnego, naściennego sterownika; klimatyzatory wyposażone w wewnętrzny bezpotencjałowy styk zał./wył + awaria, sterowanie naprzemienną pracą klimatyzatorów z wykorzystaniem ww. styków (dotyczy klimatyzatorów nr 6 i nr 7);

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował klimatyzatory (wszystkie 7 szt.) produkcji jednego z niżej wymienionych producentów:

- FUJI ELEKTRIC,

- KAISAI,

- HAIER

- DAIKIN,

- GREE,

- LG,

- SAMSUNG,

- AUX.

- Wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące montażu urządzeń:

- Jednostki zewnętrzne winny być montowane zgodnie z opisem zawartym w pkt 4.1. (tabela); szczegółowe miejsca oraz sposób mocowania urządzeń, zostaną uzgodnione pomiędzy zamawiającym i wykonawcą po zawarciu umowy;

- Jednostki wewnętrzne należy zabudować jako ścienne;

- Jednostki zewnętrzne oraz wewnętrzne powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i wymaganiami producenta, z zachowaniem odpowiednich odległości montażowych;

- Mocowanie elementów i urządzeń, w tym konstrukcje wsporcze, winny odpowiadać przenoszonym obciążeniom;

- Zakres prac obejmuje wykonanie wszelkich czynności związanych z demontażem / montażem i uruchomieniem klimatyzatorów, w szczególności:

- demontaż klimatyzatorów wymienianych na nowe (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych) klimatyzatorów nr 4, 5 i 6, wraz z instalacjami freonowymi; ze zdemontowanym urządzeniami należy postąpić zgodnie z pkt 12 ppkt 2;

- montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych w miejscach uzgodnionych z zamawiającym,

- wykonanie instalacji freonowej,

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,

- podłączenie do instalacji elektrycznej,

- wykonanie wszelkich prac montażowych związanych z posadowieniem jednostek zewnętrznych, wykonaniem przekuć i przejść przez przegrody budowlane oraz wykonanie tzw. prac poinstalacyjnych,

- wykonanie wszelkich ewentualnie powstałych prac wykończeniowych (gładź, malowanie w aktualnej kolorystyce),

- jednostki zewnętrzne dla klimatyzatorów nr 1, 2 i 3, należy wygrodzić panelami ogrodzeniowymi 
w ocynku;

- rozruch urządzeń;

- Wszystkie instalacje (freonowe, odprowadzenie skroplin, instalacje elektryczne) należy prowadzić jako natynkowe w korytach plastikowych;

- Materiały wbudowane i zainstalowane urządzenia muszą posiadać atesty i muszą być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie;

- Wszelkie uszkodzenia wynikłe z prac montażowych i towarzyszących, wykonawca zobowiązany będzie naprawić niezwłocznie, bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych kosztów.

- Wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące organizacji prac montażowych:

- Prace montażowe winny zostać zorganizowane w taki sposób, aby zminimalizować czas ich wykonywania; wykonawca przed przystąpieniem do prac bezpośrednio na obiekcie, winien zgromadzić całość niezbędnego materiału i sprzętu / narzędzi; zamawiający dopuszcza wjazd na obiekty Sosnowieckich Wodociągów tylko pojazdów realizujących dostawy materiałów / urządzeń, pojazdów dozoru, itp.;

- Prace montażowe będą wykonywane po dopuszczeniu do ich realizacji przez zamawiającego i pod jego nadzorem; prace wykonywane w trakcie godzin pracy, należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania obiektów zamawiającego;

- Wykonawca winien każdego dnia po zakończeniu prac, doprowadzić obiekt do stanu czystości, w stopniu pozwalającym na korzystanie z niego pracownikom i klientom Sosnowieckich Wodociągów S.A.;

- Prace winny być prowadzone w dni robocze, w godzinach 8.00 ÷ 20.00, a prace głośne należy wykonywać w godzinach 15.00 ÷ 20.00; w uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na prowadzenie prac również w innych godzinach i dniach, pod warunkiem każdorazowego uzgodnienia przez wykonawcę warunków realizacji prac;

- Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i p.poż.; nadzór w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. przez pracowników wykonawcy, winien być sprawowany przez jego dozór;

- Budynki administracyjno–socjalne będą użytkowane w czasie realizacji prac; w związku z powyższym prace instalacyjne związane z zabudową klimatyzatorów w poszczególnych pomieszczeniach oraz prace wiążące się 
z hałasem, kuciem, frezowaniem, wierceniem, itp. winny zostać zorganizowane w taki sposób, aby zminimalizować ich uciążliwość w godzinach użytkowania budynków administracyjno-socjalnych; prace te mogą się odbywać tylko w godzinach popołudniowych i nocnych (15.30-7.00); bez względu na stan, zakres i zaawansowania prac, zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą prace poszczególnych jednostek organizacyjnych (działów) zamawiającego;

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji prac utrzymywał czystość i należyty porządek związany z wykonywanymi robotami – w miejscu pracy i w ciągach komunikacyjnych; wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dokładnie oddzielać i zabezpieczać przed pyłem i zabrudzeniem część użytkowaną danego budynku i poszczególne stanowiska pracy od miejsca prowadzenia prac; po zakończeniu prac dane pomieszczenie / ciąg komunikacyjny należy doprowadzić do czystości pozwalającej wykonywanie czynności służbowych przez pracowników zamawiającego;

- Przy wykonywaniu prac montażowych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami;

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

- prowadzenia prac w sposób niepowodujący dewastacji budynków i terenów przyległych,

- zabezpieczenia przed zakurzeniem innych pomieszczeń biurowych; w celu ograniczenia zapylenia, zaleca się stosowanie odkurzacza (jako odciągu) przy wszelkiego rodzaju wierceniach,

- po zakończeniu prac – każdorazowego uporządkowania i przywrócenia miejsca pracy do stanu pierwotnej czystości;

- Na centralach klimatyzacyjnych wykonawca winien umocować (na trwałe) tabliczki znamionowe;

- Po zakończeniu prac montażowych, a przed odbiorem zamontowanych urządzeń, wykonawca winien będzie:

- przeprowadzić 7-dniowy rozruch, zakończony protokołem z rozruchu; przedmiotowy protokół winien zostać podpisany przez przedstawicieli obu stron – wykonawcy i zamawiającego oraz potwierdzać bezusterkową pracę urządzeń,

- przeszkolić przedstawicieli zamawiającego (użytkowników) w zakresie obsługi urządzeń (max 6 pracowników / użytkowników);

- Przed wdrożeniem urządzeń do eksploatacji wykonawca winien wykonać wymagane pomiary zabudowanych urządzeń (w tym ochrony przeciwporażeniowej) i przekazać zamawiającemu protokoły z pozytywnymi wynikami przeprowadzonych pomiarów;

- Każde wyłączenie / zmiana układu zasilania w ramach obiektu, wymaga uzyskania zgody zamawiającego i winno być wykonywane na warunkach przez niego określonych;

- Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany będzie uporządkować miejsce prowadzenia prac i przekazać je zamawiającemu w terminie poprzedzającym odbiór przedmiotu zamówienia.

- Wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące instalacji freonowych:

- Instalacje należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych (zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur ciepłowniczych ani sanitarnych); należy używać wyłącznie rur przeznaczonych do celów chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z normą PN-EN 12735-1), odtłuszczonych, odtlenionych i o średnicach zgodnych z wymogami DTR urządzeń;

- Mocowanie rur chłodniczych powinno wynikać z wytycznych technicznych dla danego przekroju i miejsca montażu;

- Przejścia instalacji przez przegrody budowlane winny odbywać się przez tuleje ochronne, właściwie wykonane i uszczelnione;

- Po wykonaniu instalacji a przed jej napełnieniem, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym;

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności, instalację należy napełnić czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji;

- Rury chłodnicze muszą być zaizolowane na całej długości izolacją termiczną z elastycznych otulin syntetycznych; materiał izolacyjny winien być przeznaczony do izolowania instalacji chłodniczych; prawidłowe izolowanie dotyczy również miejsc zagięć, spawów i łączeń rur;

- Instalacje zewnętrzne winny być prawidłowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

- Wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące odprowadzania skroplin:

- Instalację odprowadzania skroplin należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych, metodą zgrzewaną, klejoną lub zaprasowywaną bądź w wężach elastycznych z PCV;

- Wymagane jest zastosowanie połączeń szczelnych wykonanych w oparciu o przyjętą technologię i dedykowane jej kształtki systemowe; należy zastosować średnice przewodów nie mniejsze niż DN 25; przy ustalaniu trasy instalacji skroplin uwzględnić należy konieczność wykonania przewiertów przez ściany / stropy i kominy wentylacyjne;

- Instalacje grawitacyjne prowadzić należy ze spadkiem nie mniejszym niż 2%;

- Instalacje, w których jednostki zewnętrze usytuowano bez zachowania spadków zgodnie z ppkt 3) należy zrealizować przy użyciu pompek skroplin;

- Odprowadzenie skroplin należy uzgodnić indywidualnie dla każdego urządzenia;

- Rurociągi powinny być montowane do stropu i ścian za pomocą obejm stalowych z wkładką gumową oraz ogólnodostępnych materiałów montażowych stosowanych w budownictwie;

- Przed pierwszym uruchomieniem układu klimatyzacji należy bezwzględnie sprawdzić szczelność wszystkich połączeń układu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu wodą.

- Wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące instalacji elektrycznych:

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać instalację elektryczną od wskazanych skrzynek bezpiecznikowych / tablic elektrycznych do poszczególnych jednostek klimatyzatorów; poszczególne skrzynki bezpiecznikowe / tablice elektryczne oznaczono lit. od A do B w załączniku nr 5A do SWZ, lit. C w załączniku nr 5B do SWZ oraz lit. D w załączniku nr 5C do SWZ);

- Ilość, rodzaj i średnice przewodów winny wynikać z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, wymagań producenta i przepisów w zakresie instalacji elektrycznej;

- Przewody zasilające należy prowadzić w zamykanych korytach z tworzywa sztucznego (w kolorze uzgodnionym z zamawiającym);

- Wykonawca winien zabudować w skrzynkach zasilających odpowiedni do mocy klimatyzatora rodzaj zabezpieczenia nadprądowego i odpowiednio go opisać.

- Wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych klimatyzatorów:

- Wszystkie przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne klimatyzatorów wykonywać zgodnie z DTR zamontowanych urządzeń;

- Minimalny zakres przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych klimatyzatorów:

- czyszczenie skraplacza (jednostki zewnętrzne),

- czyszczenie filtrów i dezynfekcja parownika (jednostki wewnętrzne),

- sprawdzenie konstrukcji/ zamocowania urządzenia (w tym ewentualnie wibracje i hałas),

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie ciśnień roboczych i szczelności układu freonowego,

- sprawdzenie izolacji cieplnej,

- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin i ewentualne udrożnienie,

- sprawdzenie (test) działania,

- drobne naprawy / w przypadku poważnej usterki wykonanie wyceny naprawy,

- sporządzenie protokołu z wykonywanego przeglądu.

- Wymagania dotyczące uprawnień / kwalifikacji osób realizujących zamówienie:

      - Przedmiot umowy winien być realizowany pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia / kwalifikacje;

      - Wykonawca zobowiązany będzie dokonać montażu urządzeń oraz wykonywać sukcesywną obsługę serwisową zamontowanych urządzeń wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia (aktualny certyfikat F-gazowy, autoryzację lub inny dokument uprawniający do montażu i serwisu urządzeń), a także zobowiązany jest dysponować osobą z uprawnieniami pozwalającymi na dokonanie ewentualnych wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO); w związku z tym wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych winien będzie dostarczyć zamawiającemu kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) przedmiotowych dokumentów;

      - Wykonawca przed rozpoczęciem prac elektrycznych zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu kserokopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) świadectw kwalifikacyjnych wszystkich osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, tj.:

      - minimum jednej (1) osoby spełniającej wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku 
dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym 
niż 1 kV,

- pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2);

      - minimum jednej (1) osoby spełniającej wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku 
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym 
niż 1 kV,

- pkt 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2);

      - Zamawiający wymaga, aby każda z osób wymienionych odpowiednio w ppkt 3a) i 3b) przyporządkowana była tylko do jednej z kategorii uprawnień;

      - wskazany pracownik z uprawnieniami dozorowymi, przed przekazaniem zamawiającemu protokołów z pomiarów wykonanych przez pracowników konserwatorów, winien będzie dokonać ich weryfikacji i zatwierdzenia; pracownik z uprawnieniami dozorowymi nie będzie mógł weryfikować i zatwierdzać pomiarów wykonanych przez siebie samego.

- Pozostałe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany będzie zgłosić się do Zespołu ds. BHP i Ppoż. Sosnowieckich Wodociągów S.A. w celu odebrania informacji, o których mowa w art. 2071 ustawy  – Kodeks pracy i złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego:

        - otrzymanie przedmiotowych informacji oraz informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim,

        - zobowiązanie wykonawcy do wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez pracowników posiadających wymagane przepisami:

- badania lekarskie,

- przeszkolenie w zakresie BHP,

        - wykonanie obowiązku informacyjnego wykonawcy, o którym mowa w przepisie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

- W ramach gospodarki odpadami wykonawca winien będzie:

- zagospodarować odpady wytworzone w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

- przekazać zamawiającemu cały złom (stalowy lub kolorowy) pozyskany w związku z realizacją nin. zamówienia; złom należy przygotować w elementach wsadowych, tj. do 1 m długości i złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego (magazyn),

- przed zgłoszeniem przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, przekazać protokolarnie zamawiającemu do weryfikacji zdemontowane urządzenia (stare klimatyzatory); po dokonaniu weryfikacji urządzenia niesprawne i nieprzydatne zamawiającemu zostaną protokolarnie przekazane wykonawcy, który – jako wytwórca odpadów – powinien zagospodarować je w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach.

- Zalecenia zamawiającego dotyczące zapoznania się wykonawców z miejscem prowadzenia prac:

  - Celem stwierdzenia rzeczywistych warunków prowadzenia tych prac i innych trudności mających wpływ na wycenę i terminowość, zamawiający ZALECA, aby przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał się z miejscem / miejscami prowadzenia prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia;

  - W celu zapoznania się z miejscem / miejscami prowadzenia prac, wykonawca zobowiązany jest zgłosić udział:

    - p. Jolancie DZIUBDZIELI – Kierownikowi Działu pracowniczo – administracyjnego: nr tel.: /32/ 364 43 09; e-mail: jolanta.dziubdziela@sosnowieckiewodociagi.pl;

    - p. Dariuszowi MATWINOWI – Kierownikowi Działu energetycznego: nr tel. /32/ 364 43 69; e-mail: dariusz.matwin@sosnowieckiewodociagi.pl;

  - Wyznacza się termin zapoznania z miejscem / miejscami prowadzenia prac, na dzień: 14/05/2026;

  - Zapoznanie z miejscem / miejscami prowadzenia prac, poza wyznaczonymi terminami, możliwe będzie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i zależne będzie od aktualnie podejmowanych obowiązków pracowniczych przez osoby wskazane w ppkt 2);

  - Podczas weryfikacji w terenie zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących treści SWZ, odsyłając potencjalnych wykonawców do przewidzianego regulaminem trybu udzielania wyjaśnień treści SWZ.

- Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu pominięcia jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie nie zostało podzielone na części, w związku z czym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Pozostałe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy, zawarte zostały w projekcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

ROZDZIAŁ 4

Termin wykonania zamówienia

  - Do 10 tygodni, licząc od daty podpisania umowy, w zakresie dostarczenia, zamontowania i uruchomienia klimatyzatorów;

  - Sukcesywnie co 6 miesięcy – w zakresie wykonywania przeglądów w okresie 60-miesięcznej gwarancji jakości, 
na zasadach i z częstotliwością określoną w pkt 2.2. Rozdziału 3 SWZ.

ROZDZIAŁ 5

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem elektronicznej, bezpłatnej Platformy zakupowej, administrowanej przez OPEN NEXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, na podstronie dedykowanej zamawiającemu (PROFIL NABYWCY), wskazanej w pkt 8 Rozdziału 1 SWZ, dalej „Platformie”; komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą SWZ lub ofert.

- Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca:

    - Potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: https://sosnowieckiewodociagi.pl/o-spolce/zamowienia-publiczne i akceptuje jego postanowienia;

    - Akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący;

    - Potwierdza, że zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert / wniosków, dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta, na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl, pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

- Zamawiający zaleca założenie bezpłatnego konta na Platformie, w przeciwnym razie wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego lub brak możliwości zmiany / wycofania oferty przy pomocy Centrum Wsparcia Klienta.

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową; UWAGA: podpisem osobistym nie jest podpis własnoręczny; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

- Ofertę, oświadczenie o którym mowa w § 15 ust. 2, a jeśli zasadne – przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 14 ust. 3 regulaminu, dalej „zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Obwieszczeniu, o którym mowa w pkt 34, z uwzględnieniem zaleceń zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu jak wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy, z uwzględnieniem zaleceń (preferencji) zamawiającego, o których mowa w  niniejszym rozdziale.

- Ofertę wraz z formularzem cenowym i ze wszystkimi pozostałymi załącznikami wymienionymi w pkt 4 Rozdziału 
9 SWZ, złożyć należy za pomocą formularza „OFERTA WYKONAWCY”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca składa za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 lub 7, przekazywane w postępowaniu po terminie składania ofert, wykonawca przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazywane zamawiającemu na późniejszym etapie postępowania (nie wraz z ofertą), należy przekazać w sposób wskazany w pkt 10; w celu utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca winien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, dokonuje w przypadku:

  - Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

  - Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

  - Innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, dokonuje w przypadku:

    - Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

    - Przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

    - Pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

  - Są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

  - Umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

  - Umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

  - Zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Stosownie do postanowień § 17 ust. 7 regulaminu, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ; wniosek  należy złożyć za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”; zamawiający zaleca, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.

- Zamawiający odpowie na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, pod warunkiem że wniosek ten wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

- Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, ewentualne zmiany treści SWZ lub zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający zamieści na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”).

- Na skutek udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 26, dokonania zmiany treści SWZ, o której mowa w pkt 25, albo niezależnie od nich, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców do należytego przygotowania i złożenia ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 23.

- Zamawiający udostępniał będzie na Platformie (w sekcji ,,KOMUNIKATY”) wszelkie informacje wynikające z postanowień regulaminu, w szczególności dot. unieważnienia postępowania, bądź odstąpienia od jego prowadzenia.

- Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy tylko do tego wykonawcy, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, z uwagi na fakt iż możliwa jest awaria systemu lub możliwe jest, że powiadomienie trafi do folderu SPAM.

- Jedynie w przypadku awarii lub niedostępności Platformy, zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 6 Rozdziału 1 SWZ wniosków, informacji, oświadczeń lub dokumentów, itp., które wykonawca – zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału – zobowiązany byłby przekazać zamawiającemu poprzez Platformę, za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.

- Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

  - Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s;

  - Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  - Zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca Javascript np.: EDGE, Chrome, FireFox, w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” lub możliwością korzystania z lokalnej pamięci przeglądarki;

  - Komunikacja z platformazakupowa.pl jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3.;

  - Czas odbioru danych przez platformę zakupową jest zsynchronizowany z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce wyznaczonym przez serwery czasu Głownego Urzędu Miar z użyciem protokołu NTP.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty w sposób niezgodny z INSTRUKCJĄ korzystania z Platformy, o której mowa w pkt 2.3., w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”).

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców winny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), ze szczególnym uwzględnieniem .pdf, albowiem format ten zapewnia największą integralność danych w pliku.

- W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; do formatów uznawanych za powszechne, a NIE występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 34 należą: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.; dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie, chyba że można będzie rozpakować te pliki za pomocą jednego z rekomendowanych formatów (.zip lub .7z); zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików przed ich spakowaniem.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf 
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju; podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, dlatego też zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym; może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zidentyfikowana była, co najmniej przez podanie oznaczenia zamówienia.

- W zakresie nieujętym w niniejszym rozdziale, stosować należy INSTRUKCJĘ, o której mowa w pkt 2.3.

ROZDZIAŁ 6

Informacja o odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej; komunikacja odbywa się w sposób określony w Rozdziale 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 7

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Beata PŁACHTA-DURZYŃSKA – Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych, pod nr tel.: (+48 32) 364 43 36.

ROZDZIAŁ 8

Termin związania ofertą

- Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 17 lipca 2026 roku.

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ 9

Opis sposobu przygotowania ofert

- Pod rygorem nieważności, ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert wykonawcy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia; wykonawca sporządza ofertę zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ; integralną część oferty stanowi formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

- Wykonawca składa wraz z ofertą:

- Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, składane odrębnie przez:

  - wykonawcę,

  - każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. członków/partnerów konsorcjum, bądź wspólników spółki cywilnej; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;

- W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.2. – pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; dokumentem zastępującym pełnomocnictwo, w przypadku spółki cywilnej, może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich jej wspólników); pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:

  - postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy;

  - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc ich zamieszkania;

  - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności KRS i CDEiG.

- Zapisy pkt 4.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zasady sporządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych określono w Rozdziale 5 SWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ 10

Sposób oraz termin składania ofert

- Pod rygorem nieważności, przygotowaną zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia: 19 maja 2026 roku, do godz.: 9:45, za pośrednictwem Platformy; proces składania ofert opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

- Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie; ryzyko błędnego lub nieterminowego doręczenia oferty obciąża wykonawcę; zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić / wycofać ofertę za pomocą Platformy; proces zmiany/wycofania oferty opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 11

Termin otwarcia ofert

- Niejawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19 maja 2026 roku, o godz.: 9:50, za pośrednictwem Platformy.

- Zamawiający nie podaje przed otwarciem informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii; zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt 7 Rozdziału 1 SWZ.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na Platformie (w sekcji ,,KOMUNIKATY”), informacje o:

  - Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - Cenach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ 12

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 13

Sposób obliczenia ceny

  - Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę (wyrażoną w wartości brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość netto oraz stawkę(i) i wartość podatku VAT, obliczone przez wykonawcę zgodnie z pkt 2; obowiązującą stawkę(I) podatku VAT wykonawca określi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej „ustawy o VAT”.

  - Wykonawca winien wyliczyć całkowitą cenę w oparciu o sumę cen jednostkowych wszystkich pozycji zawartych 
w załączanym do oferty formularzu cenowym (wzór – załącznik nr 3 do SWZ), sporządzonym w formacie excel, gdzie zgodnie z wprowadzonymi formułami obliczeń:

        - „RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO” z pozycji G.23. to suma pozycji G.21. i G.22., gdzie:

              - „ŁĄCZNIE za: dostarczenie, montaż i uruchomienie” z pozycji G.21. to suma iloczynów ilości podanych przez zamawiającego w KOLUMNIE E – „ILOŚĆ” i podanych przez wykonawcę cen jednostkowych (netto) w pozycjach: G.7., G.9., G.11., G.13., G.15., G.17. i G.19., w KOLUMNIE E – „CENA JEDN. NETTO W ZŁ”;

              - „ŁĄCZNIE za: wykonanie przeglądów” z pozycji G.22. to suma iloczynów ilości podanych przez zamawiającego w KOLUMNIE E – „ILOŚĆ” i podanych przez wykonawcę cen jednostkowych (netto) 
w pozycjach: G.8., G.10., G.12., G.14., G.16., G.18. i G.20., w KOLUMNIE E – „CENA JEDN. NETTO W ZŁ”;

        - „RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO” z pozycji I.23. stanowi iloczyn pozycji G.23. („RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NETTO”) oraz stawki podatku VAT w wysokości 23 %,

  - Zamawiający nie wskazał a jedynie przyjął dla wszystkich pozycji WYKAZU stawkę podatku VAT w wysokości 
23 %, celem utworzenia stosownych formuł obliczeń; wykonawca, który dla danej pozycji WYKAZU określi inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest:

        - Dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych przez zamawiającego formuł dla:

- stosownej(ych) pozycji z KOLUMNY „I”,

- sum z pozycji „I.21”, „I.22” i „I.23”;

        - wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT:

          - zamiast „23” – w stosownej(ych) pozycji(ach) z KOLUMNY „H”,

          - obok „23” – w pozycji „H.21” lub „H.22” lub „H.23”.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 3 zamawiający zaleca, aby informację dotyczącą określenia obowiązującej stawki, innej niż podstawowa, a wynikającej z ustawy o VAT, wykonawca  zamieścił – w odniesieniu do stosownej(ych) pozycji z WYKAZU – w pkt IV formularza oferty (POZOSTAŁE INFORMACJE); PRZYKŁAD: dla poz. X i Y WYKAZU z formularza cenowego zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 8 % dla towaru / usługi z pozycji X i Y Załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

  - Brak możliwości dokonania badania i oceny ofert (ich porównania pod względem ceny) na skutek zastosowania przez wykonawców różnych stawek podatku VAT – dla danej(ych) pozycji WYKAZU – przy jednoczesnym braku 
w ofertach informacji, o której mowa w pkt 4, spowoduje – na mocy § 21 ust. 9 pkt 5 regulaminu – odrzucenie oferty wykonawcy, który na wezwanie zamawiającego nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca winien w tabeli w formularzu oferty:

- Do KOLUMNY 1 – „KWOTA BRUTTO”, przenieść wartość z poz.  I.23. formularza cenowego;

- Do KOLUMNY 2 – „KWOTA NETTO”, przenieść wartość z poz. G.23. formularza cenowego;

- W KOLUMNIE 3 „STAWKA(I) / KWOTA VAT”, wpisać zastosowaną(i) stawkę(i) należnego podatku VAT [w %] oraz kwotę podatku VAT wynikającą z różnicy pomiędzy poz. I.23. a G.23.

  - Utworzenie przez zamawiającego formuł obliczeń we wzorze formularza cenowego, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku sprawdzenia ich poprawności.

  - Cena winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian 
w przepisach dotyczących stawki podatku VAT – w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen (kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć; skalkulowana przez wykonawcę cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie uważa on za niezbędne, w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z umową i obowiązującymi przepisami.

  - Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.

  - Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek – w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE:

        - Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

        - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

        - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

        - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ 14

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Na podstawie § 17 ust. 14 regulaminu, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2., odpowiednio ppkt a lub b Rozdziału 2 SWZ, zamawiający poinstruuje wykonawcę(ów) o zasadach przeprowadzenia negocjacji, bądź składania ofert dodatkowych, odpowiednio w zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.

- W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz treści oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z § 21 ust. 2 regulaminu.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach; oferty dodatkowe zawierające wyższe ceny podlegać będą odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 3 regulaminu.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wskazanie oferty od najtańszej do najdroższej;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

– podając uzasadnienie faktyczne i wynikające z regulaminu.

- Zamawiający udostępni niezwłocznie na Platformie informacje, o których mowa w pkt 12.1.

ROZDZIAŁ 15

Podstawy wykluczenia

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 regulaminu oraz w Rozdziale 21 SWZ.

      - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na okres wskazany odpowiednio w § 12 ust. 9 regulaminu oraz pkt 2 Rozdziału 21 SWZ.

      - Mechanizm samooczyszczenia wykonawcy, określony został w § 12 ust. 7 regulaminu.

ROZDZIAŁ 16

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- Zamawiający nie ustanawia żadnego z warunków, o których mowa w § 13 ust. 2 regulaminu, jak również w ust. 3 tego paragrafu regulaminu; ze względu na nie ustanowienie przez zamawiającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie zachodzi stosowna sytuacja, o której mowa w § 14 ust. 1 regulaminu.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca winien wskazać w formularzu oferty, w SEKCJI III: PODWYKONAWSTWO:

  - Części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

  - Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

- Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 17

Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenia przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ 18

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

      - Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, na zasadach i w zakresie określonym w § 22 ust. 19 regulaminu.

      - Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje miedzy wykonawcą 
i zamawiającym stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotyczące umowy przedwstępnej.

      - Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposobie zawarcia umowy.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie; poprzez uchylanie się od zawarcia umowy rozumie się dwukrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy, bądź nieprzesłanie jej zamawiającemu.

      - Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w postaci elektronicznej, zgodnie z pkt 7 Rozdziału 5 SWZ; umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, winna zawierać:

  - Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;

  - Oznaczenie okresu obowiązywania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - Oświadczenie, że wszyscy partnerzy / członkowie konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną  za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (o ile zamawiający wymagał jego wniesienia);

  - Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;

  - Wskazanie Pełnomocnika do reprezentowania współwykonawców przy wykonywaniu zamówienia;

  - Oświadczenie, że Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów / członków konsorcjum razem i każdego z osobna.

ROZDZIAŁ 19

Projekt umowy i jej należyte zabezpieczenie

      - Pod rygorem nieważności, umowa wymaga zachowania formy pisemnej.

      - Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ; złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę tego projektu.

      - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 20

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych

      - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowieckich Wodociągach S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43;

  - Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. jest Pani Aleksandra CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: abi@sosnowieckiewodociagi.pl; nr telefonu: /32/ 364 43 35;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: „DOSTARCZENIE, ZAMONTOWANIE I URUCHOMIENIE KLIMATYZATORÓW W BUDYNKACH ADS – DYREKCJA ORAZ ADS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU WRAZ Z SUKCESYWNYM WYKONYWANIEM OBSŁUGI SERWISOWEJ”; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w szczególności w oparciu o § 8 ust. 3 regulaminu;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Posiada Pani/Panu:

        - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym 
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

        - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

        - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

        - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      - Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

      - Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia, w zakresie niezgodnym z regulaminem.

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

ROZDZIAŁ 21

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „specustawy sankcyjnej” (podstawa: art. 7 ust. 9 tejże ustawy)

    - Na podstawie art. 7 ust 1 specustawy sankcyjnej, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:

      - Wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zmianami) ), dalej „rozporządzeniu 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

      - Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

      - Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

    - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.

    - W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1.1., 1.2. lub 1.3., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi 
z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ 22

Pozostałe informacje

- Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, o ile postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.

- Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej.

- Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.

- Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

- Dniem roboczym nie jest ani dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, ani sobota.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 20 ust. 5 regulaminu;

w przypadku niewykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, w wyniku negatywnej weryfikacji skuteczności takiego zastrzeżenia, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w § 8 regulaminu.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

| Załącznik nr 1 | Projekt umowy w sprawie zamówienia |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Wzór formularza oferty |
| Załącznik nr 3 | Wzór formularza cenowego |
| Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia wykonawców (§ 15 ust. 2 regulaminu) |
| Załącznik nr 5A | Rzut BUDYNKU ADS DYREKCJA – PARTER |
| Załącznik nr 5B | Rzut BUDYNKU ADS DYREKCJA – I PIĘTRO |
| Załącznik nr 5C | Rzut BUDYNKU ADS RADOCHA II – PARTER |