Załącznik nr 13

# ZAWARTOŚĆ I FORMA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

- Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedlać w pełni stan faktyczny oddanego obiektu, urządzeń lub instalacji.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

| Lp. |  | Wersja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | papierowa | elektroniczna |
| 1 | Spis treści | + | + |
| 2 | Opis techniczny wraz ze wszystkimi obliczeniami | + | + |
| 3 | Rysunki, | + | + |
| 4 | Karty katalogowe użytych wyrobów, materiałów i urządzeń | + | + |
| 5 | Aprobaty techniczne użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + | + |
| 6 | Atesty higieniczne, | + | + |
| 7 | Certyfikaty bezpieczeństwa, | + | + |
| 8 | Świadectwa kontroli jakości użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + | + |
| 9 | Deklaracje zgodności użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + | + |
| 10 | Gwarancje producentów użytych wyrobów, materiałów, urządzeń | + |  |
| 11 | Instrukcje użytkowania, obsługi, eksploatacji użytych wyrobów i urządzeń | + |  |
| 12 | Protokoły prób i pomiarów parametrów technicznych wymagane przepisami, | + |  |
| 13 | Dopuszczenia do eksploatacji urządzeń wydane przez właściwe organy (np. UDT) | + | + |
| 14 | Oświadczenie Kierownika Robót o wykonaniu prac zgodnie z projektem | + | + |
| 15 | Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót o wykonaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie ze stanem faktycznym | + | + |
| 16 | Oświadczenie autorów dokumentacji powykonawczej o jej wykonaniu zgodnie ze stanem faktycznym | + | + |

## FORMA GRAFICZNA

- Dokumentacja powykonawcza powinna być spięta w segregatorach formatu A4 o szerokości grzbietu 6 cm lub  4 cm.

- Wszystkie segregatory powinny być koloru niebieskiego.

- Poszczególne części dokumentacji w ramach segregatora powinny być od siebie oddzielone zakładkami.

- Nie dopuszcza się bindowania, zgrzewania, klejenia lub zszywania dokumentacji powykonawczej.

- Nie dopuszcza się przekazania Inwestorowi całości lub części dokumentacji luzem, w kartonach lub pudłach.

- Każdy segregator powinien być zaopatrzony w etykietę na grzbiecie opisującą jego zawartość wg wzoru opisanego poniżej.

- Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej powinna być przekazana na nośniku typu pendrive.

## ZATWIERDZENIE  DOKUMENTACJI

- Do dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej powinno być załączone oświadczenie potwierdzające jej zgodność ze zrealizowanymi robotami, podpisane przez:

- Autorów dokumentacji

- Kierownika Robót

- Kierownika Budowy

- Każda strona dokumentacji w wersji papierowej powinna być parafowana przez:

- Autorów dokumentacji

- Kierownika Robót

## ILOŚĆ EGZEMPLARZY I SPOSÓB PRZEKAZANIA  DOKUMENTACJI

- Dokumentacja zostanie opracowana w 4 egzemplarzach:

- Dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę w 4 egzemplarzach do Inwestora Zastępczego

## UWAGI KOŃCOWE

W przypadku uchybienia powyższym zasadom, Inwestor ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji.

## FORMA GRAFICZNA

Wzór etykiety dla segregatora o szerokości grzbietu 6 cm

| 150 mm | XWBXX401 / XGBXX402 | identyfikator inwestycji czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar: 16, pogrubiony, negatyw. nazwa obiektu czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 16, pogrubiony nazwa inwestycji, rok realizacji czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 16, pogrubiony Wykonawca czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 16, pogrubiony nazwa dokumentacji czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 12, kursywa. branża czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 12, pogrubiony nr tomu / ilość tomów czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 20, pogrubiony nr egzemplarza czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 20, normalny. |
| --- | --- | --- |
|  | ##### HAMPTON BY HILTON WARSAW AIRPORT / HAMPTON BY HILTON GDAŃSK AIRPORT |  |
|  | ##### MODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH, KORYTARZY I POKOI 2025-2026 |  |
|  | ##### Nazwa firmy |  |
|  | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |
|  | BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |
|  | tom1/3 |  |
|  | egz.1 |  |

50 mm

Wzór etykiety dla segregatora o szerokości grzbietu 4 cm

| 150 mm | XWBXX401 / XGBXX402 | kod inwestycji czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 14, pogrubiony, negatyw. nazwa obiektu czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 14, pogrubiony nazwa inwestycji, rok realizacji czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 12, pogrubiony wykonawca czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 14, pogrubiony. nazwa dokumentacji czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 9, kursywa. branża czcionka : Times New Roman, litery : wielkie, rozmiar : 9, pogrubiony nr tomu / ilość tomów czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 16, pogrubiony. nr egzemplarza czcionka : Times New Roman, litery : małe, rozmiar : 16, normalny. |
| --- | --- | --- |
|  | ##### HAMPTON BY HILTON WARSAW AIRPORT / HAMPTON BY HILTON GDAŃSK AIRPORT |  |
|  | ##### MODERNIZACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH, KORYTARZY I POKOI ###### 2025-2026 |  |
|  | Nazwa firmy |  |
|  | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |
|  | BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |
|  | tom1/3 |  |
|  | egz.1 |  |

30 mm