## Arkusz1
Zadanie nr 1: krzesło pod prysznic - 2 szt.
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Krzesło prysznicowe z oparciem | Tak | Bez punktacji
6 | Konstrukcja ramy z aluminium, wyprofilowanego siedziska i oparcia z wytrzymałego PCV | Tak | Bez punktacji
7 | Regulowana wysokość siedziska | Tak, podać | Bez punktacji
8 | Dopuszczalne obciążenie do 150 kg | Tak, podać | Bez punktacji
9 | Nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi | Tak | Bez punktacji
10 | Złożenie krzesła nie wymaga użycia narzędzi | Tak | Bez punktacji
11 | W oparciu otwór ułatwiający przenoszenie krzesła | Tak | Bez punktacji
12 | Do wybory min. 2 warianty kolorystyczne | Tak, podać | Bez punktacji
13 | Wymiary: szerokość 48 cm, długość 56 cm, wysokość 72 - 82 cm, +/- 3cm | Tak, podać | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
14 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące | Bez punktacji
15 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak, podać | Bez punktacji
16 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
17 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji
19 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) | Tak, podać | Bez punktacji