## Arkusz1
Zadanie nr 2: balkoniki rehabilitacyjne -5 szt.
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
Balkonik typ 1 - 2 szt.
5 | Balkonik rehabilitacyjny z 2 kółkami i 2 nóżkami | Tak | Bez punktacji
6 | Materiał: Aluminium, guma | Tak | Bez punktacji
7 | Kolor: srebrny, szary | Tak | Bez punktacji
8 | Wysokość całkowita 78-99 cm (+/- 2cm) | Tak, podać | Bez punktacji
9 | Szerokość całkowita 63 cm (+/- 2cm) | Tak, podać | Bez punktacji
10 | Długość całkowita 37 cm (+/- 2cm) | Tak, podać | Bez punktacji
11 | Średnica rury 2.5 cm | Tak, podać | Bez punktacji
12 | Udźwig 110 kg | Tak, podać | Bez punktacji
13 | Średnica kółka: min. 12 cm | Tak, podać | Bez punktacji
14 | Malowany proszkowo | Tak | Bez punktacji
Balkonik typ 2 - 3 szt.
15 | Balkonik rehabilitacyjny z siedziskiem | Tak | Bez punktacji
16 | Rama aluminiowa, składana – lakierowana | Tak | Bez punktacji
17 | 4 koła, bezobsługowe, pełne, średnica min. 15 cm | Tak, podać | Bez punktacji
18 | Koła przednie skrętne | Tak | Bez punktacji
19 | Hamulec z funkcją postojową | Tak | Bez punktacji
20 | Siedzisko wykonane z tworzywa, uchylne | Tak | Bez punktacji
21 | Oparcie, miękkie, odpinane | Tak | Bez punktacji
22 | Rozkładany podnóżek | Tak | Bez punktacji
23 | Maksymalne obciążenia min. 130 kg | Tak, podać | Bez punktacji
24 | Wymiary siedziska: 35 x 35 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać | Bez punktacji
25 | Wysokość do siedziska: 54 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać | Bez punktacji
26 | Wysokość rączek regulowana w zakresie: 79-91cm | Tak, podać | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
27 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące | Bez punktacji
28 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak, podać | Bez punktacji
29 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
30 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
31 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji
32 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) | Tak, podać | Bez punktacji