## Arkusz1
Zadanie nr 3: trójnóg rehabilitacyjny - 2 szt.
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Trójnóg pomocniczy do poruszania się o szerokiej podstawie | Tak | Bez punktacji
6 | Konstrukcja aluminiowa wyposażona w nasadki gumowe zabezpieczające przed poślizgiem | Tak | Bez punktacji
7 | Profilowany uchwyt wykończony miękką pianką | Tak | Bez punktacji
8 | Wysokość uchwytu regulowana co 2,5 cm | Tak, podać | Bez punktacji
9 | Zakres regulacji wysokości od 73 do 96 cm | Tak, podać | Bez punktacji
10 | Maksymalne obciążenia 100 kg | Tak, podać | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
11 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące | Bez punktacji
12 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak, podać | Bez punktacji
13 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
14 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji
16 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne (jeśli dotyczy) | Tak, podać | Bez punktacji