## Arkusz1
Zadanie nr 12: pojedynczy zbieracz odpadów - 1 szt.
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Pojedynczy wózek workowy do zbiórki i transportu odpadów medycznych lub brudnej bielizny. | Tak | Bez punktacji
6 | Konstrukcja w całości wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku min. 0H18N9 lub równoważnej. | Tak | Bez punktacji
7 | Wózek musi być przeznaczony do użytkowania w środowisku medycznym. | Tak | Bez punktacji
8 | Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję. | Tak | Bez punktacji
9 | Wszystkie elementy konstrukcyjne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak | Bez punktacji
10 | Stelaż stabilny, spawany lub skręcany, o wysokiej odporności na korozję. | Tak | Bez punktacji
11 | Obręcz na worek wyposażona w system mocowania zapobiegający zsuwaniu się worka (np. klipsy zaciskowe lub pierścień silikonowy). | Tak | Bez punktacji
12 | Pokrywa: - podnoszona nożnie (pedał nożny), - wykonana ze stali nierdzewnej, - opcjonalnie z mechanizmem cichego opadania. | Tak | Bez punktacji
13 | Pojemność robocza: 100–120 l | Tak, podać | Bez punktacji
14 | Wymiary: - szerokość: ok. 440 mm (+/- 15 mm) - głębokość: ok. 490 mm (+/- 15 mm) - wysokość: ok. 840 mm (+/- 15 mm) | Tak, podać | Bez punktacji
15 | Podstawa wózka wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min. 50 mm, w tym co najmniej 2 koła z blokadą. | Tak, podać | Bez punktacji
16 | Koła skrętne, niebrudzące, umożliwiające cichą pracę. | Tak | Bez punktacji
17 | Możliwość stosowania standardowych worków foliowych o pojemności 40–120 l. | Tak, podać | Bez punktacji
18 | Wykonawca dostarczy: - instrukcję użytkowania w języku polskim, - kartę katalogową produktu, - deklarację zgodności (jeżeli dotyczy). | Tak | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
19 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące | Bez punktacji
20 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak, podać | Bez punktacji
21 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
22 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji
24 | Produkt musi spełniać wymagania UE i posiadać oznakowanie CE, jeżeli dotyczy | Tak, podać | Bez punktacji