## Arkusz1
Zadanie nr 13: akcesoria łazienkowe
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Kosze o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów i nie większej niż 30 litrów. Kosze wyposażone w mechanizm otwierania za pomocą pedału nożnego, umożliwiające bezdotykowe podnoszenie pokrywy. Kosze zmywalne, łatwe do dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekujących stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia. Powierzchnia koszy powinna być gładka, bez porów i trudno dostępnych zakamarków, ułatwiająca utrzymanie higieny. Kosze wykonane z trwałego tworzywa sztucznego lub metalu powlekanego, odporne na uszkodze nia mechaniczne i środki czystości. Kosze muszą być stabilne i bezpieczne w użytkowaniu, odporne na przewrócenie podczas naciskania pedału. Wskazane antypoślizgi na spodzie (np.. gumowe stopki lub nakładki) Pokrywa kosza powinna zapewniać szczelne domknięcie ograniczające emisję zapachów. Konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką wymianę worków. Ergonomiczny kształt umożliwiający ustawienie kosza przy łóżkach lub w pobliżu mebli szpitalnych. Kosze przeznaczone do codziennego użytku w salach pacjentów. Ilość - 30 sztuk. | Tak | Bez punktacji
6 | Profejsonalny dozownik łokciowy typu DERMADOS przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekcyjnych i pielęgnujących w butelkach o pojemności 500ml, zapewniający bezpieczne i ekonomiczne dozowanie. Pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml. Ilość - 40 sztuk. | Tak | Bez punktacji
7 | Pojemnik dozownik na ręczniki papierowe ZZ. Dozownik mocowany na ścianie, wykonany z mocnego tworzywa, odporny na uderzenia. Posiadający zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki powoduje wysunięcie się kolejnej. Ilość - 20 sztuk. | Tak | Bez punktacji
8 | Szczotka do WC z uchwytem i z końcówką do czyszczenia wewnętrznej krawędzi muszli, kolor biały, wolnostojąca. Ilość - 5 sztuk. | Tak | Bez punktacji
9 | Uchwyt na papier yoaletowy zamykany mieszczący dużą rolkę papiery toaletowego, rozwijanego z rolki. Wykonany z tworzywa ABS. Zamykany i otwierany na zatrzask. Ilość - 7 sztuk. | Tak | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
10 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 12 miesięcy | Bez punktacji
11 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak, podać | Bez punktacji
12 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
13 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Bez punktacji
15 | Produkt musi spełniać wymagania UE i posiadać oznakowanie CE, jeżeli dotyczy | Tak, podać | Bez punktacji