## Arkusz1
Zadanie nr 15: tapeta winylowa - 2 kpl.
Tapeta winylowa
Producent:
Model/typ:
L.p. | Wymagane parametry Opis minimalnych wymagań | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Wielkoformatowa fototapeta winylowa ścienna o podwyższonej odporności na użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności w placówkach ochrony zdrowia | Tak | Bez punktacji
2 | Wymiary tapety: 250 cm (wysokość) x 490 cm (szerokość) (dopuszczalne odchylenie ±2%). | Tak | Bez punktacji
3 | Materiał: - warstwa wierzchnia: winyl (PVC) lub równoważny, - podkład flizelinowy lub równoważny, ułatwiający montaż i demontaż. | Tak | Bez punktacji
4 | Gramatura: minimum 300 g/m² | Tak | Bez punktacji
5 | Powierzchnia: - matowa lub półmatowa (bez efektu refleksów świetlnych), - odporna na zmywanie i szorowanie (minimum klasa 1 wg PN-EN 13300 lub równoważnej normy). | Tak | Bez punktacji
6 | Odporność: - na zabrudzenia, środki czyszczące i dezynfekcyjne stosowane w szpitalach, - na ścieranie mechaniczne, - na działanie promieniowania UV (nadruk odporny na blaknięcie). | Tak | Bez punktacji
7 | Trudnopalność: - materiał spełniający wymagania co najmniej klasy B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 lub równoważnej. | Tak | Bez punktacji
8 | Wykonawca zobowiązany jest do: - przygotowania projektu graficznego tapety w uzgodnieniu z Zamawiającym, - przedstawienia minimum 2 propozycji graficznych do wyboru | Tak | Bez punktacji
9 | Grafika powinna: - mieć charakter uspokajający, przyjazny dla pacjentów (np. motywy natury, abstrakcja, pejzaże), - być dostosowana do przestrzeni medycznej, - nie zawierać treści mogących wywoływać dyskomfort u pacjentów. | Tak | Bez punktacji
10 | Nadruk w jakości minimum 300 dpi w skali 1:1. | Tak | Bez punktacji
11 | Kolorystyka odporna na blaknięcie i dostosowana do oświetlenia sztucznego | Tak | Bez punktacji
12 | Tapeta musi być dopuszczona do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. | Tak | Bez punktacji
13 | Materiał: - nie może emitować substancji szkodliwych (posiadanie odpowiednich atestów higienicznych, np. PZH lub równoważnych), - musi umożliwiać regularne czyszczenie i dezynfekcję. | Tak | Bez punktacji
14 | Powierzchnia powinna ograniczać osadzanie się kurzu i zabrudzeń. | Tak | Bez punktacji
15 | Warunki montażu: - montaż przy użyciu profesjonalnego, dedykowanego kleju o właściwościach grzybobójczych i bakteriobójczych. - łączenia brytów muszą być praktycznie niewidoczne (metoda "na styk" lub podwójnego cięcia), z zachowaniem ciągłości wzoru. - wykonawca odpowiada za przygotowanie podłoża (zagruntowanie), o ile ściana nie została przygotowana wcześniej przez Zamawiającego. | Tak | Bez punktacji
16 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: - karty techniczne produktu, - atesty higieniczne, - deklaracje zgodności lub certyfikaty jakości, - klasyfikację ogniową materiału. | Tak | Bez punktacji
17 | Gwarancja - minimum 24 miesiące na trwałość kolorów, przyczepność do podłoża oraz odporność na pękanie. | Tak | Bez punktacji