OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przebudowa  budynku  w Kiełpinie Starym przy ul. Rolniczej 224 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Projekt i budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kiełpinie”. nr 2026.21

Główny kod CPV: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowy kod CPV: 71242000-6- Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Warszawa, Kwiecień 2025

1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE PEŁNOZAKRESOWEJ, PEŁNOBRANŻOWEJ I KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA:
Przebudowa  budynku szkoły w Kiełpinie Starym przy ul. Rolniczej 224 w ramach zadania pn.:

2026.21– zwanej dalej jako „Inwestycja”.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA:

1) Budynek zlokalizowany jest budynek przy ul Rolniczej 224 w Kiełpinie Starym  na działce nr.135.

Należy zaprojektować miejsca postojowe minimum:

- 10 miejsc w tym jedno dla niepełnosprawnych,

- 10 miejsc dla rowerów wraz ze stojakami

2)  Obsługę komunikacyjną obiektu należy zapewnić z drogi gminnej – ul. Rolniczej

3) Obiekt – kategoria obiektu IX, budynek mieszkalny,

4)  Stan istniejący - Istniejący budynek jest to obiekt piętrowy (parter, poddasze użytkowe),

Murowany na fundamentach z betonu, wolnostojący, ściany zewnętrzne z pustaków max, ścianki działowe z cegły dziurawki.

5) Zakres prac objęty projektowaniem:

a) Opracowanie oceny technicznej lub w razie konieczności ekspertyzy  z inwentaryzacja wprowadzonych zmian w okresie użytkowania.

b) Ekspertyzy rzeczoznawcy ds. p/poż  i rzeczoznawcy ds.BHP i ergonomii pracy

c) opracowanie dla w/w zadania kompleksowej dokumentacji projektowej wielobranżowej.

w zakresie zagospodarowania terenu wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą, architekturą, konstrukcją, przebudową wejścia do budynku i tarasu, instalacji sanitarnych, wentylacji zapewniającymi wymaganą z przepisami krotność wymiany powietrza, kanalizacją deszczową, sanitarną, instalacją elektryczną przebudową kolidującej małej architektury (istniejącego placu i infrastruktury technicznej  jeżeli zajdzie konieczność z bilansu terenu i inne niezbędne jeżeli zajdzie konieczność do uzyskania decyzji na przebudowę obiektu.

6) Teren Inwestycji jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Łomianki, obszar Kiełpin Stary

7) Wszystkie opracowania przekazane przez Zamawiającego wymagają bezwzględnej weryfikacji przez Wykonawcę oraz oceny pod kątem ich wykorzystania w prowadzonych pracach, w zakresie koniecznym do zrealizowania Przedmiotu umowy. Mając na uwadze powyższy zapis, Wykonawca nie może usprawiedliwiać popełnionych przez siebie błędów – błędami powielonymi z przekazanych przez Zamawiającego opracowań.

8) a) Zakres planowanych robót w budynku:

W ramach ww zadania należy zaprojektować adaptację budynku na parterze na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Kiełpinie Starym na powierzchni 133,5 m2. Istniejące stan rozmieszczenia pomieszczeń  obrazuje załącznik  nr 1 do OPZ z niewielkimi zmianami podczas użytkowana obiektu.

b) Przy wejściu do budynku należy zaprojektować szatnię z miejscami do siedzenia.

c) Kuchnia wraz z pomieszczeniem magazynowym przystosowana do realizacji funkcji gastronomicznych wyposażona w lodówkę min. 200 litrów, płytę gazową, kuchnię wraz z piekarnikiem, zmywarkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny, ekspres do kawy oraz przyłącze elektryczne pozwalające na podłączenie pieca do wypieku ceramiki. Kuchnia powinna posiadać również niewielką jadalnię przystosowaną na potrzeby 2-4 osób (w ramach tej przestrzeni odbywałoby się również przygotowywanie posiłków). Przestrzeń magazynowa na zapleczu kuchni powinna zostać wyposażona w metalowe regały i posiadać dodatkowe źródło oświetlenia - zgodnie z warunkami technicznymi dla budynków

d) Salon + pomieszczenie z szafą można połączyć w jedną przestronną przestrzeń pozbawioną drzwi wejściowych. Przestrzeń kominkowa może zostać przeprojektowana lub wykorzystana przy uwzględnieniu zamknięcia paleniska.

e)Wyjście na taras oraz w poziomie parteru powinno umożliwiać przejście/przejazd osoby niepełnosprawnej do wszystkich pomieszczeń na parterze (powinno zostać poszerzone zlikwidować progi na poziomie parteru).

d) W razie konieczności należy zaprojektować przebudowę klatki schodowej przebudowę oraz schodów drewniane prowadzących na poddasze,

e) Standard wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie uzgadniania projektu.

f) Projektant zobowiązany jest w trakcie projektowania  uzgadniania projektu uwzględnić wszystkie uwagi lub uszczegółowienia dotyczące wyposażenia, przebudowy parteru budynku bez dodatkowego wynagrodzenia. gf) Zakres rzeczowy obejmuje także w szczególności pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów  wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie tj.: opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych, w razie konieczności wykonanie badań geologicznych, wystąpienie i uzyskanie warunków od gestorów siec i przyłączenia mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu, opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniającego wszystkie potrzebne branże dla planowanych robót budowlanych wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, opracowanie projektu technicznego wykonawczego wielobranżowego wraz z wizualizacją i kolorystyką, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji obiektu, projektów przyłączy infrastruktury technicznej, projektu zagospodarowania zieleni, przygotowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego (dla wszystkich branż), opracowanie charakterystyki energetycznej (jeżeli wymagana), uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem branżowym, w tym projektów przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów z dostarczeniem Zamawiającemu kompletu uzgodnień, w razie konieczności przygotowanie materiałów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, wykonanie Inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz w razie konieczności uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na wycinkę drzew i/lub krzewów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, świadczenie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia w oparciu o wykonaną przez niego dokumentację projektową (świadczenie nadzoru autorskiego objęte opcją).

9) Dokumentacja projektowa i wykonawcza

a) Wykonawca dokumentacji projektowej w opracowaniach powinien zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu obiektu, którym być w oparciu o nią wykonany.

b) Wykonawca dokumentacji projektowej powinien opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania  przebudowy, która ma być wykonana na jej podstawie, spójną i skoordynowaną we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającą wszystkie opinii niezbędne uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami aktualne w chwili przekazania końcowej dokumentacji wykonawczej Zamawiającemu.

c) Przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

d) Uwzględnić w dokumentacji projektowej, w porozumieniu z Zamawiającym, założeń niewymienionych niniejszych wymaganiach, a wynikających z potrzeby realizacji projektowanego przedsięwzięcia.

2. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

1) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie między innymi do:

a) przeprowadzenia wizji w terenie i sporządzenia między innymi dokumentacji fotograficznej stanu

istniejącego;

b) opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysu, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych) na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do zasobów geodezyjnych oraz uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, które umożliwią uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowę dla realizacji Inwestycji lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentację należy wykonać zarówno w wersji papierowej jaki i elektronicznej;

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowych w podziale na etapy:

Etap I – aktualizacja mapy (ewentualnie wykonanie nowej mapy) do celów projektowych w skali 1:500,

W razie koniecznoś wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowaniaprojektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie warunków odgestorów mediów, uzyskanie warunków co do obsługi komunikacyjnej od zarządcy drogi gminnej, opracowania wstępnej koncepcji PZT zawierającej lokalizację projektowanego do przbudowy obiektu, układu komunikacyjnego wrazz miejscami postojowymi, opracowanie projektu wstępnego Inwestycji wraz z wizualizacjąi zagospodarowaniem terenu. Dopiero po akceptacji projektu wstępnego przez Zamawiającego, Wykonawca dokumentacji projektowej będzie mógł przystąpić do dalszych prac projektowych – zakończenie Etapu I

Etap II - opracowanie projektu budowlanego w zakresie obejmującym projekt zagospodarowania terenu i projektu budowlano-architektonicznego dla Inwestycji. Projekt ma uwzględniać istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego do projektowanej Inwestycji. Planowane zagospodarowanie uwzględniać będzie wszystkie niezbędne elementy nowoprojektowanej infrastruktury. Projekt uwzględniać będzie wszystkie elementy koniecznej do przebudowy istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją. Projekt musi uzyskać pozytywne uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa. Przedstawienie Zamawiającemu w fazie wstępnej i ostatecznej projektu budowlanego celem uzyskania akceptacji. Końcowym elementem tego etapu będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i przyjęcie go przez właściwy organ w formie wszczęcia postępowania oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy.

W ramach Etapu II Zamawiający wymaga dodatkowo:

a) wykonania wszystkich dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania akceptacji przez właściwy organ zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innej właściwej ostatecznej (lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności) decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

b) uzyskania warunków technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji z infrastrukturą techniczną dla  branż, uzyskanie decyzji na wycinkę kolidującego drzewostanu – jeżeli dotyczy;

Etap III – uzyskanie ostatecznej (lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności) decyzji pozwolenia na budowę oraz zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia dla zakresu możliwego do realizacji w ramach tej procedury – jeżeli dotyczy. Opracowanie projektu technicznego, projektu wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz i wizualizacji obiektu, projektu zieleni oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji

Inwestycji.

W ramach Etapu III Zamawiający wymaga dodatkowo:

a) opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów

5

b) opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest (w razie potrzeby) do dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu maksymalnie dwóch lat od odbioru wykonanych opracowań, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przed wszczęciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji Inwestycji.

c) opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu (jeśli będzie wymagany);

d) stawienia się niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego w celu przedstawienia zaawansowania prac i konsultacji z Zamawiającym istotnych elementów i rozwiązań, mających

wpływ na koszty i funkcjonalność obiektu;

3.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich branż. STWiORB powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. STWiORB mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Ponadto STWiORB powinna także uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego:

a) Wykonawca robót budowlanych powinien opracować geodezyjną dokumentację powykonawczą,

instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

b) Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sporządzał (poprzez osobę posiadającą stosowne uprawnienia) oraz przedstawiał do zatwierdzenia uzgodnione z Inwestorem, w trakcie realizacji robót

budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej, przedmiarach i kosztorysach.

2) Część przedmiarowo-kosztorysową dla wszystkich branż

a) Przedmiar robót powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawnych

i zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis wyliczeniem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

b) Kosztorys inwestorski należy opracować  metodą kalkulacji szczegółowej z rozwinięciem do uproszczonej wykorzystując ceny RMS  określone  w odpowiednich publikacjach sekocenbud podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach. Kosztorys Inwestorski należy wykonać w formie uproszczonej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (Metoda liczenia – Inwestorska UZP, krotność w wartości jednostkowej, zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku).

3) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)w związku z powyższym jej treść należy opracować bez używania nazw własnych, pochodzenia, patentów, znaków towarowych i nazw producentów, a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standardów zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń oraz inne istotne dane. W sytuacjach wyjątkowych, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać w projektach materiałów lub urządzeń sposób wystarczająco wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może wskazać inne dane (w tym producenta, pochodzenie, markę, znak towarowy), o ile takiemu wskazaniu towarzyszą jednocześnie stwierdzenia „lub równoważny” z określeniem takiego systemu odniesienia, aby umożliwić dobór materiałów lub rozwiązań nie gorszych od parametrów technicznych użytkowych oraz eksploatacyjnych założonych w Dokumentacji projektowej.

4. TERMIN OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
I SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO:

DO 3 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY

5. NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO NAD DOKUMENTACJĄ

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkań siedzibie Zamawiającego lub w terenie, których głównym celem jest prezentacja przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, sprawozdania z zaawansowania wykonywania dokumentacji projektowej, omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający, omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, uzgodnienie zaproponowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej warunków technicznych dotyczących projektowanego zadania. Przedstawienia Zamawiającemu zastosowanych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, ekonomicznych. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w terenie. Podczas spotkania sporządzona zostanie każdorazowo notatka.

1) Celem prawidłowego przygotowania do realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić wizję w terenie (wizja jest obowiązkowa i zostało opisana w SWZ)

2) Dokumentację należy opracować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3) Wykonawca dokumentacji projektowej we własnym zakresie uzyska wszystkie branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowanym zadaniem oraz uzyska warunki w celu zapewnienia wyposażenia obiektu w niezbędne media.

4) Wszystkie materiały geodezyjne, geotechniczne oraz inne niezbędne materiały do przygotowania opracowań ,Wykonawca dokumentacji projektowej pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania przebudowy.

5) Wykonawca przygotowując ofertę w niniejszym postępowaniu uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, w tym również koszty towarzyszące w szczególności: koszty ubezpieczenia, koszty związane z uzyskaniem decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, warunków czy dojazdów oraz dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i udzielania odpowiedzi na zadane pytania w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca w cenie oferty ma przewidzieć wszystkie niezbędne koszty pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia oraz ująć wszelkie rabaty, upusty i ryzyka.

6) Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, oraz ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.

7) Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez Projektanta/Projektantów, a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie (zamówienie objęte prawem opcji). Nadzór autorski obejmuje czynności określone m.in. w przepisach Prawa budowlanego. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest odpowiadać na zapytania Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu jego otrzymania oraz wizytować budowę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu poinformowania Projektanta o takiej konieczności.

8) Projektant i sprawdzający dołączy do projektu oświadczenie, iż dokumentacja projektowa wykonana jest

zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego.

6. FORMA OPRACOWANIA I PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI:
1) Dokumentacja projektowa powinna zawieraćm.in.:

a) projekt budowlany, techniczny, wykonawczy przebudowy budynku;

b) projekty budowlane przebudowę/rozbudowy infrastruktury niezbędnej do zapewnienia

funkcjonowania obiektu

c) projekty budowlane usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż;

d) dokumentację geotechniczną dot. rozpoznania podłoża gruntowego w zakresie zgodnym

z obowiązującymi przepisami;(jeżeli będzie wymagana)

e) szczegółową inwentaryzację istniejącego zadrzewienia, ze wskazaniem zadrzewienia powodującego

kolizję z wykonywaną budową oraz decyzję na wycinkę drzew i krzewów (jeśli uzyskanie będzie

konieczne);

f) projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu (jeśli będzie wymagany);

g) przedmiary, kosztorysy;

h) opracowania towarzyszące, niezbędne do uzyskania decyzji, uzgodnień;

i) projekt wykonawczy zawierający rozwiązania szczegółowe, karty materiałowe produktów.

j) Projekt zagospodarowani zieleni i małej architektury

2) Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

podstawę opracowania projektu, przedmiot i zakres opracowania, rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, remont …itp.) zgodnie z prawem budowlanym.

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwiać uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót. Dokumentacja projektowa musi w szczególności spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, zasady wiedzy technicznej, a także warunki określone w uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanego w dokumentacji projektowej obiektu. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt wykonawczy powinien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby była możliwość sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. Część rysunkowa projektu wykonawczego powinna być sporządzona

z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

3) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego

i wykonawczego wszystkie warunki techniczne, opinie i decyzje administracyjne jeżeli są wymagane

przepisami prawa a wydane przez właściwe organy z datami ich ważności umożliwiającymi realizację

zaprojektowanego przedsięwzięcia.

4) Dokumenty które należy opracować, zatwierdzić i przekazać Zamawiającemu:

a) mapę do celów projektowych – 1 egz.;

b) dokumentację geologiczno – inżynierską, geotechniczną i hydrogeologiczną – 1 egz. ( jeżeli wymagana );

d) projekt budowlany – 4 egz.; (w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego w kopi zatwierdzonej w organie wydającym pozwolenie);

f) projekt wykonawczy – 2 egz.;

g) branżowe projekty techniczne, w tym projekty przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją zadania wraz z uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnieniu przyjętych rozwiązań z właścicielami urządzeń - 2 egz

i) charakterystykę energetyczną – 1 egz.;

j) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 ezg.;

k) projekt nowo projektowanej zieleni – 1 egz.;

l) projekt nasadzeń zastępczych - 2 egz. (jeśli będzie wymagany);

m) projekt czasowej organizacji ruch – 2 egz.; (jeżeli będzie wymagany);

n) projekt stałej organizacji ruchu  (jeżeli będzie wymagany)– 2 egz.;

o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

p) przedmiar robót – 1 egz.;

q) kosztorys inwestorski – 1 egz. + wersja edytowalna xml, ath, zuz;

r) zapis formy elektronicznej na płytach CD lub DVD opisanych nazwą Inwestycji i określeniem zawartości zapisu elektronicznego,

s) wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp. należy

zapisać (w formatach *docx lub *xlsx lub *pdf) lub równoważnym,

t) rysunki zawarte w projektach wraz z aktualną mapą do celów projektowych (w formacie *pdf i *dwg ) lub równoważnym,

u) inne wymagane prawem projekty oraz opracowania niezbędne do realizacji Inwestycji.

5) Projekty oraz pozostała dokumentacja muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

6) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

7) Projektant powinien posiadać stosowne uprawnienia do projektowania w poszczególnych branżach

wchodzących w skład opracowania, oraz potwierdzoną przynależność do Izby Samorządu Zawodowego.

8) Odbiór zadania zostanie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego kompletu dokumentacji lub zakończonego danego Etapu Inwestycji. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo – odbiorczy zawierający:

a) datę wystawienia protokołu,

b) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

c) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

d) listę załączników wraz ze wskazaniem nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru i podaniem ilości egzemplarzy,

e) miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.

9) Przekazując wniosek o dokonanie odbioru zadania Wykonawca dokumentacji projektowej przekaże

Zamawiającemu projekt Protokołu zdawczo – odbiorczego w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:

a) kompletne opracowania projektowe lub zakończony Etap ,

b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

d) oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego (jeśli jest wymagany),

Obwiązek dołączenia oświadczenia spoczywa na każdym projektancie (sprawdzającym), czyli na każdej osobie uczestniczącej w opracowaniu (sprawdzeniu) projektu technicznego, która podpisuje się na projekcie jako projektant (sprawdzający). Oświadczenie złożone przez określonego projektanta

(sprawdzającego) dotyczy opracowanej (sprawdzanej) przez daną osobę części projektu technicznego.

e) korespondencję z osobami trzecimi oraz notatki lub protokoły ze spotkań,

f) materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego.

10) Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od przekazania dokumentacji sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej braki w tej dokumentacji. Wykonawca dokumentacji projektowej po uzupełnieniu braków złoży ponownie wniosek o dokonanie odbioru zadania. Odbiór zadania zostanie dokonany ponownie na zasadach określonych powyżej. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia pod względem formalnym. Za jakość i kompletność przedmiotu zamówienia oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada Wykonawca.

11) Zamawiający dokona odbioru Etapu IV (zamówienie objęte prawem opcji) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji objętej Nadzorem Autorskim.

7.PŁATNOŚCI:
7.1 WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z TYTUŁU ZREALIZOWANIA ZADANIA OTRZYMA WYNAGRODZENIE W KWOCIE OKREŚLONEJ W UMOWIE ZA CAŁOŚĆ OPRACOWAŃ:

8. PODSTAWY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, W TYMM.INNYMI.:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami.
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami
3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze zmianami.

4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ze zmianami.

5) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami.
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze zmianami.
7) Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ze zmianami.
8) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ze zmianami.
9) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami.
10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ze zmianami.
11) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze zmianami.
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
15) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ze zmianami.
17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania I odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.