OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań związanych z przygotowaniem i realizacją 10 ogrodów deszczowych na terenie miasta Szczecina”

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot zamówienia	1

2. Zakres prac	1

2.1. Analiza lokalizacji	1

2.2. Opracowanie opinii geologicznych 10 wybranych lokalizacji pod kątem powstania ogrodów deszczowych.	2

2.3. Opracowanie i uzgodnienie z Biurem Ogrodnika Miasta inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych 10 wybranych lokalizacji powstania ogrodów deszczowych	2

2.4. Program funkcjonalno-użytkowy ogrodów deszczowych dla wybranych lokalizacji	2

2.5. Kartę informacyjna przedsięwzięcia (KIP) - jeśli wymagana na podstawie przepisów prawa	3

2.6. Kosztorys inwestorski	3

3. Wytyczne do realizacji zamówienia	3

4. Wymagania formalne	4

5. Terminy	4

6. Spis załączników	4

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadań związanych z przygotowaniem i realizacją 10 ogrodów deszczowych na terenie miasta Szczecina, zgodnie ze Standardami zagospodarowania wód opadowych Miasta Szczecina: https://www.zwik.szczecin.pl/mieszkancy/warto_wiedziec/retencja

Zakres obejmuje w szczególności:

- Analizę i uzgodnienie z Zamawiającym wskazanych przez Zamawiającego 10 lokalizacji pod kątem możliwości i zasadności usytuowania ogrodów deszczowych. Lokalizacje, o których mowa, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

- Opracowanie opinii geologicznych 10 wybranych lokalizacji pod kątem powstania ogrodów deszczowych.

- Opracowanie i uzgodnienie z Biurem Ogrodnika Miasta inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych 10 wybranych lokalizacji powstania ogrodów deszczowych.

- Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranych 10 ogrodów deszczowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami dotyczącymi zakresu i formy PFU.

- Opracowanie karty informacyjna przedsięwzięcia (KIP) - jeśli wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Przygotowanie szacunkowego zestawienia kosztów realizacji ogrodów deszczowych dla poszczególnych lokalizacji (Kosztorys inwestorski na poziomie szacunkowym).

# Zakres prac

## 2.1. Analiza lokalizacji

- Weryfikacja lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (wizje lokalne, analiza dokumentacji planistycznej i mapowej). Lokalizacje, o których mowa, zawiera załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Wykonawca dokona oceny warunków gruntowo-wodnych i możliwości technicznych budowy ogrodów deszczowych w poszczególnych lokalizacjach (m.in. spadki terenu, rodzaj podłoża, istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna) i dostarczy Zamawiającemu raport z analizy lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.

## 2.2. Opracowanie opinii geologicznych 10 wybranych lokalizacji pod kątem powstania ogrodów deszczowych.

Wykonanie opinii geologicznej dla budowy systemu kanalizacji deszczowej oraz rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury dla każdej z 10 lokalizacji. Przedmiotowa opinia geologiczna musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie opinii geologicznej Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania geologiczne, obejmujące m.in.:

- wykonanie minimum 1 odwiertu geologicznego w każdej z 10 lokalizacji,

- określenie profilu geologicznego i rodzaju gruntów,

- analizę przepuszczalności gruntów (test infiltracyjny),

- określenie poziomu wód gruntowych,

- ocenę przydatności gruntów do infiltracji,

## 2.3. Opracowanie i uzgodnienie z Biurem Ogrodnika Miasta inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych 10 wybranych lokalizacji powstania ogrodów deszczowych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych dla wszystkich 10 lokalizacji ogrodów deszczowych, jeśli są wymagane (np. w przypadku terenów zadrzewionych, zakrzewionych lub z urządzoną zielenią). Dokumentacje Wykonawca wykona i uzgodni z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin, zgodnie z zarządzeniem nr 607/24 Prezydenta Miasta Szczecin:

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131426.asp?soid=623FA73C612A4C3FA16F905F34D8AC50

W przypadku braku zasadności wykonania i uzgodnienia inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych (np. w terenach niezadrzewionych), Wykonawca wystąpi do Biura Ogrodnika Miasta Szczecin o odstąpienie od wykonania przedmiotowej dokumentacji lub odstąpienia od wykonania dokumentacji w zakresie wskazanym w zarządzeniu nr 607/24 Prezydenta Miasta Szczecin.

## 2.4. Program funkcjonalno-użytkowy ogrodów deszczowych dla wybranych lokalizacji

Program Funkcjonalno—Użytkowy należy opracować zgodnie z instrukcją zawartą  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

W zakresie PFU ogrodów deszczowych wytypowanych do realizacji Wykonawca zawrze w szczególności:

- opis ogólny inwestycji i celów ekologicznych oraz edukacyjnych,

- wymagania funkcjonalne (m.in. gromadzenie i retencja wód opadowych, nawadnianie zieleni, elementy edukacyjne),

- opracowanie uzasadnienia co do zasadności realizacji ogrodów deszczowych w poszczególnych lokalizacjach,

- opracowanie rekomendacji dotyczących sposobu realizacji ogrodów deszczowych w poszczególnych lokalizacjach, z uwzględnieniem Standardów zagospodarowania wód opadowych Miasta Szczecina,

- rekomendacje dotyczące konstrukcji ogrodu deszczowego (warstwy filtracyjne, drenaż, substraty

- wymagania techniczne (m.in. powierzchnia infiltracyjna, układ warstw, materiały, nasadzenia roślinne),

- analizę dostępności komunikacyjnej i funkcjonalnej terenów,

- wskazanie ograniczeń formalnych (np. własność gruntów, uwarunkowania prawne, kolizje z inną infrastrukturą),

- wymagania w zakresie eksploatacji i utrzymania,

- wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej, takie jak:

a) wytyczne do wykonania projektu zagospodarowania terenu z naniesieniem ogrodu deszczowego oraz przebiegu instalacji,

b) wytyczne do wykonania opisu technicznego, zawierającego:

- źródło wód opadowych (charakterystyka dachu, powierzchnie zrzutu),

- sposób odłączenia rynien od istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z proponowanym przebiegiem odprowadzenia do ogrodu,

- parametry retencyjne,

- obliczenie pojemności ogrodu deszczowego,

- przekroje konstrukcyjne i warstwy filtracyjne,

- zestawienie materiałów, obejmujące wszystkie materiały niezbędne do wykonania ogrodu deszczowego, w tym: substraty i podłoża, warstwy filtracyjne i drenażowe, geowłókniny, elementy instalacyjne (orurowanie, koryta, przepusty, skrzynki rozsączające – jeśli konieczne), elementy zabezpieczające przed erozją.

- Wytyczne do wykonania projektu zieleni każdego z ogrodów deszczowych, zgodne z zarządzeniem nr 607/24 Prezydenta Miasta Szczecin:

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131426.asp?soid=623FA73C612A4C3FA16F905F34D8AC50

- wytyczne do opracowania robót budowlanych,

- wytyczne do eksploatacji obiektów,

- opracowanie wytycznych dotyczących optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji.

## 2.5. Kartę informacyjna przedsięwzięcia (KIP) - jeśli wymagana na podstawie przepisów prawa

Wykonawca przygotuje Kartę informacyjna przedsięwzięcia (KIP), zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm. )

## 2.6. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania na podstawie PFU zbiorczego zestawienia kosztów planowanych inwestycji zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), a w razie potrzeby zobowiązuje się również do aktualizacji szacunkowego zestawienia kosztów w okresie do 3 lat od odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

# Wytyczne do realizacji zamówienia

- Opinia geologiczna, inwentaryzacje zieleni (jeśli wymagane), operaty dendrologiczne (jeśli wymagane), Program Funkcjonalno—Użytkowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, a także KIP (jeśli wymagany) powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz edytowalnej DOC/EXCEL etc. oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4 w 3 egz. Pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed kopiowaniem i edycją. Wszystkie przekazywane płyty CD/DVD powinny być dokładnie i jednoznacznie opisane.

- Dane oraz pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy (jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek).

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

- Opracowany program Funkcjonalno—Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia czynności przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kontakt oraz współpracę z pracownikami Zamawiającego z zakresu przygotowanego Programu Funkcjonalno—Użytkowego, a także umożliwi współprace z wykonawcą projektu i robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU), a także na wniosek Zamawiającego – wyjaśnienie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w PFU oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień odnośnie PFU objętej przedmiotem niniejszej umowy – na etapie organizowania przetargu na wybór Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców — dotyczących PFU wykonanego w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy.

# Wymagania formalne

Dokumentacja musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normy, warunki techniczne, związanymi z przedmiotem umowy w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane;

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2022.916 z późniejszymi zmianami)Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

- Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu,

- Zarządzeniem nr 607/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2024 r., Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.;

- Standardami zagospodarowania wód opadowych miasta Szczecina

- Zapytaniem ofertowym.

# Terminy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2026 r., przy czym poszczególne etapy prac będą dostarczone Zamawiającemu w następujących terminach:

- Raport z analizy i uzgodnionych z Zamawiającym wskazanych przez Zamawiającego 10 lokalizacji pod kątem możliwości i zasadności usytuowania ogrodów deszczowych – do 31 lipca 2026 r.

- Opracowanie opinii geologicznych 10 wybranych lokalizacji pod kątem powstania ogrodów deszczowych - do 31 października 2026 r.

- Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznych i operatów dendrologicznych (jeśli wymagane 10 wybranych lokalizacji powstania ogrodów deszczowych – do 31 sierpnia 2026 r.

- Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla wybranych 10 ogrodów deszczowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami dotyczącymi zakresu i formy PFU – do 31 października 2026 r.

- Opracowanie karty informacyjna przedsięwzięcia (KIP) - do 31 października 2026 r.

- Przygotowanie szacunkowego zestawienia kosztów realizacji ogrodów deszczowych dla poszczególnych lokalizacji (Kosztorys inwestorski na poziomie szacunkowym) -  do 31 października 2026 r.

# Spis załączników

Załącznik nr 1 do OPZ_Lokalizacje ogrodów deszczowych