Załącznik nr 3 do zaproszenia

KALKULACJA CENY OFERTY (HYDRANTY)

| Lp. | Rodzaj hydrantu |  | Ilość [szt.] | Ceny jednostkowe brutto [zł] * |  | Wartość brutto [zł] kol.3 x kol.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| przegląd oraz badanie ciśnienia i wydajności wody |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hydrant wewnętrzny | DN 25 | 402 |  |  |  |
| 2 |  | DN 33 | 43 |  |  |  |
| 3 |  | DN 52 | 227 |  |  |  |
| 4 | Hydrant zewnętrzny | - | 314 |  |  |  |
| 5 | Wąż hydrantowy wew. |  | 672 |  |  |  |
| Razem: (suma wierszy 1-5 kol. 5) |  |  |  |  |  |  |

*ceny jednostkowe podane w powyższej tabeli uwzględniają opracowanie protokołów przeglądu stanu technicznego przeglądanych, badanych i konserwowanych hydrantów

KALKULACJA CENY OFERTY (ZBIORNIKI PPOŻ.)

| Lp. | Pojemność zbiornika | Ilość [szt.] | Ceny jednostkowe brutto [zł] * |  | Wartość brutto [zł] kol.3 x kol.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| przegląd zbiorników ppoż. |  |  |  |  |  |
| 1 | 83m3 | 1 |  |  |  |
| 2 | 63m3 | 5 |  |  |  |
| Razem: (suma wierszy 1-2 kol. 5) |  |  |  |  |  |

*ceny jednostkowe podane w powyższej tabeli uwzględniają opracowanie protokołów przeglądu stanu technicznego przeglądanych, badanych i konserwowanych zbiorników