OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń nr 2.08, 2.09, 2.10 w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce na potrzeby archiwum zakładowego”.

2. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje opracowanie pełnej, skoordynowanej dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524) oraz przepisami wykonawczymi, w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.)

W ramach zamówienia należy wykonać:

- opracowanie koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym - 4 egz.

- projekt architektoniczno-budowlany (jeżeli wymagany) - 4 egz.

- projekt techniczny / wykonawczy- 4 egz.

- przedmiar robót - 2 egz.

- kosztorys inwestorski -2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  2 egz.

- informację BIOZ – jeżeli jest wymagana -4 egz.

3. Zakres branżowy

Dokumentacja obejmuje w szczególności:

- dostosowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń do funkcji archiwum,

- ewentualne zmiany ścian działowych,

- rozwiązania materiałowe i wykończeniowe dostosowane do standardów archiwalnych,

- dostosowanie instalacji sanitarnych (wentylacja, ogrzewanie),

- dostosowanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, gniazda),

- zapewnienie zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.

4. Wymagania funkcjonalne

Dokumentacja musi uwzględniać:

- przeznaczenie pomieszczeń na archiwum zakładowe,

- możliwość montażu regałów archiwalnych (w tym regałów przesuwnych),

- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania dokumentów oraz bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy.

5. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania wizji lokalnej pomieszczeń,

- uzgodnienia koncepcji oraz kluczowych rozwiązań z Zamawiającym,

- wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i warunków technicznych.

-  bezpłatnego wprowadzania zmian i uzupełnień wynikających z uwag Zamawiającego lub pytań w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

6. Forma opracowania

Dokumentację należy przekazać w formie:

- papierowej – zgodnie z wymaganiami Umowy (oprawione w sposób uniemożliwiający dekompletację, w teczkach umożliwiających archiwizację),

- elektronicznej – na nośniku pendrive USB: wersja nieedytowalna (PDF) oraz wersje edytowalne (DOC, DWG, XLS)

7. Uwagi końcowe

Dokumentacja musi być kompletna, w pełni skoordynowana między branżami, wolna od błędów i kolizji oraz umożliwiać bezpośrednią realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane