## Arkusz1
|  |  |  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | [8 empty] | Szacowanie cen
L.p. | Nazwa | Rys. poglądowy | Nazwa pomieszczenia/numer pomieszczenia | Opis | L [cm] ±5% | B [cm] ±5% | H [cm] ±5% | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość netto w PLN | Wartosć VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=(10x11) | 14=(12x13) | 15=(13+14)
TOMOGRAF KOMPUTEROWY
POKÓJ TECHNIKÓW - NISKI PARTER
1 | SZDOK |  | TECHNICY | Szafa 8-komorowa. Korpus szafy należy wykonać z płyty dwustronnie laminowanej mimimum o gr. 18mm wykończonej okleiną PCV grubości 1mm. Zawiasy puszkowe z cichym domykiem. Szafa na stopkach z profili aluminiowych o wysokości 100 mm z płynną regulacją wysokości. Konstrukcja łączona za pomocą kołków i mimośrodów. Szafa zamykana drzwiczkami nakładanymi. Fronty z płyty dwustronnie laminowanej minimum o gr. 18mm wykończonej okleiną PCV grubości 1mm. Wzór frontów prosty bez przetłoczeń. Drzwi wyposażone w uchwyty metalowe wypukłe w kształcie litery U. Drzwi szafy wyposażyć w zamki patentowe. UWAGI: przed realizacją zamówienia należy zweryfkować wymiary szafy z wymiarami pomieszczenia. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | 90 | 60 | 240 | szt. | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
2 | STOLIK 1 |  | TECHNICY | Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blat o powłoce z melaminy o grubości 28 mm odporny na środki myjące oraz dezynfekcyjne. Blat osadzony na konstrukcji stalowej biurka. Konstrukcja malowana proszkowo. Konstrukcja wykonana tak, aby zapewniała stabilność biurka. UWAGI: przed realizacją zamówienia należy zweryfikować wymiary biurka z wymiarami pomieszczenia oraz wymaganiami użytkownika. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | 100 | 80 | 75 | szt | 1 |  | 23 | 0 | 0 | 0
OPISOWNIA TK- 1P
3 | BIURKO_1 |  | OPISOWNIA | Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blat o powłoce z melaminy grubości 4 cm odporny na środki myjące oraz dezynfekcyjne. Blat osadzony na konstrukcji stalowej biurka. Biurko wyposażyć w panele przedni i boczny z płyty meblowej oklejonej melaminą minimum o gr. 18mm wykończonej okleiną PCV grubości 1mm. Konstrukcja malowana proszkowo. Konstrukcja wykonana tak, aby zapewniała stabilność biurka. Biurko dwustanowiskowe wyposażyć w szuflady na klawiaturę. UWAGI: przed realizacją zamówienia należy zweryfikować wymiary biurka z wymiarami pomieszczenia oraz wymaganiami użytkownika. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | 150 | 60 | 75 | szt | 4 |  | 23 | 0 | 0 | 0
4 | KNJ_1 |  | OPISOWNIA | Kontener wykonany w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Kontener w całości wykonany z płyty wiórowej. Obudowa i fronty wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm wykończonej melaminą, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości 12mm wykończonej melaminą. Wszystkie widoczne krawędź trwale zabezpieczona doklejką PCV lub PP w kolorze płyty. Kontener wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. Kontener wyposażony w zamek blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Wkłady szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda. Prowadnice szuflad łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%. Kontener wyposażony w cztery szuflady. Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch szuflad jednocześnie. Kontener wyposażona w zamki patentowe. Drzwiczki oraz szuflady wyposażone w uchwyty metalowe w kształcie litery U, kolor alu mat. Kontenerek dopasowany wymiarami do wysokości stołu / biurka. UWAGI: przed realizacją zamówienia należy zweryfikować wymiary kontenera z wymiarami pomieszczenia oraz wymaganiami użytkownika. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | 40 | 60 | 60 | szt | 4 |  | 23 | 0 | 0 | 0
5 | SZB_1 |  | OPISOWNIA | Korpus szafki należy wykonać z płyty dwustronnie laminowanej mimimum o gr. 18mm wykończonej okleiną PCV grubości 1mm. Zawiasy puszkowe z cichym domykiem. Szafka na stopkach z profili aluminiowych o wysokości 100 mm z płynną regulacją wysokości. Konstrukcja łączona za pomocą kołków i mimośrodów. Szafa zamykana drzwiczkami nakładanymi. Fronty z płyty dwustronnie laminowanej mimimum o gr. 18mm wykończonej okleiną PCV grubości 1mm. Wzór frontów prosty bez przetłoczeń. Drzwiczki wyposażone w uchwyty metalowe kolor alu mat w kształcie litery U. Szafka jednokomorowa wyposażona w półkę mocowaną za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem z możliwością regulacji wysokości. Drzwiczki szafy wyposażyć w zamek patentowy. Góra szafki zakończona blatem roboczym o gr. 28 mm, pokrytym laminatem wysokociśnieniowym stanowiącym naturalne przedłużenie blatu biurka, UWAGI: przed realizacją zamówienia należy zweryfikować wymiary szafy z wymiarami pomieszczenia. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | 60 | 40 | 75 | szt | 2 |  | 23 | 0 | 0 | 0
6 | SZW_1 |  | OPISOWNIA | Szafka wisząca otwarta. Korpus szafki/półki wiszącej należy wykonać z płyty dwustronnie laminowanej mimimum o gr. 18mm wykończonej okleiną PCV grubości 1mm. Konstrukcja łączona za pomocą kołków i mimośrodów UWAGI: przed realizacją zamówienia należy zweryfikować wymiary półki z wymiarami pomieszczenia. Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | 80 | 35 | 50 | szt | 4 |  | 23 | 0 | 0 | 0
| Wartość: netto, brutto, VAT | [10 empty] | 0 | 0 | 0

## Arkusz2
7830 | cytometria
26260 | aler
19247
12270
19878
42056
8940
3960
5960
6910
16810
11740
4760
186621
229543.83 | BRUTTO