## Sheet1
załącznik 2 do SWZ
EZP. II-241/40/26/ZO
Zadanie 1
L.p | Asortyment | JM | Ilości do przetargu | Cena jednostowa netto zł | Wartość zł netto | % VAT | Wartość zł brutto
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane o przedłużonym mankiecie, na oddziały onkologiczne do pracy z cytostatykami, grubość na palcu 0,14 mm, długość rękawicy min. 300 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10 N , AQL ≤ 1,0, przebadane na przeniaknie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, przebadane na przenikanie min 7 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 6 najwyższym poziomie ochrony, przebadane na przenikalność miokroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTMF 1671, podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w KAT III, rozmiar S-XL, op.a" 100 szt. W/w parametry potwierdzone materiałem informacyjnym, który należy dołączyć do oferty. | op. | 80
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe pomarańczowe do procedur o podwyższonym ryzyku zkażeń, obustronnie polimeryzowane o przedłużonym mankiecie min. 280 mm, grubość na palcu 0,20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N , AQL ≤ 1,5, kolor pomarańczowy, przebadane zgodnie z EN 374-3 na przenikanie min. 6 substancji chemicznych na 6 najwyższym poziomie ochrony, przebadane na przenikalność mikroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rozmiar S-XL, op.a"100 szt. W/w parametry potwierdzone kartą techniczną, którą należy dołączyć do oferty. | op. | 80
3 | Rękawice lateksowe z wydłużonym mankietem o dł. 280 mm, bezpudrowe, niebieskie, chlorowane, teksturowane, chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, ochrona przed wirusami, bakteriami i grzybami, bezpieczeństwo w kontaktach z zakaźnymi substancjami, do procedur medycznych o podwyższonym zagrożeniu, wyrób medyczny klasa I , certyfikat CE 2797, kategoria ŚOI III typ B, grubość rękawicy - dłoń 0,32mm, opuszki palców 0,33mm, mankiet 0,2mm, rozmiar S-XL, op.a"50 szt. W/w parametry potwierdzone materiałem informacyjnym, który należy dołączyć do oferty. | op. | 120
Wartość zadania 2 netto / brutto =