**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA PROPANU DO ZBIORNIKÓW KOTŁOWNI NADLEŚNICTWA BIAŁOWIEŻA W 2023 ROKU.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę propanu do celów grzewczych otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości do 8 000 litrów w roku 2023 do kotłowni Nadleśnictwa Białowieża w lokalizacji:
2. kotłownie w lokalizacji: Ośrodek Edukacji Leśnej JAGIELLOŃSKIE – dwa zbiorniki o pojemności 2700 l każdy.
3. Propan powinien spełniać parametry normy PN-EN 589, wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016.540). Dostawca zobowiązany jest każdorazowo wraz z dostawą dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego propanu.
4. Wymagania stawiane Dostawcy:

a) Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych kodeksem cywilnym oraz postawieniami Zamawiającego w treści postanowień umowy,

b) Dostawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Dostawcy wobec Zamawiającego,

c) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

d) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Dostawcy,

e) Dostawca określa telefony kontaktowe i adresy mailowe oraz dokonuje innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Dostawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

1. Dostawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcom.