Wykonanie kontroli metrologicznej i legalizacja wtórna 55 szt. wodomierzy do wody ciepłej o przepływie znamionowym (1,5 m3/h;  1,6 m3/h i 2,5 m3/h).

- wodomierze DN 15 (Js 90-1,5; Js 1,5 46; Js 90-2,5 02;) - 23 szt.

- wodomierze DN 20 (Js 2,5 46; Js 90-2,5) – 7 szt.

- wodomierze DN 15 z kontraktronowym nadajnikiem impulsów (Js 90-1,6-NK; JS 90-1,5 NK; ETW 2,5) – 25 szt.

W ramach usługi należy również dokonać wyzerowania wskazań liczydeł wodomierzy.

W ofercie cenowej należy podać cenę netto usługi za 1 szt. wodomierza oraz cenę łączną.

Wodomierze spakowane są w dwóch skrzynkach o wymiarach 400x300x300.

Dostawa wodomierzy do Wykonawcy usługi na koszt Zleceniodawcy, natomiast dostawa wodomierzy po wykonanej usłudze na koszt Wykonawcy.