Pismo przewodnie dotyczące legalizacji i napraw ciepłomierzy II etap 2023.

Dotyczy ciepłomierzy.

Proszę o przesłanie oferty na wykonanie legalizacji, wymianę baterii, napraw

oraz przeprogramowania ciepłomierzy ultradźwiękowych firmy Kamstrup.

Oferent musi mieć możliwość kalibracji i naprawy ciepłomierzy.
Oferent musi odebrać ciepłomierze do legalizacji od zleceniodawcy.

Wodomierze ultradźwiękowe  Multical 21 Qp=2,5 m3 - 287 szt.

Elementy licznika:

- Przelicznik Multical – 603- 28 szt.

- Przelicznik Multical – 602- 22 szt.

- Czujki temperatury PT 500 - 40 kpl.

- Przepływomierz Typ UF 54. Qp=0,6 m³/h – Qp=6,0 m³/h. - 58 szt.

Qp=0,6 m3/h -  11 szt.

Qp=1,5 m3/h -  26 szt.

Qp=2,5 m3/h -  16 szt.

Qp=3,5 m3/h -    4 szt.

Qp=6,0 m3/h -    1 szt.

Naprawy i wymiany elementów ciepłomierza:

- wymiana baterii zasilającej - 50 szt.

Proszę również o przedstawienie sposobu realizacji i formę płatności.