## HALA - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SA
HALA - ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE ORAZ PRZYŁĄCZA
| j.m | cena jedn. | ilość | Wartość
Kanalizacja deszczowa- instalacja zewnętrzna |  |  |  | 0
Typ: _KD DN 160 PCV SN8 LITA | mb | 0 | 344 | 0
Typ: _KD DN 200 PCV SN8 LITA | mb | 0 | 163 | 0
Typ: _KD DN 250 PCV SN8 LITA | mb | 0 | 115 | 0
Typ: _KD DN 315 PVC SN8 | mb | 0 | 69 | 0
Typ: _KD DN 400 PVC SN8 | mb | 0 | 180 | 0
Typ: _KD DN 500 PVC SN8 | mb | 0 | 51 | 0
Typ: _KD DN 600 PP SN8 | mb | 0 | 40 | 0
Typ: _KD Odwodnienie liniowe Multiline V100 | mb | 0 | 64 | 0
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym ECO-K 30/300-4,0 -koszt montażu | szt | 0 | 1 | 0
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odciążającym ECO-K 30/300-4,0 -koszt zakupu | szt | 0 | 1 | 0
Typ: _KD Studnia betonowa DN 1000 | szt | 0 | 3 | 0
Typ: _KD Studnia betonowa DN 1200 | szt | 0 | 33 | 0
Typ: _KD Studnia betonowa DN 1500 | szt | 0 | 4 | 0
Typ: _KD Studnia z tworzywa DN 425 | szt | 0 | 2 | 0
Typ: _KD Wpust DN 500 | szt | 0 | 34 | 0
Pompownia 15 l/s 1+1-koszt montażu | szt | 0 | 1 | 0
Pompownia 15 l/s 1+1- koszt zakupu | szt | 0 | 1 | 0
studnia pomiarowa- koszt montażu | szt | 0 | 1 | 0
studnia pomiarowa- koszt zakupu | szt | 0 | 1 | 0
regulator przepływu 15l/s | szt | 0 | 1 | 0
studnia rozprężna | szt | 0 | 1 | 0
zbiornik retencyjny V=720m3-koszt montażu | kpl | 0 | 1 | 0
zbiornik retencyjny V=720m3- koszt zakupu | kpl | 0 | 1 | 0
zbiornik pożarowy V=100m3 z wyposażeniem i punktem poboru | kpl | 0 | 1 | 0
Kanalizacja sanitarna - instalacja zewnętrzna |  | 0 |  | 0
Typ: _KS DN 160 PCV SN8 LITA | mb | 0 | 204 | 0
Typ: _KS Studnia betonowa DN 1200 | szt | 0 | 7 | 0
Zewnętrzna instalacja wodociągowa |  | 0 |  | 0
Typ: _W DN 75 PE PN10 SDR17 | mb | 0 | 53 | 0
Typ: _W DN 40 PE PN10 SDR17 | mb | 0 | 52 | 0
Typ: _W DN 75 PE PN10 SDR17 | mb | 0 | 58 | 0
Gazociąg- instalacja zewnętrzna |  | 0 |  | 0
Typ: _G DN 125 PE PN10 SDR17 | mb | 0 | 45 | 0
Typ: _G Szafka gazowa DN100 z elektrozaworem MAG | szt | 0 | 1 | 0
Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  | 0 |  | 0
Typ: _KS DN 160 PCV SN8 LITA | mb | 0 | 17.5 | 0
Typ: _KS Studnia betonowa DN 1200 | szt | 0 | 2 | 0
Przyłącze wodociągowe |  | 0 |  | 0
komora wodomierzowa wraz z wyposażeniem | szy | 0 | 1 | 0
Typ: _W DN 75 PE PN10 SDR17 | mb | 0 | 22.46 | 0
Przyłącze kanalizacji deszczowej |  | 0 |  | 0
Typ: _KS DN 300 PP SN8 LITA | mb | 0 | 20 | 0
Typ: _KS Studnia betonowa DN 1200 | szt | 0 | 1 | 0
Inne |  | 0 |  | 0
Wymiana gruntu* | m3 | 0 | 0 | 0
Utylizacja urobku* | m3 | 0 | 0 | 0
Czyszczenie, kamerowanie wykonanych kanałów | mb | 0 | 1203.5 | 0
pozostałe nie ujęte w tabeli |  | 0 | 0 | 0
CENA CAŁKOWITA - PRZYŁĄCZA, INSTALACJE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU |  |  |  | 0
Niniejszą tabelę Oferent winien wykonać samodzielnie, ewentualne rozbieżności nie będą stanowiły podstawy do roszczeń
* ilość zależna od zastosowanych technoligi, proszę wprowadzić