- Przedmiotem zamówienia jest dostawa prototypowych Reaktorów HL-P do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- Przedmiotowy zakup służy realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wstępnej obróbki substratów lignocelulozowych przed konwersją do biopaliw II generacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu LIDER XIII. Umowa nr LIDER13/0050/2022 zawarta w dniu 08.03.2022 r.

- Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie objęte jest ochroną praw wyłącznych. Szczegółowe parametry urządzeń będących elementami prototypowych reaktorów HL-P, zostaną przekazane po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, na wniosek Wykonawcy zainteresowanego ich pozyskaniem, na potrzeby złożenia oferty w przedmiotowym zapytaniu.

- Na konstrukcję powstałą w wyniku przekazanego projektu, Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia rozruchu instalacji, potwierdzonej protokołem. Gwarancja urządzeń wykorzystanych do budowy konstrukcji – zgodna z gwarancją producenta.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Nazwa Producenta, nazwa modelu oferowanego asortymentu w przypadku elementów gotowych (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Urządzenie do zmienno-ciśnieniowej dezintegracji biomasy z mikrofalowym i konwencjonalnym systemem ogrzewania. Urządzenie musi składać się z następujących elementów: |  |  |
|  | Górna komora dezintegracji termicznej z systemem mieszania wraz z obudową |  |
|  | Generator mikrofalowy |  |
|  | Element pomiarowy: miernik temperatury z interfejsem umożliwiającym podłączenie do komputera i możliwością zapisu pomiarów |  |
|  | Element pomiarowy : miernik ciśnienia z interfejsem umożliwiającym podłączenie do komputera i możliwością zapisu pomiarów |  |
|  | Element pomiarowy: licznik zużytej energii |  |
|  | Dolna komora rozprężeniowa |  |
|  | Przewody i zawory |  |
|  | Konstrukcja ramowa urządzenia |  |
|  | Schematy technologiczne wytworzonego urządzenia |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje), kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami Zamawiającego: …………………….…………