|  |  |
| --- | --- |
|  | **Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**  **ul. Paderewskiego 20, 68-300 lubsko**  **●Tel./fax 683721982 ●http://lwik.lubsko.pl ●e-mail:sekretariat@lubsko.pl** |

Nasz znak: DE-02/11/2023 Lubsko dnia 28.11.2023r.

**Zapytanie ofertowe – Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko**

Prowadzone zgodnie z Regulaminem, który określa zasady i tryb udzielania zamówień przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Lubsku,   
**w formie zaprojektuj i wybuduj.**

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko” Związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 0009-65150-UM0410024/22” zawarta 30 marca 2023r. objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

na **budowę kanalizacji sanitarnej w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko** **wykonane w formie zaprojektuj i wybuduj, bez podziału na części z możliwością negocjacji**

**Informacje dotyczące zamawiającego:**

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o.

adres: 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20

tel. (68) 372 19 82, fax (68) 372 19 82

NIP 928 206 38 25, REGON 080487020

KRS Nr 0000371990 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Konto bankowe: PKO Bank Polski nr 44102054020000010203440294.

Kapitał zakładowy: 19 995 500 zł

Biuletyn informacji Publicznej: [www.lwik.lubsko.pl](http://www.lwik.lubsko.pl/)Godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**
2. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
3. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5. zdolności technicznej lub zawodowej.
6. nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, nie znajdują się w upadłości lub likwidacji.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania oraz załącznik nr 3a. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do załączenia przed podpisaniem umowy, przedłoży dla Zamawiającego wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy oraz dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków udziału w postepowaniu.

1. **Informacje dotyczące zamówienia:**
   1. Lokalizacja;

**Województwo Lubuskie, powiat Żarski, gmina Lubsko, miejscowość Tuchola Żarska:**

Obręb ewid**.** 0018 Tuchola Żarska działka ewid. 65/4, 33/4, 65/3, 295/3, 297, 303, 298/1, 63/2, 64, 371, 37/1

* 1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na :

* zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, zaświadczeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko”,
* wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu dla przedmiotowego w/w zadania inwestycyjnego.

Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury do zgodnego z przepisami i niezakłóconego odbioru ścieków komunalnych z terenu inwestycji w Tucholi Żarskiej.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odcinkami do granic nieruchomości. Odprowadzenie ścieków do projektowanej przepompowni ścieków. Przepompownia do wykonania w wersji przejezdnej w drodze wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i wewnętrzną linią zasilającą, bądź zlokalizowana i wygrodzona na pobliskiej działce. Rurociąg tłoczny doprowadzić do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej.

* 1. Główne kanały o średnicy min. Ø200 mm, odcinki do granic nieruchomości o średnicy min. Ø160 mm.
  + Materiał: PVC-lite SN8, studnie: tworzywowe min. Ø600 mm do stosowania w drogach, betonowe w miejscach połączeń sieci min. Ø1000 mm, włazy żeliwne do 40t, materiały dedykowane do agresywnego środowiska ścieków sanitarnych.
  + Odtworzenia nawierzchni do stanu istniejącego/pierwotnego (droga gruntowa, droga asfaltowa) na podstawie warunków wydanych przez zarządców.
  + Włączenia na podstawie Warunków Technicznych wydanych przez LWiK Sp. z o.o. w Lubsku.

**Wszelkie pace związane z realizacją zadania zostały przedstawione w PFU i musza być z nim zgodne (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).**

* 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach częściowych i ofertach wariantowych;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  1. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień - Nazwy i Kody CPV:

przedmiot główny:

* **45000000-7 Roboty budowlane**

Przygotowanie terenu pod budowę

* 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
* 45112000-5 Roboty w zakresie kopania rowów
* 45113000-2 Roboty na placu budowy .

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Kompletnych obiektów budowlanych:

* 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
* 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
* 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Projektowanie, usługi, badania**:**

* 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
* 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
* 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
* 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
  1. Informacja dotycząca zamówienia;

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie **do 10 miesięcy , od dnia podpisania umowy.**

Informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarto także w załączniku nr 2 (projektowane postanowienia umowy) Załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.

* 1. Sposób przygotowania oferty;
* **Wykonawca może złożyć jedną ofertę.**
* Ofertę należy sporządzić w języku polskim na wzorze określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami,
* wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  1. **Sposób składania oferty.**
* **Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim.**
* **Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
* **Ofertę przesłać za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lwik.lubsko   
  do dnia 14.12.2023r do godz. 10:00.**

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.12.2023r. o godz.11:00**

W przypadku potrzeby wyjaśnień lub zapytań osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest: Waldemar Szylko:, e-mail: [w.szylko@lwik.lubsko.pl](mailto:w.szylko@lwik.lubsko.pl)

* 1. Zamawiający wyśle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu i złożyli oferty,
  2. Do dwóch Wykonawców, których oferty okażą się najkorzystniejsze zostaną skierowane zaproszenia do negocjacji i ewentualnie zawarcia umowy na zamówienia.

1. **Kryterium wyboru oferty:** 
   1. Kryterium oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu oraz jego znaczenie:

* „CENA”: 60%
* „GWARANCJA”: 40%
  1. W kryterium, o którym mowa w pkt. 4.1 zapytania ofertowego, oferty będą oceniane:
* najniższej ceny
* najdłuższej gwarancji spośród niepodlegających odrzuceniu ofert
  1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
  2. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówkę poniżej 0,005 punktu pomija się, a końcówkę 0,005 punktu i wyższą zaokrągla się do 0,01 punktu.
  3. W przypadku kryterium „CENA", ocena punktowa ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C min

**Pi** = ---------------------- X 60

C of .ocen.

gdzie:

Pi - ilość punktów w kryterium „CENA" przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do

dwóch miejsc po przecinku}.

**C min** - najniższa cena (brutto) spośród złożonych i nieodrzuconych ofert.

**C of. ocen**— cena (brutto) oferty ocenianej.

* 1. W przypadku kryterium „GWARANCJA" oferta otrzyma ilość punktów w zależności od długości zaproponowanego przez Wykonawcę terminu gwarancji jakości, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.

G of. ocen -36

**P2** = ------------------------ X 40

60 - 36

gdzie:

P2 - ilość punktów w kryterium „GWARANCJA" (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

G of.ocen - okres gwarancji wyrażony w miesiącach w ofercie ocenianej.

60-36 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego.

Jeśli podany w ofercie termin gwarancji będzie wynosił więcej niż 60 m-cy, zamawiający przyzna takiej ofercie jedynie maksymalny limit punktów przewidzianych w ramach tego kryterium. W przypadku gdy wykonawca nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub będzie on wynosił mniej niż 36 m-cy wówczas zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.

* 1. Dokonując ostatecznej oceny danej oferty, zamawiający zsumuje oceny cząstkowe uzyskane przez tę ofertę w ramach poszczególnych kryteriów:

P = P1 + P2

gdzie:

P - suma punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)

**P1** - ilość punktów w kryterium „CENA"

P2 - ilość punktów w kryterium „GWARANCJA"

* 1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów.

1. **Informacje dotyczące gwarancji;**

Zamawiający żąda minimum **36 - miesięcznego okresu gwarancji**, licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały. Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy.

1. **Upublicznienie zapytania ofertowego**;

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP LWiK Sp. z o.o. https://bip.wrota.lubuskie.pl/lwik\_lubsko/, na platformiezakupowej( adres podany w pkt. 3.6) oraz zostało rozesłane w formie zaproszenia do specjalistycznych firm.

**7**. **Inne postanowienia;**

7.1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

7.2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę z błędem lub nie złoży z ofertą wymaganych pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu albo złoży je wadliwe lub niekompletne - Zamawiający jednokrotnie wezwie, w wyznaczonym przez siebie czasie, do ich złożenia, uzupełnienia bądź poprawy. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.

7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

7.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje oferentowi zwrot środków za przygotowanie i złożenie oferty.

**Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są załączniki:**

* Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
* Załącznik nr 2 – Wzór umowy;
* Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy;
* Załącznik nr 3a – Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania;
* Załącznik nr 4 - Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)

Sporządził: Waldemar Szylko- Zatwierdził: Kamil Zakrzewski- -Kierownik DE w LWiK Sp. z o.o. -Prezes LWiK Sp. z o.o.