#### Załącznik nr 2 do SWZ

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego przez okres 24 miesięcy dla Portu Lotniczego Poznań – Ławica.

## a) Olej opałowy lekki musi spełniać wszystkie parametry wskazane w Polskiej Normie 
      PN-C-96024/2020-12 i charakteryzować się następującymi parametrami:

## - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

## - gęstość w temperaturze 15°C max. 860 kg/m³

## - temperatura zapłonu min. 56°C

## - zawartość siarki nie więcej niż 0,1%/m/m

- barwa czerwona.

b) Pojemność zbiorników: 3 zbiorniki po 2000 litrów  i 2 zbiorniki po 750  litrów.

c) Minimalna wielkość pojedynczej dostawy  5000 litrów.

## Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości szacunkowej 100.000 litrów. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w związku z tym ilość zamówionych w okresie obowiązywania umowy litrów oleju opałowego może być niższa niż określone w niniejszym OPZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

## Wielkość częściowych dostaw będzie wynikała z zapotrzebowań składanych przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Dostawy częściowe muszą zostać zrealizowane w terminie 24h licząc od dnia złożenia zapotrzebowania.

- Fakturą objęta ma być rzeczywista ilość wlanego oleju napędowego grzewczego bez względu na warunki atmosferyczne. Świadczyć o tym ma wskazanie licznika znajdującego się w samochodzie dostarczającym olej napędowy grzewczy, który ma wskazywać rzeczywistą ilość wlanego oleju w panującej w danym dniu temperaturze.

## Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do kotłowni Strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Poznań – Ławica  Sp. z o. o. (ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań).