Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pokoju 208 na potrzeby Rady Samorządu Doktorantów w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie

Remont pokoju 208 na potrzeby Rady Samorządu Doktorantów w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

1.	Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin dywanowych

2.	Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

3.	Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

4.	Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie)

5.	Wykonanie wylewek samopoziomujących

6.	Wykonanie posadzek z panela PCV – LVT (Parametry: Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,7 mm, waga min 3150g/m2, antypoślizgowość R10, bardzo duża odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T).

7. 	Wykonanie fartucha z glazury przy umywalce

8.	Wymiana lamp na lampy LED oprawy prostokątne w ramce aluminiowej oraz osprzętu instalacyjnego zgodnie z przedmiarami

9. Wymiana umywalki na nową na szafce podwieszanej z cichym domykiem

9.	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych