Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Nazwa zadania:** „REMONT MYJNI SAMOCHODOWEJ DLA POTRZEB MONTAŻU NOWEGO OSPRZĘTU W KWP W KIELCACH UL. KUSOCIŃSKIEGO 51”

**Adres inwestycji:**  Kielce, ul. Kusocińskiego 51 – myjnia samochodowa

1. **Termin i miejsce wykonania zamówienia**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 08.11.2024 r.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Kielce, ul. Kusocińskiego 51 – myjnia samochodowa
4. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na remoncie pomieszczenia myjni samochodowej w celu dostosowania go do potrzeb montażu nowego osprzętu.

**Zakres robót do wykonania (poniższe prace obejmują m.in. zakup, dostawę i montaż poszczególnych elementów):**

* DEMONTAŻ POSADZKI I COKOLIKÓW Z PŁYTEK
* ROZBIÓRKA OBUDOWY TEOWNIKÓW (PŁYTA G-K OBŁOŻONA PŁYTKAMI)
* POSZERZENIE KANAŁU ODWODNIENIA LINIOWEGO W POSADZCE Z BETONU (ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM)
* OSADZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO dł. 5 m, szer. 0,3 m, gł, 0,2 m WYPOSAŻONEGO W KRATĘ POMOSTOWĄ
* WARTSWY WYRÓWNAWCZE - NIWELACJA SPADKU Z UWAGI NA ZMIANĘ LOKALIZACJI SZYN JEZDNYCH MYJNI
* OBŁOŻENIE NOWYMI PŁYTKAMI POSADZKI I COKOLIKÓW
* CZYSZCZENIE, ODŁTUSZCZANIE, GRUTNOWANIE I MALOWANIE KONTRUKCJI SZKIELETOWYCH W TYM TEOWNIKÓW, ODCIĄGÓW ITP.
* ODTŁUCZANIE, GRUNTOWANIE I MALOWANIE WEWNĘTRZNYCH KONSTRUKCJI PEŁNOŚCIENNYCH (PŁYTY WARSTWOWE)
* DEMONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
* WYMIANA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH (PESZLI) W POMIESZCZENIU MYJNI. PODŁĄCZENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM STEROWANIA W TYM. OŚWIETLENIE (URUCHAMIANE PODCZAS OTWARCIA BRAMY WJAZDOWEJ, WYŁĄCZANE PO WYJEŹDZIE Z MYJNI ORAZ NIEZALEŻNIE Z POM. OBSŁUGI), WENTYLATORY DACHOWE (URUCHAMIANE WRAZ Z PRACĄ MYJNI), PODŁĄCZENIE KOMPRESORA POWIETRZA (DOPROWADZENIE ZASILANIA) ITP.
* MONTAŻ NOWYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH HERMETYCZNYCH DO PRACY W ŚRODOWISKU SILNIE WILGOTNYM/KOROZYJNYM (ZMIANA LOKALIZACJI CZĘŚCI OŚWIETLENIA)
* WYMIANA OKIEN NIETOTWIERALNYCH, NITOWANYCH Z PVC
* WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z PVC
* WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
* ZAKUP I MONTAŻ ROZDZIELNI ELEKTR. DO MONTAŻU NOWYCH URZĄDZEŃ. ROZDZIELNIA ELEKTR. Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWO - PRĄDOWYM 30 mA NA KAŻDY OBWÓD (MYJNIA + POM. TECHNICZNE), ZABEZPIECZENIE NADMIAROWO PRĄDOWE NA 25 KW I 5 KW (OBA TYPU C) ZABEZPIECZENIE TRÓJFAZOWE, GŁÓWNY WYŁĄCZNIK MECHANICZNY WYŁĄCZAJĄCY ROZDZIELNIĘ
* WYMIANA BRAM: BRAMY SEGMENTOWE PRZEMYSŁOWE OCIEPLANE – Z PRZEZNACZENIEM DO MYJNI, STEROWANE AUTOMATYCZNIE (WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU 3,6m X 3,0m SZER./WYS.) WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (ISTNIEJĄCE PROWADNICE 4,48m)
* BRAMY WYPOSAŻONE W FOTOKOMÓRKI:

- OTWIERANIE BRAMY WJAZDOWEJ URUCHAMIANE Z ZEWNĄTRZ ORAZ Z POMIESZCZENIA OBSŁUGI, JAK RÓWNIEŻ, SAMOCZYNNE ZAMYKANIE PO OKREŚLONYM CZASIE

- BRAMA WYJAZDOWA OBSŁUGIWANA Z WEWNĄTRZ PRZYCISKIEM PRZY BRAMIE ORAZ Z POMIESZCZENIA OBSŁUGI, RÓWNIEŻ ZAMYKANIE CZASOWE

* MONTAŻ KRAT POMOSTOWYCH W MIEJSCU ELEMENTÓW PEŁNYCH
* PODŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO KOMPRESORA POWIETRZA DO INSTLACJI Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM
* WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

Pomimo wszelkich starań ze strony Inwestora w zakresie precyzyjnego opracowania zakresu robót istnieje możliwość przypadkowego, niezamierzonego pominięcia kosztorysowanych pozycji – w przypadku ujawnienia brakujących czynności/elementów (niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) Oferent winien jest uwzględnić to w kosztach pośrednich.

* + 1. **Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty, jakich należy żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia oraz oceny spełniania warunków.**

1. Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

- wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów w formule spełnia, nie spełnia.

**IV. Wykaz istotnych postanowień umowy**

1. Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem i parametrami technicznymi  
   wyszczególnionymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz kosztorysie inwestorskim.
2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę   
   pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,   
   w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.
8. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt   
   i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami   
   w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie   
   z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029).
9. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę – 36 miesięcy.
10. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.
11. Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.
12. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.
13. Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.
14. Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym z uwzględnieniem możliwie najkrótszego czasu realizacji zadania.
15. Wizję lokalną miejsca wykonania przedmiotu zamówienia można wykonać w dowolnym czasie po uprzednim kontakcie i umówieniu terminu z asp. Alanem Gawlickim tel. 47 801 28 98.