OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie B9:

- wymiana opraw oświetleniowych

- wykucie bruzd pod przewody

- montaż przewodów zasilających urządzenia kuchenne z rozdzielnicy

- montaż wyposażenia rozdzielnicy

- montaż gniazd i wyłączników

- dostawa i montaż wyposażenia kuchni ( szafki kuchenne, płyta grzewcza,

Okap, PPW, zlewozmywak)

- wykonanie instalacji wod-kan

- montaż ścianki działowej z płyt g/k

- dostawa i montaż drzwi przesuwnych

- malowanie pomieszczenia z przygotowaniem podłoża

Zespół pomieszczeń działu informatycznego:

- wymiana opraw oświetleniowych

- wymiana instalacji elektrycznej

- montaż instalacji zasilania podstawowego oraz rezerwowanego

- montaż instalacji niskoprądowej UTP 6 kat do serwerowni

- montaż koryt kablowych

- montaż zestawów gniazd 230v/Rj45

- montaż rozdzielnicy wraz z wyposażeniem