TW/29/PS/2024 Oleśnica, dnia 30.08.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych Zarządzenie wew. Nr 3/2021 Prezesa Zarządu MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy z dnia 01.03.2021r. Zamawiający – Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy z siedzibą przy ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania pn.:

***„Wymiana stolarki drzwiowej na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Brzozowej 12 w Oleśnicy wraz z uzyskaniem stosownych zgód”.***

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej, tj. drzwi wejściowych do holu głównego budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Brzozowej 12 w Oleśnicy (nr ewidencyjny 6), wpisanego do rejestru zabytków wraz z uzyskaniem stosownych zgód wymaganych przepisami prawa.

1. Wymagania i ogólne warunki zamówienia.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany stolarki drzwiowej, tj. drzwi wejściowych do holu głównego budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Brzozowej 12 w Oleśnicy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji prac. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu nowej stolarki oraz uzyskania jego akceptacji ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
4. Projekt, o który mowa w pkt. 2 należy wykonać z uwzględnieniem uwag zawartymi w piśmie stanowiącym załącznik nr 1, jak np.:

- jako materiał zastosować drewno,

- zachować oryginalną formę i podziały nadświetla

- dokładnie odtworzyć podział ramowo-płycinowy wraz z profilami,

- zachować i wtórnie wykorzystać oryginalne zawiasy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- zastosować klamkę o uproszczonej formie, dopasowanej do stylistyki drzwi,

- odtworzyć elementy w pierwotnej formie w przypadku ich zużycia.

1. Wymiary orientacyjne drzwi: 1,76m (szerokość wnęki) x 3,4m (wysokość do najwyższego punktu w środku łuku).
2. Z uwagi na eksploatację obiektu tj. stałe przebywanie pracowników realizację samej wymiany przeprowadzić bez zbędnej zwłoki.
3. Strony umowy potwierdzą poprawne wykonanie prac poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Sposób sporządzenia i złożenia oferty:
5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus.
6. Dopuszcza się złożenie oferty na adres mailowy rwapinski@mgk.olesnica.pl na warunkach określonych w postępowaniu.
7. Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2023 r. do godz. 9:00

1. Termin otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert 06.09.2023 r. do godz. 09:05

1. Forma realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie pisemnego zlecenia w formie mailowej.

1. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15.12.2024 r.

1. Kryterium wyboru ofert.

Cena: 100 %

1. Sposób rozliczenia.

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po realizacji zamówienia. Faktura VAT z terminem płatności 14 dni.

1. Osoba uprawniona do kontaktu ws. realizacji zadania

Radosław Wapiński, 663-749-870, rwapinski@mgk.olesnica.pl

1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w zakresie nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie o którym mowa powyżej, może zostać udzielone po negocjacjach z Wykonawcą w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

1. Załączniki
2. Pismo nr WZN.5183.787.2024.ŁN z dnia 08.04.2024r.
3. Fot. nr 1-5