- ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania  pn.:

Remont wewnętrznych ścian garażowych w Komedzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 861 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4 sztuk otworów o szerokości 300 cm w wewnętrznych ścianach garażowych przesklepionych prefabrykowanymi nadprożami L19 o długości 360 cm (po 2 sztuki na nadproże).

- Preferowany termin wykonania zamówienia:  ok. 4 tyg. od daty podpisania umowy. Termin wykonania do ustalenia.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót:

- Krzysztof Ciepiela ,  tel. 47 864 25 10,

- e-mail: krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- Dariusz Nowicki, tel. 47 864 25 07

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dostarczyć przy podpisaniu umowy).

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona do dnia 26.09.2023 r. do godz. 10:00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Dodatkowe uwarunkowania:

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku garaży i warsztatu w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3 po wcześniejszym uzgodnieniu wizji lokalnej z Krzysztofem Ciepiela lub Dariuszem Nowickim.

- Załączniki:

- Wzór umowy,

- Formularz oferty

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowej w wybranymi oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.