***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa dwóch szaf **ZPAS** 45U 800x1000   
   **W-IT-458010-14AA-1-011** (kolor szary).

**Specyfikacja każdej szafy:**

**Przód:**

- drzwi szklane z zamkiem jednopunktowym bez klamki.

**Tył:**

- drzwi metalowe jednoskrzydłowe z perforacją 80%, z zamkiem z klamką.

**Lewy bok:**

- osłona metalowa pełna z zamkami jednopunktowymi.

**Prawy bok:**

- osłona metalowa pełna z zamkami jednopunktowymi.

**Układ belek wewnątrz szafy:**

- dwie pary belek nośnych 19" typu STANDARD oraz jedna para belek nośnych środkowych typu STANDARD o gł. 15 mm.

**Wyposażenie każdej szafy:**

- **jeden** panel wentylacyjny dachowy z 4 wentylatorami – **W-0200-06-01-011**;

- **jeden** regulator temperatury – **W-0201-02-00-000-A;**

- **trzy** półki II/I 2U 446x650 – **WZ-SB00-49-01-011;**

- **pięć** prowadnic kabli1U **- W-SB55-00-00-011;**

- **pięć** kompletów uchwytów 44x110 mm(1kpl - 5 sztuk) - **W-SB54-00-04-000;**

**Wykonawca dostarczy szafy na własny koszt do jednostki:**

Wydział Łączności i Informatyki

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

ul. Semianaryjska 12, 25-372 Kielce