**Opis przedmiotu zamówienia – Renowacja 4 szt. masztów flagowych na Skwerze Kombatantów**

**Maszty: 4 szt.: Ø 110 mm, wys. 8 m** – są usytuowane na Skwerze Kombatantów przy ul. Warszawskiej w Kwidzynie.

**Załączone zdjęcia** : 3 szt. przedstawiają wizualizację oraz stopień trudności planowanego do wykonania zadania. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – z p. Dorota Dubas tel. Kont. 511 410 238

W ramach renowacji masztów należy wykonać następujące czynności:

* demontaż istniejących masztów,
* oczyszczenie z powłok malarskich poprzez piaskowanie – przygotowanie do malowania proszkowego,
* malowanie farbą proszkową podkładową,
* malowanie farbą proszkową nawierzchniową kolor RAL – do uzgodnienia z Zamawiającym,
* montaż nowych linek – wymiana stalówki istniejącej na stalówkę Inox oraz rolek prowadzących,
* montaż masztów z zabezpieczeniem gwintów i nakrętek koszulkami termokurczliwymi.

Gwarancja bezpieczeństwa i jakości – 24 miesiące.

Wykonawca podczas wykonania zadania ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w obrębie lokalizacji masztów w związku z wykonywaniem prac.