MPGN/BZP//24							Grudziądz, 23.09.2024 r.

BZP/153/24

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na zadanie 
pn.: wykonanie remontów balkonów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

- Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty cenowej.

- Przedmiot zamówienia

Remont 2szt. balkonów przynależnych do mieszkania 24 i 27 w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ryszarda Milczewskiego- Bruna 3 w Grudziądzu.

- Zakres prac:

- Usunięcie z płyt balkonowych przynależnych do mieszkania 24 i 27 o łącznej powierzchni 10,3m2, posadzki betonowej wraz z płytkami ceramicznymi, izolacji oraz skorodowanych obróbek blacharskich.

- Przygotowanie powierzchni płyt balkonowych.

- Ułożenia dwóch warstw papy, wykonania obróbek blacharskich i ułożenie posadzki betonowej wraz z płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi i cokolikiem na powierzchni 10,3m2.

- Malowanie płyty balkonu mieszkania nr 27 od spodu oraz naprawa uszkodzonego tynku wraz z malowaniem w obrębie balkonów

- Malowanie balustrad metalowych na dwóch balkonach farbą chlorokauczukową w kolorze istniejącym.

- Czoła balkonów wykonać zaprawą Kreakoll Geolite 40.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.

Wskazana wizja lokalna na miejscu prac z przedstawicielem Biura Wsparcia Technicznego celem szczegółowego omówienia prac.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji  lub części prac 
w przypadku przekroczenia ceny ofertowej i posiadanych środków finansowych, a także przesunięcia w czasie terminu realizacji zadań.

- Termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Aktualne uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym osoby, która będzie nadzorować 
i kierować pracami budowlanymi wraz z wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Oświadczenia Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Inne Istotne warunki:

- Zapisy dotyczące gwarancji:

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową  brutto. Zamawiający określa okres gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.

6.	Opis sposobu obliczania ceny:

- Cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.

- Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

      - Wykonawca składa ofertę na podstawie formularza ofertowego wg załączonego druku 
do zaproszenia.

      - Do oferty należy  załączyć:

        - dokumenty wymienione w ust. 4 zaproszenia.

- Miejsce i termin składania ofert

1.	Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings

2.	Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.

3.	Termin składania ofert upływa dnia 30 września 2024 roku o godz. 12 00

- Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Bojarska tel.56 45 120 41

- Sposób składania zapytań, zawiadomień w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: mpgn@mpgn.pl

Załączniki do zaproszenia:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie

sprawę prowadzi:

Biuro zamówień publicznych

tel. 56 45 120 41