4. Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław,25.09.2024

ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP (poniżej 130 000 PLN) w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Dostawa defibrylatora półautomatycznego – 1 kpl.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa defibrylatora półautomatycznego – 1 kpl., na użytek  4 WSK z Polikliniką SP ZOZ o parametrach technicznych wyszczególnionych w załączniku nr 2

Dodatkowe wymagania:

- dostawa loco – 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ ul Weigla 5, 
50-981 Wrocław - dostawa w terminie max 4 tygodni od daty zawarcia umowy – termin dostawy stanowi kryterium wyboru ofert.

- Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia, wraz 
z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia,

- Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw.

- Możliwość indywidualnych konsultacji w czasie użytkowania urządzenia

UWAGA:

Jeżeli w Istotnych Warunkach Zamówienia opisano materiały mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji powyżej.

- POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

33182100-0 Defibrylatory

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

1.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej:

- skan dokumentów podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji

- lub w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Zawierającą minimum:

- wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 a i 1 b;

- wypełniony formularz parametrów technicznych – załącznik nr 2

- zaakceptowany i wypełniony wzór umowy  – załącznik nr 3

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4

- Wypełniony formularz Załącznik Nr 1 do Instrukcji Polityka korzystania z usług podmiotów zewnętrznych

- Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2 - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań i zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia materiałów po złożeniu ofert.

- Dokumenty  dopuszczające  do  obrotu, aktualne na dzień składania oferty, zgodnie 
z  ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych– (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974):

Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu

Uwaga: jeśli przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w/w Urzędzie należy dostarczyć oświadczenie o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz z podaniem podstawy prawnej2. Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

3. Dokumenty, o których mowa wyżej przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

4.Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

4. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia

- Cenę końcową należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza.

- Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (zł). Wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę podaną słownie.

- Cena podana w ofercie może podlegać negocjacji.

5. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Cena | 80 % | minimalizacja |
|  | Termin gwarancji | 15 % | indywidualnie/ maksymalizacja |
|  | Termin dostawy | 5 % | indywidualnie/ minimalizacja |
| - OGÓŁEM: |  | 100% |  |

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto ) wyliczamy wg wzoru:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W – waga kryterium,

Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert,

Cn  – cena danej oferty,

2.          Punkty za termin gwarancji (min. gwarancja wynosi 24 miesiące) przyznawane są według następującego klucza (należy podać jedną z wymienionych gwarancji: 24 miesiące / lub 36 miesięcy/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy):

- gwarancja 24 miesiące – 0 pkt.

- gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt.

- gwarancja 48 miesięcy – 10 pkt.

- gwarancja 60 miesięcy – 15 pkt.

3.        Punkty za termin dostawy (max. termin dostawy  wynosi 4 tygodni) przyznawane są według następującego klucza (należy podać jeden z terminów: 2 tygodnie/ lub 3 tygodnie / lub 4 tygodnie):

- 4 tygodni – 0 pkt.

- 3 tygodni – 2,5 pkt.

- 2 tygodnie – 5 pkt.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej;

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Sylwia Komorek Sekcja Sprzętu Medycznego, tel. 261 660 462, fax. 261 660 136

Agnieszka Mikulska Sekcja Sprzętu Medycznego tel. 261 660 128;

8. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, za pośrednictwem platformy zakupowej, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

9. POSTAĆ OFERTY

- Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.

- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy(w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

- Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej, na zadanie:  „Dostawa defibrylatora półautomatycznego – 1 kpl.” do 02.10.2024 do godz. 10.30

- Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

- konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca.

11. OTWARCIE OFERT

- Otwarcie  złożonych ofert nastąpi w 02.10.2024  godz. 10.35 w Dziale Aparatury Medycznej  budynek nr 1, na terenie kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przekazać informację z oceny ofert.

12.WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

14. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym istotnych warunkach postępowania i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

15. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

O wyniku postępowania i wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty cenowej.

16. POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem platformy zakupowej bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy.

17. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik nr 3.

  - Przyjmuje się, że zapisy umowy, niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych istotnych warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.